전원개발사업 실시계획 승인

2015. 03

산업통상자원부

154kV 고양분기 송전선로 건설사업

1. 사업목적 : 경기도 고양시 풍동, 식사 택지지구의 신규 부하공급 및 인근 송포, 일산, 호수변전소의 중부하 해소를 위함

2. 설비개요

가. 선로길이 : 0.738km

나. 지 지 물 : 철탑 1기 (케이블헤드 1기)

다. 전선종류 : ACSR 410㎟ × 2B

3. 사업구역의 위치 및 면적

가. 위  치 : 경기도 고양시 덕양구 주교동 일원

나. 면  적 : 12,414㎡(철탑부지 1,838㎡, 선하지 10,576㎡)

4. 사업시행기간 : 2015년 02월 ～ 2015년 12월 (11개월)

5. 소요자금 및 그 조달에 관한 사항

가. 소요자금 : 793 백만원

나. 자금조달계획 : 내  자 (자체자금)

6. 공공시설의 설치 및 비용부담에 관한 사항 : 해당없음

7. 국토자연환경보전에 관한 사항

: 환경부의 소규모환경영향평가 협의내용, 소규모환경영향평가서에 제시한 환경영향 저감대책을 충실히 이행하며 환경관련 법령을 준수

8. 토지등의 매수 보상계획

가. 대  상

(1) 토지

(단위 : ㎡)

구 분	사 유 지		국□공유지		계		비 고
	철탑부지	선하부지	철탑부지	선하부지	철탑부지	선하부지
답		3,197				3,197
구				459		459
도		172		106		278
대		288				288
전		379		184		563
임	851	3,455	987	1,858	1,838	5,313
천				183		183
학				295		295
계	851	7,491	987	3,085	1,838	10,576

(2) 토지이외의 물건 : 해당 없음

나. 보상계획

(1) 사유지 : 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률에 따라 감정기관의 평가를 통해 보상

(2) 국․공유지 : 「국유재산법」과 「공유재산 및 물품관리법」에 따라 해당 관리청과 협의하여 보상

9. 공공시설물의 이전 및 철거계획과 대체시설 설치계획

: 해당사항 없음

10. 도시·군관리계획시설(전기공급설비) 결정조서

가. 전기공급설비

구분	도면 번호	시설명	위 치			연장 (㎞)	면적(㎡)	최 초 결정일	비고
			기점	종점	주요 경과지
신설		송전 선로	경기도 고양시 덕양구 주교동 531-4 구	경기도 고양시 덕양구 주교동 1507-3 천	경기도 고양시 덕양구 주교동 일원	0.738	12,414		1기

나. 시설변경 사유서

도면표시 번 호	시설명	시설내용	결정(변경)사유
	송전 선로	시점 : 경기도 고양시 덕양구 주교동 531-4 구 종점 : 경기도 고양시 덕양구 주교동 1507-3 천 연장 : 0.738㎞	경기도 고양시 풍동, 식사 택지지구의 신규부하공급 및 인근 송포, 일산, 호수변전소의 중부하 해소를 위함

다. 도시․군관리계획시설(전기공급설비) 결정

(단위 : ㎡)
사 업 명	구 분	시설의 세 분	위치 또는 구간	규 모 (면적 또는 연장)	비 고
154kV 고양분기 송전선로 건설사업	신설	고압선	경기도 고양시 덕양구 주교동 산84-2	400	자연녹지지역
			경기도 고양시 덕양구 주교동 산84-2	334	자연녹지지역
			경기도 고양시 덕양구 주교동 산84-6	191	자연녹지지역 대로1류
			경기도 고양시 덕양구 주교동 산84-7	796	자연녹지지역 대로1류
			경기도 고양시 덕양구 주교동 527-22	38	자연녹지지역
			경기도 고양시 덕양구 주교동 527-23	79	자연녹지지역
소 계 (㎡)				1,838

(1) 철탑부지

(단위 : ㎡)
사 업 명	구 분	시설의 세 분	위치 또는 구간	규 모 (면적 또는 연장)	비 고
154kV 고양분기 송전선로 건설사업	신설	고압선	경기도 고양시 덕양구 주교동 531-4	238	자연녹지지역
			경기도 고양시 덕양구 주교동 407	638	자연녹지지역
			경기도 고양시 덕양구 주교동 516	360	자연녹지지역
			경기도 고양시 덕양구 주교동 405	242	자연녹지지역
			경기도 고양시 덕양구 주교동 517-2	413	자연녹지지역
			경기도 고양시 덕양구 주교동 523-1	384	자연녹지지역
			경기도 고양시 덕양구 주교동 523-3	563	자연녹지지역
			경기도 고양시 덕양구 주교동 524	597	자연녹지지역
			경기도 고양시 덕양구 주교동 526-6	3	자연녹지지역
			경기도 고양시 덕양구 주교동 526	246	자연녹지지역
			경기도 고양시 덕양구 주교동 526-5	24	자연녹지지역
			경기도 고양시 덕양구 주교동 526-7	71	자연녹지지역
			경기도 고양시 덕양구 주교동 546	57	자연녹지지역
			경기도 고양시 덕양구 주교동 531-14	185	자연녹지지역
			경기도 고양시 덕양구 주교동 527-1	42	자연녹지지역
			경기도 고양시 덕양구 주교동 527-4	305	자연녹지지역
			경기도 고양시 덕양구 주교동 543	49	자연녹지지역
			경기도 고양시 덕양구 주교동 527-5	295	자연녹지지역, 학교
			경기도 고양시 덕양구 주교동 527-20	43	자연녹지지역
			경기도 고양시 덕양구 주교동 527-21	66	자연녹지지역
			경기도 고양시 덕양구 주교동 산83-2	35	자연녹지지역, 대로1류, 중로2류, 학교
			경기도 고양시 덕양구 주교동 산84-1	105	자연녹지지역, 대로1류, 중로2류, 학교
			경기도 고양시 덕양구 주교동 산84-4	308	자연녹지지역, 대로1류, 중로2류,
			경기도 고양시 덕양구 주교동 산84-6	468	자연녹지지역 대로1류
			경기도 고양시 덕양구 주교동 산84-2	330	자연녹지지역
			경기도 고양시 덕양구 주교동 산164	53	자연녹지지역
			경기도 고양시 덕양구 주교동 산86-3	466	자연녹지지역
			경기도 고양시 덕양구 주교동 산86-5	399	자연녹지지역
			경기도 고양시 덕양구 주교동 산86-6	13	자연녹지지역, 대로1류
			경기도 고양시 덕양구 주교동 산165-3	1,699	자연녹지지역
			경기도 고양시 덕양구 주교동 산165-4	10	자연녹지지역
			경기도 고양시 덕양구 주교동 산262	36	자연녹지지역
			경기도 고양시 덕양구 주교동 산163	407	자연녹지지역
			경기도 고양시 덕양구 주교동 산163-2	1,003	자연녹지지역
			경기도 고양시 덕양구 주교동 산157-1	56	자연녹지지역
			경기도 고양시 덕양구 주교동 887	184	자연녹지지역
			경기도 고양시 덕양구 주교동 1507-3	183	자연녹지지역
소 계 (㎡)				10,576

(2) 선하부지

11. 사업자가 조치할 사항

가. 사업시행시 안전대책에 만전을 기할 것

나. 민원예방 및 해소에 최선을 다할 것

다. 관계기관 의견에 대한 조치계획을 충실히 이행할 것

붙임  관계기관 의견 및 조치계획 1부.  끝.

154kV 현풍분기 송전선로 건설사업

1. 사업목적 : 신설 현풍변전소와 기설 154kV논공-유가 송전선로간 전력계통 연계를 통해 대구테크노폴리스 및 달성지역의 전력공급 능력 확보를 위함

2. 설비개요

가. 선로길이 : 0.332km

나. 지 지 물 : 철탑 1기 신설(4회선 철탑 1기)

다. 전선종류 : ACSR 410㎟ × 2B

3. 사업구역의 위치 및 면적

가. 위  치 : 대구광역시 달성군 유가면 일원

나. 면  적 : 5,480㎡(철탑부지 812㎡, 선하지 4,668㎡)

4. 사업시행기간 : 2015년 02월 ～ 2016년 12월 (23개월)

5. 소요자금 및 그 조달에 관한 사항

가. 소요자금 : 1,597 백만원

나. 자금조달계획 : 내  자 (자체자금)

6. 공공시설의 설치 및 비용부담에 관한 사항 : 해당없음

7. 국토자연환경보전에 관한 사항

: 환경에 관한 검토서 저감대책을 충실히 이행하며 환경관련 법령을 준수

8. 토지등의 매수 보상계획

가. 대  상

(1) 토지

(단위 : ㎡)

구 분	사 유 지		국□공유지		계		비 고
	철탑부지	선하부지	철탑부지	선하부지	철탑부지	선하부지
답
구
도
유
전
임	812	4,668			812	4,668
계	812	4,668	0	0	812	4,668

(2) 토지이외의 물건 : 해당 없음

나. 보상계획

(1) 사유지 : 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률에 따라 감정기관의 평가를 통해 보상

(2) 국․공유지 : 「국유재산법」과 「공유재산 및 물품관리법」에 따라 해당 관리청과 협의하여 보상

9. 공공시설물의 이전 및 철거계획과 대체시설 설치계획

: 해당사항 없음

10. 도시·군관리계획시설(전기공급설비) 결정조서

가. 전기공급설비

구분	도면 번호	시설명	위 치			연장 (㎞)	면적(㎡)	최 초 결정일	비고
			기점	종점	주요 경과지
신설		송전 선로	대구광역시 달성군 유가면 용리 산51-1임	대구광역시 달성군 유가면 음리 산61임	대구광역시 달성군 유가면 음리, 용리	0.332	812		철탑 1기

나. 시설변경 사유서

도면표시 번 호	시설명	시설내용	결정(변경)사유
	송전 선로	시점 : 대구광역시 달성군 유가면 용리 산51-1임 종점 : 대구광역시 달성군 유가면 음리 산61임 연장 : 0.332㎞	대구테크노폴리스 및 달성군 지역의 급증하는 전력수요에 대비하고 동 지역에 안정적인 전력공급을 하기 위함

다. 도시․군관리계획시설(전기공급설비) 결정

(1) 철탑부지

(단위 : ㎡)
사 업 명	구분	시설의 세 분	위치 또는 구간	규 모 (면적또는연장)	비 고
154kV 현풍분기 송전선로 건설사업	신설	고압선	대구시 달성군 유가면 용리 산51-1	502	자연녹지지역 도시자연공원구역
			대구시 달성군 유가면 음리 산61	310	자연녹지지역 도시자연공원구역소로3류(폭8M미만)(2013-12-20)
소 계(㎡)				812

(2) 선하부지

(단위 : ㎡)
사 업 명	구분	시설의 세 분	위치 또는 구간	규 모 (면적또는연장)	비 고
154kV 현풍분기 송전선로 건설사업	신설	고압선	대구시 달성군 유가면 용리 산51-1	247	자연녹지지역 도시자연공원구역
			대구시 달성군 유가면 음리 산61	4,421	자연녹지지역 도시자연공원구역소로3류(폭8M미만)(2013-12-20)
소 계(㎡)				4,668

11. 사업자가 조치할 사항

가. 사업시행시 안전대책에 만전을 기할 것

나. 민원예방 및 해소에 최선을 다할 것

다. 관계기관 의견에 대한 조치계획을 충실히 이행할 것

붙임  관계기관 의견 및 조치계획 1부.  끝.