금강유역환경청 고시 제2015- 7호

(‘13.2.27, 수질관리과)

「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」제32조제8항에 따라 폐수종말처리시설에 배수설비를 통하여 폐수를 전량 유입하는 배출시설에 대해 다음과 같이 별도의 배출허용기준을 정하여 고시합니다.

2015년 5월 27일

금 강 유 역 환 경 청 장

수질오염물질 배출허용기준 중 별도배출허용기준 지정·고시

홍성일반산업단지 내 폐수배출시설에서 배출되는 폐수를 배수설비를 통하여 홍성일반산업단지 폐수종말처리시설에 전량 유입하는 경우에는, 해당 배출시설에서 배출되는 수질오염물질의 배출허용기준을 다음과 같이 정한다.

대 상	항 목	별도배출허용기준
홍성일반산업단지에서 배수설비(분류식폐수관거)를 통하여 폐수를 전량 홍성일반산업단지 폐수종말처리시설로 유입시켜 처리하는 배출시설 (충청남도 홍성군)	BOD	225
	COD	70
	SS	330
	T-N	60
	T-P	9

부      칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.