신․구대조표

현   행

개  정  안

개정 사유

제2조(정의) ① 이 요령에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "주요검역장비" 라 함은 보다 세심한 관리가 요구되는 "별표 1"의 검역장비를 말한다.

2. (생 략)

제2조(정의) ① 이 요령에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "주요검역장비" 라 함은 식물검역에서 사용하는 전자현미경 등 3,000만원 이상의 장비로 보다 세심한 관리가 요구되는 검역장비를 말한다. 다만, 해부·광학현미경 및 유전자 증폭기는 제외한다.

2.(현행과 같음)

- “주요검역장비”의 정의를

구체화 및 명확화

- 현미경 및 유전자 증폭기는 매일 빈번하게 사용해야 하므로 추가적인 실적기록 및 정기점검 대상인 주요검역장비에서 제외

3. "기타장비" 라 함은 검사대, 시약장 등과 같은 비기계적인것과 가습기, 진공청소기 등과 같이 실험실의 환경개선 등 검역업무에 간접적으로 도움을 주는 장비를 말한다.

3. "기타장비"라 함은 검사대, 조명확대경 등 비기계적인 것과 가스검지기 등 검역업무에 간접적으로 도움을 주는 장비를 말한다.

- 복잡한 기타장비에 대한 정의를 단순화 함

② 제1항의 "주요검역장비", "일반검역장비", "기타장비"의 구체적인 품목은 식물검역심의위원회에서 정한다.

② 제1항의 "주요검역장비", "일반검역장비", "기타장비"의 구체적인 품목은 식물검역장비심의위원회에서 정한다.

- 식물검역심의위원회와 혼동을 피하기 위해 자구 수정

제3조(적용범위)

이 요령은 식물검역장비를 운용하고 있는 농림축산검역본부 내 식물검역부, 지역본부 및 사무소, 식물검역기술개발센터에 공통적으로 적용한다.

제3조(적용범위)

이 요령은 식물검역장비를 운용하고 있는 농림축산검역본부 내 식물검역부, 지역본부 및 사무소, 식물검역기술개발센터에 공통적으로 적용한다.

- 직제개정에 따라 식물검역부 소속 식물검역기술개발센터 삭제

제4조(검역장비 심의위원회 설치 및 운영)

① (생 략)

② 심의위원회의 위원장은 식물검역과장으로 하고, 위원은 식물검역과 예산담당 주무, 식물검역과 담당 주무, 수출지원과 담당 주무, 위험관리과 담당 주무, 식물방제과 담당 주무로 한다.

제4조(검역장비 심의위원회 설치 및 운영)

① (현행과 같음)

② 심의위원회의 위원장은 식물검역과장으로 하고, 위원은 식물검역과 예산담당 주무, 식물검역과 담당 주무, 수출지원과 담당 주무, 위험관리과 담당 주무, 식물방제과 담당 주무, 식물검역기술개발센터 담당 주무로 한다.

- 직제개정에 따라 식물검역기술개발센터 담당 주무를 심의위원으로 추가

제8조(검역장비 점검)

① 검역장비관리책임자는 "별표 1"의 "주요검역장비"에 대하여 각 검역장비별로 "별지 제3호 서식"의 "월간 검역장비 점검표"에 의거 월 1회 점검을 실시하고, 점검결과를 전산시스템에 입력하여야 한다.

제8조(검역장비 점검)

① 검역장비관리책임자는 "별표 1"의 "주요검역장비"에 대하여 각 검역장비별로 "별지 제3호 서식"의 "월간 검역장비 점검표"에 의거 월 1회 점검을 실시하고, 점검결과를 전산시스템에 입력하여야 한다.

- 주요검역장비가 실험방법 등의 개선·변경에 따라 계속 변하므로 별표 1을 삭제하고 제2조제1호에서 “주요검역장비”를 별도로 정의하였음

② 식물검역부 및 지역본부, 사무소, 식물검역기술개발센터의 검역장비 담당자는 매년 12월 31일 기준으로 모든 검역장비에 대하여 점검을 실시하고, 그 결과를 "별지 제4호 서식"의 "검역장비 점검표"에 의거 익월 10일까지 전산시스템에 입력하여야 한다.

② 식물검역부 및 지역본부, 사무소, 식물검역기술개발센터의 검역장비 담당자는 매년 12월 31일 기준으로 주요검역장비 및 일반검역장비에 대하여 점검을 실시하고, 그 결과를 "별지 제4호 서식"의 "검역장비 점검표"에 의거 익월 10일까지 전산시스템에 입력하여야 한다.

- 기타장비는 점검대상에서 제외

(‘행복한 직장TF’ 개선권고 사항임)

제9조(주요검역장비 사용 실적 기록)  "별표 2"의 "사용실적 기록대상 주요 검역장비"에 대하여는 사용실적을 "별지 제5호 서식"에 의거 전산시스템에 입력하여야 한다.

제9조(주요검역장비 사용 실적 기록)  "별표 1"의 "사용실적 기록대상 주요 검역장비"에 대하여는 사용실적을 "별지 제5호 서식"에 의거 전산시스템에 입력하여야 한다.

- 제2조1호에서 별표1을 삭제함에 따라 별표 2를 별표1로 변경

[별표 1]

주요검역장비

ㅇ 투과전자현미경

ㅇ 주사전자현미경

ㅇ 레이저현미경

ㅇ 질량분석기

ㅇ 가스크로마토그라프

ㅇ 분광광도계(흡광도 분석기)

ㅇ 증열처리기

ㅇ 저온처리기

ㅇ 유전자 서열 분석기

ㅇ 유전자 증폭기

ㅇ 유전자 영상분석장치

ㅇ 3차증류수제조기

ㅇ 기타 장비 : 취득가액 3,000만원 이상의 검역장비

(단, 해부․광학현미경은 3,000만원 이상이라도 제외)

[별표 1]  (삭 제)

- 실험방법 등의 개선에 따라 주요검역장비 목록이 지속적으로 변경되어 제2조제1호의 주요검역장비의 정의로 별표 1의 목록을 대체

[별표 2]

사용실적기록 대상 주요검역장비

ㅇ 투과전자현미경

ㅇ 주사전자현미경

ㅇ 레이저현미경

ㅇ 질량분석기

ㅇ 가스크로마토그라프

ㅇ 증열처리기

ㅇ 유전자 서열 분석기

ㅇ 유전자 영상분석장치

[별표 1]  (변경)

사용실적기록 대상 주요검역장비

ㅇ 투과전자현미경

ㅇ 주사전자현미경

ㅇ 레이저현미경

ㅇ 질량분석기

ㅇ 가스크로마토그라프

ㅇ 증열처리기

ㅇ 유전자 서열 분석기

ㅇ 유전자 영상분석장치

- 제2조1호에서 [별표 1] 삭제됨에 따라 별표2를 별표 1로 변경

[별지 제1호 서식]

검역장비 구입 신청서

각과 및 지역본부․ 사무소명	장비명	규격	수량	예상 가격	구입 사유	비고 (내자,외자 구분)

[별지 제1호 서식]

검역장비 구입 신청서

기관명	장비명	규격	수량	예상 가격 (천원)	구입 사유	비고 (내자,외자)

* 장비명에 주요, 일반 및 기타 장비를 표시하여              심의위원회에서 결정

- 검역장비 구입신청서에 기관명으로 기재하고 장비종류를 구분·기록하여 심의위원회에서 장비종류가 검토되도록 함