환경부고시 제2016-28호

부산광역시 정수장(덕산, 화명, 명장) 시설용량 변경을 ｢수도법｣ 제17조 제1항에 따라 다음과 같이 인가(변경)하였기에 이를 고시합니다.

2016년 2월 3일

환 경 부 장 관

부산광역시 일반수도사업(덕산, 화명, 명장정수장) 변경인가

1. 사업명 : 부산광역시 정수장(덕산, 화명, 명장) 시설용량 변경

2. 사업시행자

○ 명칭 및 주소 : 부산광역시장, 부산광역시 부산진구 중앙대로 955

3. 사업의 목적 및 개요

○ 덕산, 화명, 명장정수장의 안정적 운영 및 가동률 확보를 위해 정수장 시설용량 조정

정수장	시설용량(㎥/일)		최초가동일	위 치
	당 초	변 경
덕 산	1,555,000	1,157,000	1987	경남 김해시 대동면 덕산리
화 명	600,000	544,000	1975	부산광역시 북구 화명동
명 장	280,000	190,000	1969	부산광역시 동래구 명장1동

4. 사업시행지의 위치 및 면적

정수장	위 치	면적(㎡)
덕 산	경상남도 김해시 대동면 동북로 67 (덕산리 758)	335,424
화 명	부산광역시 북구 와석장터로 45 (화명동 668)	176,549
명 장	부산광역시 동래구 반송로 310 (명장1동 345)	73,195

5. 급수구역․급수인구․급수량

정수장	급수구역	급수인구(명)	급수량(㎥/일)
덕 산	중구, 서구, 동구, 영도구, 사하구, 강서구, 사상구 전역, 부산진구, 남구, 북구, 연제구 일부	1,490,628	720,063
화 명	수영구 전역, 동래구, 남구, 북구, 해운대구, 금정구, 부산진구, 연제구, 기장군 일부	1,182,339	305,295
명 장	동래구 ,해운대, 금정구, 연제구, 기장군 일부	479,826	167,680

주) 2030 부산 수도정비기본계획(2012, 6, 부산광역시)상 목표연도 2030년 기준

6. 사업시행기간 및 급수시작 예정일

○ 사업시행기간 : 2016년

○ 급수시작 예정일 : 2016년

7. 수용·사용할 토지 등의 조서와 그 지번·지목·면적 및 소유권 외의 권리의 명세 : 해당 없음

8. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 해당 없음

9. 그 밖에 필요한 사항

○ 관련도서는 부산광역시에 비치하고 이해관계자에게 열람(관련도서 생략)  끝.