[별지 제28호서식]

<앞 면>

감식장비 카드

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

		사 진
품 명	거짓말 탐지기 ※ 예시
관리번호	1		사용부서	○○지방경찰청 과학수사계
대 분 류	과학수사장비		소 분 류	감정․실험장비
제 품 명	거짓말탐지기		제품규격 (모델명)	○○○
취 득 일	20 . .		취득단가	30,000,000원(부가세포함)
내용연수	7년		유지보수	시스템프로세서 3년 보증 센서 1년 보증
제 조 사 (구입처)	○○○ Company		제작번호 (일련번호)	○○○
소요부속 및 자재	- ○○ 데스크탑 컴퓨터세트(모니터, 프린터 포함) - 예비센서, 피검자용 의자
조작방법	- 피검자에게 8개 생리센서 부착 후 전용 프로그램으로 검사 - 검사 후 수집된 차트의 확률분석 및 수동채점으로 결과 판별
용도 및 특기	- 피검사자의 심리생리반응의 종합적 측정 및 분석으로 진실유무 판별
기타 참고사항

<뒷 면>

일 시	점 검 사 항	확 인 관	인	비 고