■ 하수도법 시행규칙 [별지 제16호서식] <개정 2012.7.4>
[ ]오수처리시설 [ ]정화조		준공검사 조사서
소유자 (신청인)	성명		생년월일
	주소			(전화: )
설치장소	소재지			(전화: )
	건물 연면적(㎡)		건물용도
처리용량(㎥/일) 또는 처리대상인원(00명용)
시공자	상호(명칭)		등록번호	제 호
	사무실 소재지			(전화: )
검사내용
시설용량(처리용량 또는 처리대상인원) 적정 여부
오수배관 설치상태의 적정 여부
설치신고사항과 부합하는지 여부
방수처리 여부
설치된 시설의 재질 및 처리공법			재질:
			처리방법:
등록된 개인하수처리시설제조업자가 제조한 제품인지 여부			등록시ㆍ도:
			등록번호:
설계도면과의 일치 여부
그 밖의 설치기준에 부합되는지 여부
「하수도법」 제37조와 같은 법 시행규칙 제30조제2항에 따라 위와 같이 검사하였음을 확인합니다. 년 월 일 검사자 직급 : 성명 : (서명 또는 인)
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]