[별표 22] <개정 2000.8.30>

검사대행자의 준수사항(제74조관련)

1. 검사대행자는 제54조의3제1항의 규정에 의한 정기검사방법 및 기준을 준수하여야 한다.

2. 검사업무는 반드시 기술요원이 실시하여야 하며, 허위로 검사하여서는 아니된다.

3. 환경기술개발및지원에관한법률 제14조의 규정에 의한 형식승인 및 정도검사를 받은 시험장비를 사용하여야 한다.

4. 시험장비는 시험결과에 대한 정확도 및 정밀도가 유지될 수 있도록 이를 관리 하여야 한다