■ 승강기 안전관리법 시행규칙 [별표 2] <개정 2022. 2. 21.> 승강기 유지관리용 부품(제8조 관련)
1. 엘리베이터 또는 휠체어리프트
구분	분류	승강기 유지관리용 부품
기계류 공 간 (기계실)	제어반	가. 릴레이ㆍ스위치ㆍ전자접촉기 나. 비상전원공급장치 다. 비상통화장치 라. 인쇄회로기판 마. 인버터(직류전력을 교류전력으로 변환하는 장치를 말한다. 이하 같다) 등 전력변환장치 바. 자동구출운전장치 사. 제어반(구성품 전체가 조립된 완성품을 말한다) 아. 회생제동장치
	구동기	가. 구동기(구성품 전체가 조립된 완성품을 말한다) 나. 기어(감속기) 다. 럽처밸브(rupture valve: 압력배관 파손 시 기름의 누설에 의한 승강기의 하강을 제지하는 장치를 말한다)ㆍ유량제한기 라. 방진수단 마. 유압 유닛(油壓 unit: 높은 압력의 기름을 빼낼 수 있도록 한 장치를 말한다) 및 그 부속품 바. 전동기 사. 전자기계 브레이크 및 그 부속품
	도르래	가. 견인 도르래 나. 풀리(Pulley)
	안전장치	가. 문열림출발방지수단 및 그 부속품 나. 과속조절기 다. 상승과속방지수단 및 그 부속품 라. 추락방지안전장치 연계수단
운반구 (카)	내부	가. 등록ㆍ열림ㆍ닫힘버튼 나. 비상통화장치 다. 위치표시기 라. 소방ㆍ피난운전장치
	출입문	가. 문닫힘 안전장치 나. 출입문(구성품 전체가 조립된 완성품을 말한다) 다. 출입문 안내수단 라. 출입문 개폐장치 및 그 부속품 마. 출입문 잠금장치
	상ㆍ하부	가. 과부하감지장치 나. 릴레이ㆍ스위치ㆍ전자접촉기 다. 방진수단 라. 앞 보호판(Apron) 마. 운반구(카) 안내수단 바. 이동케이블 사. 추락방지안전장치 및 그 부속품
승강로	승강로	가. 주행안내 레일 및 그 부속품 나. 과속조절기 로프 다. 위치검출장치 라. 매다는 장치(로프, 벨트 등) 및 그 부속품
	하부공간 (피트)	가. 과속조절기 로프 인장장치 나. 배수장치 다. 완충기
승강장	승강장	가. 비상통화장치 나. 위치표시기 다. 소방ㆍ피난 운전장치 라. 호출버튼
	출입문	가. 문닫힘 안전장치 나. 출입문(구성품 전체가 조립된 완성품을 말한다) 다. 출입문 안내수단(이탈방지장치를 포함한다) 라. 출입문 개폐장치 및 그 부속품 마. 출입문 잠금장치
전기안전장치		행정안전부장관이 정하여 고시하는 전기안전장치
2. 에스컬레이터
구분	분류	승강기 유지관리용 부품
기계류 공 간 (기계실)	제어반	가. 릴레이ㆍ스위치ㆍ전자접촉기 나. 인쇄회로기판 다. 인버터 등 전력변환장치 라. 자동급유장치 마. 제어반(구성품 전체가 조립된 완성품을 말한다)
	구동기	가. 구동ㆍ종동 체인기어 및 그 부속품 나. 구동 체인 다. 기어(감속기) 라. 과속역행방지장치 및 그 부속품 마. 전동기 바. 전자기계 브레이크 및 그 부속품
발판	디딤판	가. 디딤판 경계틀(Demarcation) 나. 디딤판 및 그 부속품 다. 디딤판 체인
	난간	가. 난간 나. 난간데크 다. 측면 끼임방지판(Skirt guard) 라. 측면 끼임방지장치(Skirt deflector) 마. 외부ㆍ내부패널 바. 손잡이 사. 손잡이 구동장치
승강로	승강로	가. 릴레이ㆍ스위치ㆍ전자접촉기 나. 배수수단 및 그 부속품 다. 정화시설 및 그 부속품
승강장	승강장	가. 끼임방지 빗(Comb) 나. 자동 재기동 수단 및 그 부속품 다. 손잡이 인입구안전장치 및 그 부속품 라. 빗 받침판(Comb plate)
전기안전장치		행정안전부장관이 정하여 고시하는 전기안전장치
비고: 제1호에 따른 휠체어리프트의 승강기 유지관리용 부품은 해당 휠체어리프트를 구성하는 승강기부품이 있는 경우에 적용한다.