[별표1]

제4조단서의 규정에 의한 고압가스

1. 원동기단속법의 적용을 받는고압 보이라내와 그 도관내의 고압증기.

2. 철도차량의 에어콘디셔너내의 고압가스.

3. 선박안전법의 적용을 받는 선박내의 고압가스.

4. 광산보안법의 적용을 받는 광업설비중 가스를 압축 또는 액화 기타의 방법으로 처리하는 설비내의 고압가스.

5. 항공법의 적용을 받는 항공기내의 고압가스.

6. 전기사업법의 적용을 받는 전기공작물중 가스를 압축 또는 액화 기타의 방법으로 처리하는 전기 공작물내의 고압가스

7. 원자로 및 그 부속설비내의 고압가스.

8. 내연기관의 시동, 타이어의 공기충전, 리벳팅, 착암 또는 토목공사에 사용되는 압축장치내의 고압가스.

9. 오토크래이브내에 있는 고압가스(수소, 아세틸렌 및 염화비닐을 제외한다).

10. 흡수식 냉동설비내의 고압가스.

11. 기타 공업진흥청장이 위해발생의 우려가 없다고 지정하는 고압가스.