■ 수도법 시행규칙 [별지 제6호의7 서식] <개정 2020. 11. 27.> (앞 쪽)
마을상수도(소규모급수시설)관리실태보고서 (가축 사체 매몰지 관련)
소유현황	대표자(소유자 또는 관리자)
상호(명칭)
소재지	전화번호
	연월일
시설현황	처리방식
소독여부
소독약품
가축사체 매몰지와의 이격거리
가축매몰지 관측정 여부
가축매몰지 관측정 모니터링 결과
관측정 수질
연월일	수소이온 농도(pH)	온도 (℃)	산화환원 전위(ORP)	냄새	색깔	NH4-N (mg/L)	염소이온	전기전도도(EC)
배출 유공관 수질
연월일	수소이온 농도(pH)	온도 (℃)	산화환원 전위(ORP)	냄새	색깔	NH4-N (mg/L)	염소이온	전기전도도(EC)
모니터링 결과		침출수 유출 여부
매몰지 이설 계획 여부
오염방지 대책 시행결과	오염방지대책 시행 후 수질검사 결과
연월일	시행내용	초과여부	초과항목
향후 시설 관리 계획(1년 이내)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

(뒤 쪽)
작성방법	1. ‘관측정 모니터링 결과’ 및 ‘침출수 유출 여부’ 판단은 "가축매몰지 관측정 모니터링 결과 해석 요령"에 따라 해석하여 해당 관측정의 상태를 단계와 유형으로 판단하여 기록한다. 2. 매몰지 이설 계획이 수립된 경우에는 매몰지 이설 이전 전까지 시행한 오염방지 대책을 기입한다. 3. 오염방지 대책 시행 이후 수질검사 결과 먹는 물 수질기준 초과 여부 및 초과항목을 기입한다. 4. 향후 시설관리 계획은 수질기준 초과여부와 무관하게 시설 존치, 개량, 폐쇄계획을 기입한다.
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]