[별표 2]

운영실적 제출항목

(제6조제2항 관련)

1. 소각시설

가. 기본현황

구 분		단 위	입 력	비 고
시설명		-
관리 부서	관리부서	-
	담당자	-
	사무실전화	-
가동시작일		-
시공방식		-		재정사업(턴키)/재정사업(기타)/민간투자/그외공사
위치		-
운영방식		-		직접운영/위탁운영
운영 기관	운영기관	-		운영방식이 위탁운영 및 민자일 경우 작성
	담당자	-		운영방식이 위탁운영 및 민자일 경우 작성
	사무실전화	-		운영방식이 위탁운영 및 민자일 경우 작성
소각방식		-		스토카(화격자)/유동상/열분해/가스화/그외방식
최적화 협약체결 유무		-
집적화 유뮤		-
시설 현황	시설용량	톤/일		각 호의 용량 합산
	호기	기
	방지시설	-		세정탑, 반건식반응탑, 백필터, SCR촉매탑 등
시설 투자비	총사업비	백만원
	국고보조금	백만원
	지방비	백만원
	기타(민간비등)	백만원
편익 시설 설치 현황	종류	-
	설치비	백만원
	운영주체	-
운영 인원	기술인력	인		청소 및 경비 등 일용보조인력 제외
인허가 서류				설치승인서·설치신고증명서 또는 사용시작신고서 등

나. 환경성

구 분				단 위	입 력	비 고
에너지 사용량	전력사용량			KWh/년
	연료사용량	경유		㎘/년
		등유		㎘/년
		벙커A유		㎘/년
		벙커B유		㎘/년
		벙커C유		㎘/년
		부생연료유		㎘/년
		액화천연가스(LNG)		㎥/년
		바이오가스		㎥/년
		소각여열(스팀)		Gcal/년
		기타		TOE/년
대기오염물질 배출 현황	적용기준	법령명		1. 대기환경보전법 2. 대기환경개선 특별법 3. 통합환경허가법		<신규>
	배출가스량	계획 가스량		㎥/hr
		실제 가스량		㎥/hr
	황산화물	법적농도		ppm
		배출농도		ppm
	질소산화물	법적농도		ppm
		배출농도		ppm
	다이옥신	법적농도		ng-TEQ/N㎥
		배출농도		ng-TEQ/N㎥
	일산화탄소	법적농도		ppm
		배출농도		ppm
	염화수소	법적농도		ppm
		배출농도		ppm
	먼지	법적농도		Smg/㎥
		배출농도		Smg/㎥
소각재 처리	바닥재	발생량		톤/년
		처리형태		-		자가처리/위탁처리
		처리방법	재활용	톤/년
			안정화	톤/년
			매립 및 기타	톤/년
	비산재	발생량		톤/년
		처리형태		-		자가처리/위탁처리
		처리방법	재활용	톤/년
			안정화	톤/년
			매립 및 기타	톤/년
안전 관리	안전교육 시행 횟수			회/년
	안전훈련 시행 횟수			회/년		<신규>
	산업재해 발생 횟수			회/년		<신규>
검사 및 기술진단	검사일자	최초검사		-
		정기검사		-
		검사결과		합격/불합격		<신규>
	검사기관			-
	기술진단 연도			-
온실가스 관리	온실가스 배출량 보고 기준			온실가스·에너지 목표관리제 배출권거래제 할당 해당사항 없음		<신규>
	해당연도 온실가스 배출량			tCO2eq		1, 2 해당 시 명세서 제출 필수
	전년도 온실가스 배출량			tCO2eq
행정처분	행정처분 횟수			회/년

다. 기술성

구 분						단 위	입 력	비고
시설운영 실적	가동 현황	계획 운영시간				hr/년
		실제 운영시간				hr/년
부하율	폐기물반입	계획 반입량				톤/년
		실제 반입량				톤/년
		폐기물 반입량(가정 생활계)				톤/년
		폐기물 반입량(사업장 생활계)				톤/년
		폐기물 반입량(기타)				톤/년
	폐기물소각	계획 소각량				톤/년
		실제 소각량				톤/년
	발열량	설계발열량(저위 발열량)				kcal/kg
		실제발열량 (저위 발열량)		평균		kcal/kg
				최고		kcal/kg
				최저		kcal/kg
소각열 회수	소각열 회수 이용	소각열 생산량				Gcal/년
		소각열 이용량				Gcal/년
		외부공급	지역난방			Gcal/년
			열병합발전소			Gcal/년
			인근업체			Gcal/년
			주민지원			Gcal/년
			편익시설			Gcal/년
			기타			Gcal/년
		자체이용	공정설비			Gcal/년
			온수난방			Gcal/년
			폐수처리			Gcal/년
			슬러지건조			Gcal/년
			음식물건조			Gcal/년
			(계량실시) 기타			Gcal/년
			(계량미실시) 활용량			Gcal/년
			(계량미실시) 미활용량			Gcal/년
		발전	전력발전			Gcal/년		전력발전을 위해 이용된 소각여열
			발전량		판매량	MWh/년
					자체이용	MWh/년
반입 폐기물 성상	삼성분	수분				%
		가연분				%
		회분				%
	물리적 성상	종이류				%
		나무,목재류				%
		비닐, 플라스틱류				%
		음식물류				%
		섬유,가죽류				%
		불연물				%
		기타				%

라. 경제성

구 분			단 위	입 력	비 고
운영비 합계			천원/년
인건비 및 관리비		인건비	천원/년
		관리비	천원/년		복리후생비, 보험료, 회의비 등
경비	시설 운영비	변동비 소계	천원/년
		유지보수비	천원/년
		전기비	천원/년
		연료비	천원/년
		용수비	천원/년
		약품비	천원/년
		비산재처리비 (운반비 포함)	천원/년
		바닥재처리비 (운반비 포함)	천원/년
		폐수처리비	천원/년
		측정 및 검사수수료	천원/년
		기타비용	천원/년
자산취득		자산취득비	천원/년
		자산취득비(누계)	천원/년
주민지원		주민지원사업비	천원/년
		지역주민고용비	천원/년
일반관리비 및 이윤 등		일반관리비 및 운영대행자 이윤	천원/년
		기술료	천원/년
		제세 공과금	천원/년
		부가가치세	천원/년
		기타 비용	천원/년
운영수익	운영수익 계		천원/년
	에너지 판매	발전	천원/년
		열공급	천원/년

마. 거버넌스(공통평가)

구 분			단 위	입 력	비 고
주민지원	주민지원 실적	지역주민 지원계획 실행 여부	-
주민 환경권	환경정보의 투명한 제공	오염물질 배출현황 정보제공	-		인터넷, 전광판 등
지역사회 기여도	주민편익 창출	편익창출 소요비용	천원/년

2. 매립시설

가. 기본현황

구 분		단 위	입 력	비 고
시설명		-
관리 부서	관리부서	-
	담당자	-
	사무실전화	-
시공방식		-		재정사업(턴키)/재정사업(기타)/민간투자/그외공사
위치		-
운영방식		-		직접운영/위탁운영
운영 기관	운영기관	-		운영방식이 위탁운영 및 민자일 경우 작성
	담당자	-		운영방식이 위탁운영 및 민자일 경우 작성
	사무실전화	-		운영방식이 위탁운영 및 민자일 경우 작성
최적화 협약체결 유무		-
집적화 유뮤		-
설치 승인 (신고)	승인일자(설치/변경)	-
	기관	-
	변경사유	-
	승인면적	㎡		총 매립면적
	승인용량	㎥		총 매립용량
	매립대상 폐기물	-		생활계/사업장계/지정/건설 등
	방지시설	-
시설 현황	사용시작일	-
	사용종료예정일	-
	사용시작 매립용량	㎥
	사용시작 매립면적	㎡
시설 투자비	총사업비	백만원
	국고보조금	백만원
	지방비	백만원
	기타(민간비등)	백만원
인허가 서류		-		설치승인서·설치신고증명서 또는 사용시작신고서 등

나. 환경성

구 분						단 위	입 력	비 고
에너지 사용량	전력사용량					KWh/년
	연료사용량			경유		㎘/년
				등유		㎘/년
				벙커A유		㎘/년
				벙커B유		㎘/년
				벙커C유		㎘/년
				부생연료유		㎘/년
				액화천연가스 (LNG)		㎥/년
				바이오가스		㎥/년
				소각여열(스팀)		Gcal/년
				기타		TOE/년
지하수질관리	지하수 오염 여부 확인방법					-		지하수측정/해수측정
	검사정			검사정(상류)		개
				검사정(하류)		개
	검사횟수					회/년
	검사결과		상류	생물학적산소요구량 (BOD)		ppm
				질산성질소		ppm
			하류	생물학적산소요구량 (BOD)		ppm
				질산성질소		ppm
			하류 (전년도)	생물학적산소요구량 (BOD)		ppm
				질산성질소		ppm
수질오염물질 배출현황	생물학적산소요구량 (BOD)			법적농도		ppm
				배출농도		ppm
	화학적산소요구량 (COD)			법적농도		ppm
				배출농도		ppm
	부유물질 (SS)			법적농도		ppm
				배출농도		ppm
	수소이온농도 (pH)			법적농도		-
				배출농도		-
	노말헥산추출물질	광유류		법적농도		ppm
				배출농도		ppm
		동식물유지류		법적농도		ppm
				배출농도		ppm
	페놀류			법적농도		ppm
				배출농도		ppm
	시안			법적농도		ppm
				배출농도		ppm
	크롬(Cr)			법적농도		ppm
				배출농도		ppm
	용해성 철			법적농도		ppm
				배출농도		ppm
	아연(Zn)			법적농도		ppm
				배출농도		ppm
	구리(Cu)			법적농도		ppm
				배출농도		ppm
	카드뮴(Cd)			법적농도		ppm
				배출농도		ppm
	수은(Hg)			법적농도		ppm
				배출농도		ppm
	유기인(Org-p)			법적농도		ppm
				배출농도		ppm
	비소(As)			법적농도		ppm
				배출농도		ppm
	납(Pb)			법적농도		ppm
				배출농도		ppm
	6가크롬(Cr+6)			법적농도		ppm
				배출농도		ppm
	용해성 망간			법적농도		ppm
				배출농도		ppm
	불소(F)			법적농도		ppm
				배출농도		ppm
	폴리염화바이페닐(PCB)			법적농도		ppm
				배출농도		ppm
	총대장균군			법적농도		군수/mL
				배출농도		군수/mL
	색도			법적농도		도
				배출농도		도
	암모니아성질소			법적농도		ppm
				배출농도		ppm
	무기성질소			법적농도		ppm
				배출농도		ppm
	총인			법적농도		ppm
				배출농도		ppm
	트리클로로에틸렌			법적농도		ppm
				배출농도		ppm
	테드리클로로에틸렌			법적농도		ppm
				배출농도		ppm
검사 및 기술진단	검사일자			최초검사		-
				정기검사		-
				검사결과		합격/ 재검사합격/ 불합격		<신규>
	검사기관					-
	기술진단 연도					-
안전 관리	안전교육 시행 횟수					회/년
	안전훈련 시행 횟수					회/년		<신규>
	산업재해 발생 횟수					회/년		<신규>
온실가스 관리	온실가스 배출량 보고 기준				1. 온실가스·에너지 목표관리제 2. 배출권거래제 할당 3. 해당사항 없음			<신규>
	해당연도 온실가스 배출량					tCO2eq		1, 2 해당 시 명세서 제출 필수
	전년도 온실가스 배출량					tCO2eq
행정처분	행정처분 횟수					회/년

다. 기술성

구 분					단 위	입 력	비 고
매립 시설 다짐 효율	폐기물 매립	처리대상 폐기물 종류			-		1.생활폐기물 2.음식물 3.소각재 4 그 외
		폐기물 반입량(소계)			톤/년
		폐기물 반입량(가정 생활계)			톤/년
		폐기물 반입량(사업장 생활계)			톤/년
		폐기물 반입량(기타)			톤/년
		복토재사용량			톤/년		폐기물매립시설 운영관리대장을 기준
	잔여 용량	해당연도 잔여용량			㎥/년		평가대상 년도 12월 31일 기준
		전년도 잔여용량			㎥/년		평가대상 전년도 12월 31일 기준
침출수 감량	침출수 발생	침출수 발생량			톤/년
		전년도 침출수 발생량			톤/년
		매립면적			㎡
	강수량	해당연도 강수량			mm
		전년도 강수량			mm
매립 시설 관리	잔여용량 측량 횟수				회/3년		지적측량 등 실시 횟수
기타	침출수 처리	처리방법			-		무방류/단순이송/1차후이송/자체처리후방류
		처리정도			-		1: 유형 A(무방류, 단순이송, 1차 처리후 이송시설로 유형 B에 해당하지 않는 연계처리), 2: 유형 B(1차 처리 후 연계처리(막분리, 가압부상, 혐기성소화조, 막여과-R/O)), 자체처리후 방류)
	매립 가스 발생	매립가스 발생량			㎥/년
		실제 포집량			N㎥/년
		메탄함량			%
	매립 가스 활용	총 활용량			N㎥/년
		발전량	사용량		N㎥/년
			발전	자체사용	MWh/년
				판매	MWh/년
		열공급 (냉난방)	자체사용		N㎥/년
			판매		N㎥/년
		가스 공급량	자체사용		N㎥/년
			판매		N㎥/년
		차량연료 공급량	자체사용		N㎥/년
			판매		N㎥/년
		기타	자체사용		N㎥/년
			판매		N㎥/년
	매립가스 소각				N㎥/년

라. 경제성

구 분			단 위	입 력	비 고
운영비 합계			천원/년
인건비 및 관리비		인건비	천원/년
		관리비	천원/년		복리후생비, 보험료, 회의비 등
경비	시설 운영비	변동비 소계	천원/년
		유지보수비	천원/년
		전기비	천원/년
		연료비	천원/년
		용수비	천원/년
		약품비	천원/년
		잔재물처리비	천원/년
		침출수처리비	천원/년
		복토재비	천원/년
		측정 및 검사수수료	천원/년
		기타비용	천원/년
자산취득		자산취득비	천원/년
		자산취득비(누계)	천원/년
주민지원		주민지원사업비	천원/년
		지역주민고용비	천원/년
일반관리비 및 이윤 등		일반관리비 및 운영대행자 이윤	천원/년
		기술료	천원/년
		제세 공과금	천원/년
		부가가치세	천원/년
		기타비용	천원/년
운영수익	운영수익 계		천원/년
	에너지 판매	발전	천원/년
		열공급	천원/년
		가스공급	천원/년
		차량연료공급	천원/년
		기타	천원/년

마. 거버넌스(공통평가)

구 분			단 위	입 력	비 고
주민지원	주민지원 실적	지역주민 지원계획 실행 여부	-
주민 환경권	환경정보의 투명한 제공	오염물질 배출현황 정보제공	-		인터넷, 전광판 등
지역사회 기여도	주민편익 창출	편익창출 소요비용	천원/년

3. 생활자원회수센터

가. 기본현황

구 분		단 위	입 력	비고
시설명		-
관리 부서	관리부서	-
	담당자	-
	사무실전화	-
가동시작일		-
시공방식		-		재정사업(턴키)/재정사업(기타)/민간투자/그외공사
위치		-
운영방식		-		직접운영/위탁운영
운영 기관	운영기관	-		운영방식이 위탁운영 및 민자일 경우 작성
	담당자	-		운영방식이 위탁운영 및 민자일 경우 작성
	사무실전화	-		운영방식이 위탁운영 및 민자일 경우 작성
선별방식		-		수선별/수선별+기계선별/기계선별/자동선별
최적화 협약체결 유무		-
집적화 유뮤		-
시설 현황	시설용량	톤/일
	선별시설			자력선별기, 풍력선별기 등
시설 투자비	총사업비	백만원
	국고보조금	백만원
	지방비	백만원
	기타(민간비등)	백만원
편익 시설 설치 현황	종류	-
	설치비	백만원
	운영주체	-
운영 인원	기술인력	인		청소 및 경비 등 일용보조인력, 수선별 담당 제외
	수선별 담당	인		수작업으로 재활용품을 선별하는 인원
인허가 서류		-		설치승인서·설치신고증명서 또는 사용시작신고서 등

나. 환경성

구 분			단 위	입 력	비 고
에너지 사용량	전력사용량		KWh/년
협잡물 처리	협잡물 소계		톤/년
	가연성	발생량	톤/년
		처리방식	-		소각/매립/기타
		처리비용	-		유상/무상
		처리업체	-		공공/민간
	불연성	발생량	톤/년
		처리방식	-		매립/기타
		처리비용	-		유상/무상
		처리업체	-		공공/민간
안전 관리	안전교육 시행 횟수		회/년
	안전훈련 시행 횟수		회/년		<신규>
	산업재해 발생 횟수		회/년		<신규>
온실가스 관리	온실가스 배출량 보고 기준		1. 온실가스·에너지 목표관리제 2. 배출권거래제 할당 3. 해당사항 없음		<신규>
	해당연도 온실가스 배출량		tCO2eq		1, 2 해당 시 명세서 제출 필수
	전년도 온실가스 배출량		tCO2eq
행정처분	행정처분 횟수		회/년

다. 기술성

구 분				단 위	입 력	비 고
시설운영일수	연간 목표가동일수			일/년
	실제운영일수			일/년
가동률	계획 처리량			톤/년
	폐기물 반입량(소계)			톤/년
	폐기물 반입량(가정 생활계)			톤/년
	폐기물 반입량(사업장 생활계)			톤/년
	폐기물 반입량(기타)			톤/년
재활용품 선별률	재활용품 선별	합계		톤/년
		플라스틱류		톤/년		PET병, PE, PP, PS, 복합재질 합성수지 등
		발포합성수지		톤/년
		종이류		톤/년		신문지, 골판지, 우유, 음료수팩, 기타
		유리병류		톤/년		백색, 갈색, 청록색 등
		캔류		톤/년		철캔, 알루미늄캔
		고철류		톤/년		철, 비철
		의류		톤/년
		전지류		톤/년
		기타 재활용 선별품		톤/년		에너지화물 및 이물질은 제외
	에너지화물 선별			톤/년		고형연료(SRF) 제조시설 및 사용시설 공급량
	선별품 처리	재활용 선별품	유상판매	톤/년
			무상공급	톤/년
			재위탁 처리	톤/년
		에너지화물 선별품	유상판매	톤/년
			무상공급	톤/년
			재위탁 처리	톤/년
	선별품 판매 및 공급처			-

라. 경제성

구 분			단 위	입 력	비 고
운영비 합계			천원/년
인건비 및 관리비		인건비	천원/년		수선별 담당 제외
		관리비	천원/년		복리후생비, 보험료, 회의비 등
경비	시설 운영비	변동비 소계	천원/년
		수선별 담당 인건비	천원/년
		유지보수비	천원/년
		전기비	천원/년
		협잡물처리비	천원/년
		재위탁 처리비	천원/년
		측정 및 검사수수료	천원/년
		기타 비용	천원/년
자산취득		자산취득비	천원/년
		자산취득비(누계)	천원/년
주민지원		주민지원사업비	천원/년
		지역주민고용비	천원/년
일반관리비 및 이윤 등		일반관리비 및 운영대행자 이윤	천원/년
		기술료	천원/년
		시설임대비용	천원/년
		각종 공과금	천원/년
		부가가치세	천원/년
		기타 비용	천원/년
운영 수익	운영수익 계		천원/년
	재활용품판매		천원/년
	에너지화물 판매		천원/년
	기타		천원/년

마. 거버넌스(공통평가)

구 분			단 위	입 력	비 고
주민지원	주민지원 실적	지역주민 지원계획 실행 여부	-
지역사회 기여도	주민편익 창출	편익창출 소요비용	천원/년

4. 음식물류폐기물 공공처리시설

가. 기본현황

구 분			단 위	입 력	비 고
시설명			-
관리 부서	관리부서		-
	담당자		-
	사무실전화		-
시공사			-
가동시작일			-
시공방식			-		재정사업(턴키)/재정사업(기타)/민간투자/그외공사
위치			-
운영방식			-		직접운영/위탁운영
운영 기관	운영기관		-		운영방식이 위탁운영 및 민자일 경우 작성
	담당자		-		운영방식이 위탁운영 및 민자일 경우 작성
	사무실전화		-		운영방식이 위탁운영 및 민자일 경우 작성
자원화방식			-		사료화/퇴비화 /그외방식(소각,매립,파쇄,탈수,건조 등)
최적화 협약체결 유무			-
집적화 유뮤			-
시설 현황	시설용량		톤/일
	호기		기
	방지시설		-
	계획 반입 폐기물	음식물	톤/일
		가축분뇨	톤/일
		하수슬러지	톤/일
		기타	톤/일
시설 투자비	총사업비		백만원
	국고보조금		백만원
	지방비		백만원
	기타(민간비등)		백만원
인허가서류			-		설치승인서·설치신고증명서 또는 사용시작신고서 등

나. 환경성

구 분			단 위	입 력	비 고
에너지 사용량	전력사용량		KWh/년
	연료 사용량	경유	㎘/년
		등유	㎘/년
		벙커A유	㎘/년
		벙커B유	㎘/년
		벙커C유	㎘/년
		부생연료유	㎘/년
		액화천연가스 (LNG)	㎥/년
		바이오가스	㎥/년
		소각여열(스팀)	Gcal/년
		기타	TOE/년
악취 관리	악취측정 결과	총 측정회수	회/년
		배출허용기준 초과횟수	회/년
안전 관리	안전교육 시행 횟수		회/년
	안전훈련 시행 횟수		회/년		<신규>
	산업재해 발생 횟수		회/년		<신규>
온실 가스 관리	온실가스 배출량 보고 기준		1. 온실가스·에너지 목표관리제 2. 배출권거래제 할당 3. 해당사항 없음		<신규>
	해당연도 온실가스 배출량		tCO2eq		1, 2 해당 시 명세서 제출 필수
	전년도 온실가스 배출량		tCO2eq
행정 처분	행정처분 횟수		회/년

다. 기술성

구 분					단 위	입 력	비 고
폐기물 반입일수	반입 일수	계획 폐기물 반입일수			일/년
		실제 폐기물 반입일수			일/년
가동률	폐기물 반입	계획 처리량			톤/년
		실제 반입량			톤/년
사료퇴비 생산율	사료	생산량	소계		톤/년
			유상공급		톤/년
			무상공급		톤/년
			자체이용		톤/년
			기타		톤/년
		함수율			%
		사료종류			-
		공급처			-
	퇴비	생산량	소계		톤/년
			유상공급		톤/년
			무상공급		톤/년
			자체이용		톤/년
			기타		톤/년
		함수율			%
		공급처			-
	부산물 (파쇄,탈수,건조 등)	생산량	소계		톤/년		중간가공폐기물
			유상판매		톤/년
			무상공급		톤/년
			자체이용		톤/년
			기타		톤/년
	협잡물 처리	발생량			톤/년
		처리방식			-
	기타	폐수발생량		폐수 발생량	㎥/년
				슬러지 발생량	톤/년
				처리방법	-		자체처리/외부이송
		바이오가스		생산량	㎥/년
시설관리	시설 관리	검사 일자	최초검사		-
			정기검사		-
		검사기관			-
		검사결과			-		합격/재검사합격/불합격

라. 경제성

구 분			단 위	입 력	비 고
운영비 합계			천원/년
인건비 및 관리비		인건비	천원/년
		관리비	천원/년		복리후생비, 보험료, 회의비 등
경비	시설 운영비	변동비 소계	천원/년
		유지보수비	천원/년
		전기비	천원/년
		연료비(스팀 포함)	천원/년
		용수비	천원/년
		약품비	천원/년
		협잡물 처리비	천원/년
		재위탁 처리비 (퇴비,사료,기타 고형물등)	천원/년		중간가공폐기물
		음폐수 처리비	천원/년
		측정 및 검사수수료	천원/년
		부형제 구입비(톱밥 등)	천원/년
		기타 비용	천원/년
자산취득		자산취득비	천원/년
		자산취득비(누계)	천원/년
주민지원		주민지원사업비	천원/년
		지역주민고용비	천원/년
일반관리비 및 이윤 등		일반관리비 및 운영대행자 이윤	천원/년
		기술료	천원/년
		제세 공과금	천원/년
		부가가치세	천원/년
		기타 비용	천원/년
운영 수익	운영수익 계		천원/년
	자원화물 판매	사료	천원/년
		퇴비	천원/년
		부산물	천원/년

마. 거버넌스(공통평가)

구 분			단 위	입 력	비 고
주민지원	주민지원 실적	지역주민 지원계획 실행 여부	-
주민 환경권	환경정보의 투명한 제공	오염물질 배출현황 정보제공	-		인터넷, 전광판 등
지역사회 기여도	주민편익 창출	편익창출 소요비용	천원/년

5. 가연성폐기물 연료화시설

가. 기본현황

구 분		단 위	입 력	비 고
시설명		-
관리 부서	관리부서	-
	담당자	-
	사무실전화	-
가동시작일		-
시공방식		-		재정사업(턴키)/재정사업(기타)/민간투자/그외공사
위치		-
운영방식		-		직접운영/위탁운영
운영 기관	운영기관	-		운영방식이 위탁운영 및 민자일 경우 작성
	담당자	-		운영방식이 위탁운영 및 민자일 경우 작성
	사무실전화	-		운영방식이 위탁운영 및 민자일 경우 작성
고형연료화방식		-		Pellet/Fluff/그외방식
최적화 협약체결 유무		-
집적화 유뮤		-
시설 현황	시설용량	톤/일
	호기	기
시설 투자비	총사업비	백만원
	국고보조금	백만원
	지방비	백만원
	기타(민간비등)	백만원
편익시설 설치현황	종류	-
	설치비	백만원
	운영주체	-
운영인원	기술인력	인		청소 및 경비 등 일용보조인력 제외
인허가 서류		-		설치승인서·설치신고증명서 또는 사용시작신고서 등

나. 환경성

구 분				단 위	입 력	비 고
에너지 사용량	전력사용량			KWh/년
	연료사용량	경유		㎘/년
		등유		㎘/년
		벙커A유		㎘/년
		벙커B유		㎘/년
		벙커C유		㎘/년
		부생연료유		㎘/년
		액화천연가스 (LNG)		㎥/년
		바이오가스		㎥/년
		소각여열(스팀)		Gcal/년
		기타		TOE/년
오염 물질 관리	대기오염물질 배출시설 여부			유/무
	적용 기준	법령명		1.대기환경보전법 2.대기환경개선에 관한 특별법 3.통합환경허가법		<신규>
	대기 오염 물질	일산화탄소	법적기준	ppm
			측정결과	ppm
		질소산화물	법적기준	ppm
			측정결과	ppm
		먼지	법적기준	mg/㎥
			측정결과	mg/㎥
	악취 관리	악취측정 (부지경계선)	법적기준	배
			측정결과	배
		악취측정 (배출구)	검사결과	합격/ 불합격
	소음 관리	소음측정	법적기준	dB
			측정결과	dB
안전 관리	안전교육 시행 횟수			회/년
	안전훈련 시행 횟수			회/년		<신규>
	산업재해 발생 횟수			회/년		<신규>
온실 가스 관리	온실가스 배출량 보고 기준			1. 온실가스·에너지 목표관리 2. 배출권거래제 할당 3. 해당사항 없음		<신규>
	해당연도 온실가스 배출량			tCO2eq		1, 2 해당 시 명세서 제출 필수
	전년도 온실가스 배출량			tCO2eq
행정 처분	행정처분 횟수			회/년

다. 기술성

구 분			단 위	입 력	비 고
시설 운영 실적	가동시간	연간계획가동일	일/년
		실제 가동일	일/년
		일계획가동시간	시간/일
		일평균가동시간	시간/일
가동률	폐기물반입량	계획 처리량	톤/년
		실제 반입량	톤/년
		폐기물반입량 (가정 생활계)	톤/년
		폐기물반입량 (사업장 생활계)	톤/년
		폐기물반입량 (기타)	톤/년
	반입 폐기물 성상	수분	%
		가연분	%
		회분	%
		발열량	kcal/kg
잔재물 관리	협잡물	발생량	톤/년
		처리방식	-
고형 연료 제품 생산율	생산량	설계 SRF제조효율	%		성능보증서기준
		SRF 생산량	톤/년		(유상판매+무상제공+자체이용)
		유상판매	톤/년		<신규>
		무상제공	톤/년		<신규>
		자체이용	톤/년		<신규>
		기타	톤/년		<신규>
	품질	품질검사결과	-		(합격/재검사합격/불합격)
		SRF (저위)발열량	kcal/kg

라. 경제성

구 분			단 위	입 력	비 고
운영비 합계			천원/년
인건비 및 관리비		인건비	천원/년
		관리비	천원/년		복리후생비, 보험료, 회의비 등
경비	시설 운영비	변동비 소계	천원/년
		유지보수비	천원/년
		전기비	천원/년
		연료비	천원/년
		용수비	천원/년
		약품비	천원/년
		협잡물 처리비	천원/년
		재위탁 처리비	천원/년
		측정 및 검사수수료	천원/년
		기타비용	천원/년
자산취득		자산취득비	천원/년
		자산취득비(누계)	천원/년
주민지원		주민지원사업비	천원/년
		지역주민고용비	천원/년
일반관리비 및 이윤 등		일반관리비 및 운영대행자 이윤	천원/년
		기술료	천원/년
		각종 공과금	천원/년
		부가가치세	천원/년
		기타 비용	천원/년
운영 수익	운영수익 계		천원/년
	에너지 판매	고형연료	천원/년
		기타	천원/년

마. 거버넌스(공통평가)

구 분			단 위	입 력	비 고
주민지원	주민지원 실적	지역주민 지원계획 실행 여부	-
주민 환경권	환경정보의 투명한 제공	오염물질 배출현황 정보제공	-		인터넷, 전광판 등
지역사회 기여도	주민편익 창출	편익창출 소요비용	천원/년

6. 유기성폐자원 바이오가스화시설

가. 기본현황

구 분			단 위	입 력	비 고
시설명			-
관리 부서	관리부서		-
	담당자		-
	사무실전화		-
가동시작일			-
시공방식			-		재정사업(턴키)/재정사업(기타)/민간투자/그외공사
위치			-
운영방식			-		직접운영/위탁운영
운영 기관	운영기관		-		운영방식이 위탁운영 및 민자일 경우 작성
	담당자		-		운영방식이 위탁운영 및 민자일 경우 작성
	사무실전화		-		운영방식이 위탁운영 및 민자일 경우 작성
처리방식			-		음식물/음폐수/병합
최적화 협약체결 유무			-
집적화 유뮤			-
시설 현황	시설용량		톤/일
	호기		기
	발전용량		MW
	계획 반입 폐기물	음식물	톤/일
		음폐수	톤/일
		가축분뇨	톤/일
		하수슬러지	톤/일
		기타	톤/일
시설 투자비	총사업비		백만원
	국고보조금		백만원
	지방비		백만원
	기타(민간비등)		백만원
편익시설 설치현황	종류		-
	설치비		백만원
	운영주체		-
운영인원	기술인력		인		청소 및 경비 등 일용보조인력 제외
인허가 서류			-		설치승인서·설치신고증명서 또는 사용시작신고서 등

나. 환경성

구 분			단 위	입 력	비 고
에너지 사용량	전력사용량		KWh/년
	연료 사용량	경유	㎘/년
		등유	㎘/년
		벙커A유	㎘/년
		벙커B유	㎘/년
		벙커C유	㎘/년
		부생연료유	㎘/년
		액화천연가스 (LNG)	㎥/년
		바이오가스	㎥/년
		소각여열(스팀)	Gcal/년
		기타	TOE/년
악취 관리	악취측정 결과	총 측정회수	회/년
		배출허용기준 초과횟수	회/년
안전 관리	안전교육 시행 횟수		회/년
	안전훈련 시행 횟수		회/년		<신규>
	산업재해 발생 횟수		회/년		<신규>
온실가스 관리	온실가스 배출량 보고 기준		1. 온실가스·에너지 목표관리제 2. 배출권거래제 할당 3. 해당사항 없음		<신규>
	해당연도 온실가스 배출량		tCO2eq		1, 2 해당 시 명세서 제출 필수
	전년도 온실가스 배출량		tCO2eq
행정처분	행정처분 횟수		회/년

다. 기술성

구 분			단 위	입 력	비 고
폐기물 반입일수	폐기물 반입	계획폐기물반입일수	일/년
		실제폐기물반입일수	일/년
가동률	반입 폐기물	계획 처리량	톤/년
		실제 반입량	톤/년
		음식물	톤/년
		음폐수	톤/년
		가축분뇨	톤/년
		하수슬러지	톤/년
		기타	톤/년
바이오 가스 생산 및 활용	바이오가스	생산량	㎥/년
		메탄함량	%
		사용량	㎥/년
	발전	소계	㎥/년
		발전량	MWh/년
		판매	MWh/년
		무상공급량	MWh/년
		자체이용	MWh/년
	열	소계	㎥/년
		열 생산량	Gcal/년
		판매	Gcal/년
		무상공급량	Gcal/년
		자체이용	Gcal/년
	가스	소계	㎥/년
		판매	㎥/년
		무상공급량	㎥/년
		자체이용	㎥/년
	차량연료	소계	㎥/년
		판매	㎥/년
		무상공급량	㎥/년
		자체이용	㎥/년
	기타 (바이오가스 소각 포함)		㎥/년
시설관리	시설관리기준준수	검사일자	최초검사
			정기검사
		검사기관	-
		검사결과	-		합격/재검사합격/불합격
기타	사료생산량	생산량	톤/년
	퇴비생산량	생산량	톤/년
	협잡물 처리	발생량	톤/년
		처리방식	-
	폐수처리	폐수 발생량	㎥/년
		슬러지 발생량	톤/년
		처리방법			자체처리/외부이송

라. 경제성

구 분			단 위	입 력	비 고
운영비 합계			천원/년
인건비 및 관리비		인건비	천원/년
		관리비	천원/년		복리후생비, 보험료, 회의비 등
경비	시설 운영비	변동비 소계	천원/년
		유지보수비	천원/년
		전기비	천원/년
		연료비	천원/년
		용수비	천원/년
		약품비	천원/년
		협잡물 처리비	천원/년
		재위탁 처리비	천원/년
		폐수처리비	천원/년
		측정 및 검사수수료	천원/년
		기타비용	천원/년
자산취득		자산취득비	천원/년
		자산취득비(누계)	천원/년
주민지원		주민지원사업비	천원/년
		지역주민고용비	천원/년
일반관리비 및 이윤 등		일반관리비 및 운영대행자 이윤	천원/년
		기술료	천원/년
		제세 공과금	천원/년
		부가가치세	천원/년
		기타 비용	천원/년
운영 수익	운영수익 계		천원/년
	에너지판매	발전	천원/년
		열공급	천원/년
		가스공급	천원/년
		차량연료공급	천원/년

마. 거버넌스(공통평가)

구 분			단 위	입 력	비 고
주민지원	주민지원 실적	지역주민 지원계획 실행 여부	-
주민 환경권	환경정보의 투명한 제공	오염물질 배출현황 정보제공	-		인터넷, 전광판 등
지역사회 기여도	주민편익 창출	편익창출 소요비용	천원/년