[별표 21]

전기용품의 동일모델 확인시 검사항목(제39조,제46조 관련)

제 품 분 류		검 사 항 목
1. 전선 및 전원코드		(1) 표시 (2) 구조 및 재료 (3) 치수
2. 전기기기용 스위치		(1) 표시 (2) 구조 (3) 단자(종류)
3. 전원용 커패시터 및 전원필터		(1) 표시 (2) 외관 및 구조
4. 전기설비용 부속품 및 연결부품		(1) 표시 (2) 치수 및 적합성 (3) 구조 (4) 단자
5. 전기용품 보호용 부품		(1) 표시 (2) 치수 및 구조
6. 절연변압기		(1) 표시 (2) 온도상승 (3) 구조
7. 전기기기		(1) 표시 (2) 입력 및 전류 (3) 구조
8. 전동공구		(1) 표시 (2) 입력 및 전류 (3) 구조
9. 오디오․비디오 응용기기		(1) 표시 (2) 구조
10. 정보․통신․사무기기	1) 일반 정보ㆍ통신ㆍ사무기기	(1) 표시 (2) 입력 및 전류 (3) 구조
	2) 단전지	(1) 표시 (2) 구조
	3) 전지(충전지만 해당한다)	<리튬계> (1) 표시 (2) 구조 <니켈계> (1) 표시 (2) 겉모양
	4) 노트북컴퓨터(태블릿 PC를 포함한다)	(1) 표시 (2) 입력 및 전류 (3) 구조
11. 조명기기	1) 램프홀더	(1) 표시 (2) 구조
	2) 일반조명기구	(1) 표시 (2) 구조
	3) 안정기 및 램프제어장치	(1) 표시 (2) 구조
	4) 안정기 내장형 램프	(1) 표시 (2) 구조
	5) 형광램프용 스타터	(1) 표시 (2) 치수
	6) 백열등기구	(1) 표시 (2) 구조
	7) 방전램프	(1) 표시 (2) 캡의 치수 (3) 구조
	8) 그 밖의 조명기구	(1) 표시 (2) 구조
	9) 그 밖의 램프	(1) 표시 (2) 캡의 치수 (3) 구조
12. 전기저장장치 구성품	1) 전력변환장치	(1) 표시 (2) 입력 및 전류 (3) 구조
	2) 리튬이차단전지	(1) 표시 (2) 구조
	3) 리튬이차전지시스템	(1) 표시 (2) 구조

비고: 1) 상기표에 명기되어 있지 않은 제품에 대하여는 유사 제품분류를 인용하여 적용한다.

2) 상기표의 구조검사는 안전인증서 또는 안전확인신고증명서의 부품리스트 확인을 포함한다.