[별표 22]

수입 중고전기용품 안전검사 시험항목(제55조 관련)

분 류	시 험 항 목
7. 전기기기 8. 전동공구 11. 조명기기	가 표시 및 사용설명서 나 충전부에 대한 감전보호 다. 온도상승 라. 누설전류 마. 절연내력 바. 이상운전 사. 기계적 강도 아. 내부배선 자. 접지접속 차. 연면거리 및 공간거리 카. 내부식성
9. 오디오․비디오응용기기	가. 표시사항 및 사용 설명서 나. 안전 인터락 다. 열화상 상해 라. 예상 접촉 전압, 접촉 전류 및 보호 도체 전류 마. 전기 에너지원 및 보호수단에 접근 가능성 바. 내전압 시험 사. 모의 이상 동작 상태 아. 일정한 힘 시험 자. 절연 재질 및 요구 사항 차. 도선의 고정 카. <삭제> 타. 모의 단일 고장 상태 파. 낙하 시험 하. 엔클로우저 충격시험
10. 정보․통신 ․사무기기 <삭제>	가. 표시사항 및 사용 설명서 나. 예상 접촉 전압, 접촉 전류 및 보호 도체 전류 다. 1등급 에너지원(ES1) 라. 보호 본딩 시스템의 저항 마. 안전 인터락 바. 도선의 고정 사. 차단장치 아. 일정한 힘 시험 자. 방화용 엔클로우저 및 방화벽에 대한 구조적 요구 사항 차. 열화상 상해 카. 금속 코팅 및 부품 고정 접착제 타. <삭제> 파. 내전압 시험 하. 모의 이상 동작 상태 거. 절연 재질 및 요구 사항 너. 낙하 시험 더. 엔클로우저 충격시험 러. 방사(선) 머. 모의 단일 고장 상태
12. 전기저장장치 구성품	가 표시 및 사용설명서 나 충전부에 대한 감전보호 다. 온도상승 라. 누설전류 마. 절연내력 바. 이상운전 사. 기계적 강도 아. 내부배선 자. 접지접속 차. 연면거리 및 공간거리 카. 내부식성