[별표 25]

안전관리대상 전기용품 안전기준 현황(제63조 관련)

1. 안전인증대상 전기용품 안전기준

분류	품목	세부품목		안전기준 번호	안전기준명
전선 및 전원코드	전선, 케이블 및 코드류	절연전선		KC 60227-1	정격전압 450/750V 이하의 염화비닐 절연케이블, 제1부: 일반요구사항
				KC 60227-2	정격전압 450/750V 이하의 염화비닐 절연케이블, 제2부: 시험방법
				KC 60227-3	정격전압 450/750V 이하의 염화비닐 절연케이블, 제3부: 배선용 절연전선
				KC 60245-1	정격전압 450/750V 이하의 고무절연케이블, 제1부: 일반요구사항
				KC 60245-2	정격전압 450/750V 이하의 고무절연케이블, 제2부: 시험방법
				KC 60245-3	정격전압 450/750V 이하의 고무절연케이블, 제3부:내연 실리콘 고무절연케이블
		케이블		KC 60227-1	정격전압 450/750V 이하의 염화비닐 절연케이블, 제1부: 일반요구사항
				KC 60227-4	정격전압 450/750V 이하 염화비닐 절연 케이블, 제4부 : 고정배선용 시스 케이블
				KC 60227-6	정격전압 450/750V이하 염화비닐 절연케이블, 제6부: 리프트 케이블과 연결용 유연성케이블
				KC 60227-7	정격전압 450/750v 이하 염화비닐 절연케이블, 7부 : 2심 또는 다심의 차폐 및 차폐 유연성 케이블
				KC 60245-1	정격전압 450/750V 이하의 고무절연케이블, 제1부: 일반요구사항
				KC 60245-4	정격전압 450/750V 이하 고무 절연 케이블 제4부 : 코드 및 가요케이블
				KC 60245-5	정격전압450V/750V이하 고무 절연 케이블, 제5부: 리프트케이블
				KC 60245-6	정격전압 450V/750V 이하 고무 절연케이블, 제6부: 아크용접용 케이블
				KC 60245-7	정격전압 450V/750V 이하 고무 절연케이블, 제7부: 내열성 에틸렌 비닐아세테이트 고무 절연전선
				KC 60502-1	정격전압 1kV(Um=1.2kV)∼30kV(Um=36kV) 이하 압출성형 절연케이블 및 그 부속품 제1부: 정격전압 1kV(Um=1.2kV)∼3kV (Um=3.6kV) 이하의 케이블
				KC 10028	정격전압 450V/750V 이하 고무 절연케이블, 가교 실리콘고무절연 다심케이블
				KC 60702-2	정격전압 750V 이하 무기물 절연케이블 및 단말부 제2부 : 종단부
		코드		KC 60227-1	정격전압 450/750V 이하의 염화비닐 절연케이블, 제1부: 일반요구사항
				KC 60227-5	정격전압 450/750V 이하 염화비닐 절연케이블, 제5부: 가요케이블(코드)
				KC 60245-1	정격전압 450/750V 이하의 고무절연케이블, 제1부: 일반요구사항
				KC 60245-4	정격전압 450/750V 이하 고무절연케이블, 제4부 : 코드 및 가요 케이블
				KC 60245-8	정격전압 450/750V 이하 고무절연케이블, 제8부 : 고 유연성 전기기기용 코드
		코드세트		KC 60799	전기용 부속품 – 코드셋 및 상호연결 코드셋
전기기기용스위치	스위치	전기기기용 스위치		KC 61058-1	기기용 스위치 제1부 : 일반요구사항
		전기설비용 스위치		KC 60669-1	가정용 및 이와 유사한 용도의 고정 전기 설비용 스위치 제1부 : 일반요구사항
		코드 스위치		KC 61058-1	기기용 스위치 제1부 : 일반요구사항
				KC 61058-2-1	기기용 스위치 제2-1부 : 코드스위치의 개별 요구사항
		전자식 스위치		KC 60669-1	가정용 및 이와 유사한 용도의 고정 전기 설비용 스위치 제1부 : 일반 요구사항
				KC 60669-2-1	가정용 및 이와 유사한 용도의 고정 전기 설비용 스위치 제2-1부: 전자스위치 개별요구사항
		리모트콘트롤 스위치		KC 60669-1	가정용 및 이와 유사한 용도의 고정 전기 설비용 스위치 제1부 : 일반요구사항
				KC 60669-2-2	가정용 및 이와 유사한 용도의 고정전기설비용 스위치 제2부 : 개별요구사항 제2절 : 리모트 콘트롤 스위치(R.C.S)
		시간지연 스위치		KC 60669-1	가정용 및 이와 유사한 용도의 고정 전기 설비용 스위치 제1부 : 일반요구사항
				KC 60669-2-3	가정용 및 이와 유사한 용도의 고정 전기설비용 스위치 제2-3부 : 지연스위치 개별요구사항
		조광기		KC 60669-1	가정용 및 이와 유사한 용도의 고정 전기 설비용 스위치 제1부 : 일반요구사항
				KC 60669-2-1	가정용 및 이와 유사한 용도의 고정 전기 설비용 스위치 제2-1부: 전자스위치 개별요구사항
		제어회로용 스위치		K 60947-1	가정용 및 이와 유사한 설비에 사용되는 과전류 보호용 차단기 : 교류용 차단기
				KC 60947-5-1	저압개폐장치 및 제어장치 제5-1부 : 제어회로 소자 및 개폐소자 - 전기기계적 제어회로 소자
	전자개폐기	전자개폐기		KC 60947-2	저압개폐장치 및 제어장치 제2부 : 차단기
				KC 60947-4-1	저전압 개폐장치 및 제어장치 제4-1부: 접촉기 및 모터 기동기-전자식 접촉기 및 모터 기동기
				K 61095	가정용과 유사 용도를 위한 전기 기계적 접촉자
전원용커패시터	커패시터 및 전원필터	X·Y 커패시터		KC 60384-1	전자기기용 고정 커패시터 제1부 : 품목규격
				KC 60384-14	전자기기용 고정 캐패시터 제14부 : 전기자기 장해 억제 및 주전원 연결용 커패시터
		전파장해 억제용 전원필터		KC 60939-1	전자파장해 방지용 필터소자 제1부: 품목규격
				KC 60939-2	전자파장해 방지용 필터소자 제2부:품종규격-시험방법의 선택과 일반사항
		형광등용 커패시터		KC 61048	램프 보조장치 형광램프 및 방전램프용 커패시터-일반 및 안전
				KC 61049	형광등과 방전램프 회로에 쓰이는 캐패시터 - 성능에 관한 요구사항
전기설비용부속품 및연결부품	전기설비용부속품 및연결부품	전기기기용 접속기류		KC 60320-1	가정용 및 유사용도의 기기용 커플러 제1부: 일반요구사항
				KC 60065	오디오·비디오기기 및 이와 유사한 전기기기의 안전
		상호연결커플러		KC 60320-1	가정용 및 유사용도의 기기용 커플러 제1부: 일반요구사항
				KC 60320-2-1	가정용 및 이와 유사한 용도의기기용 커플러 제2-1부: 재봉기커플러
				K 60320-2-2	가정용 및 이와 유사한 용도의 기기용 커플러 제2부: 가정용 및 유사설비의 상호연결 커플러
				KC 60320-2-3	가정용 및 이와 유사 용도의 기기용 커플러 제2-3부:보호등급이IPX0이상인기기용커플러
		플러그 및 콘센트		KC 60884-1	가정용 및 이와 유사한 용도의 플러그와 콘센트 제1부: 일반요구사항
				KC 60884-2-1	가정용 및 이와 유사한 용도의 플러그와 콘센트 제2-1부: 퓨즈형 플러그의 개별 요구사항
				KC 60884-2-2	가정용 및 이와 유사한 용도의 플러그와 콘센트 제2-2부: 기기용 콘센트의 개별요구사항
				KC 60884-2-3	가정용 및 이와 유사한 용도의 플러그와 콘센트 제2-3부: 고정 배선용 인터록이 없는 스위치형 콘센트의 개별요구사항
				KC 60884-2-4	가정용 및 이와 유사한 용도의 플러그와 콘센트 제2-4부: SELV의 플러그와콘센트의 개별요구사항
				KC 60884-2-5	가정용 및 이와 유사한 용도의 플러그와 콘센트 제2-5부: 어댑터의 개별요구사항
				KC 60884-2-6	가정용 및 이와 유사한 용도의 플러그와 콘센트 제2-6부: 고정 배선용 인터록 스위치형 콘센트의 개별요구사항
				K 10026	대기전력 자동 차단 콘센트
		케이블릴		KC 61242	전기용부속품-가정용 및 이와 유사한 용도의 케이블릴
전기용품보호용부품	퓨즈	퓨즈		KC 60127-1	소형 퓨즈 : 소형 퓨즈의 정의 및 소형 퓨즈링크의 일반 요구사항
				KC 60127-2	소형 퓨즈 제2부 : 통형 퓨즈링크
				KC 60127-3	소형 퓨즈 제3부 : 초소형 퓨즈링크
				KC 60127-4	소형 퓨즈 제4부 : 유니버설 모듈 퓨즈링크
				KC 60127-6	소형 퓨즈 제6부 : 소형 퓨즈링크용 퓨즈홀더
		온도퓨즈		KC 60691	온도 퓨즈 - 요구사항 및 적용지침
	차단기	기기보호용 차단기		KC 60934	기기보호용 차단기(CBE)
		배선용 차단기		KC 60898-1	가정용 및 이와 유사한 설비에 사용 되는 과전류 보호용 차단기
				KC 60947-1	가정용 및 이와 유사한 설비에 사용되는 과전류 보호용 차단기 : 교류용 차단기
				KC 60947-2	저압 개폐 장치 및 제어장치 제2부 : 차단기
		누전 차단기		KC 60947-1	가정용 및 이와 유사한 설비에 사용되는 과전류 보호용 차단기 : 교류용 차단기
				KC 60947-2	저압 개폐 장치 및 제어장치 제2부 : 차단기
				KC 61008-1	가정용 및 이와 유사한 용도의 과전류 보호장치가 없는 누전차단기(RCCB) 제1부 : 일반요구사항
				K 61009-1	가정용 및 이와 유사한 용도의 과전류 보호장치를 가진 누전차단기(RCBO) 제1부 : 일반요구사항
절연변압기	변압기 및 전압조정기	전압조정기		KC 61558-1	전력용 변압기, 전원공급장치 및 유사기기의 안전 제1부 : 일반요구사항 및 시험
				KC 61558-2-13	전력용 변압기, 전원공급장치 및 유사한기기의 안전 제2-13부 : 범용단권변압기의 개별요구사항
		가정용소형변압기		KC 61558-1	전력용 변압기, 전원공급장치 및 유사기기의 안전 제1부 : 일반요구 사항 및 시험
				KC 61558-2-13	전력용 변압기, 전원공급장치 및 유사한 기기의 안전 제2-13부 : 범용 단권 변압기의 개별요구사항
		교류어댑터		KC 61558-1	전력용 변압기, 전원공급장치 및 유사기기의 안전 제1부 : 일반요구사항 및 시험
				KC 61558-2-6	전력용 변압기, 전원공급장치 및 유사기기의 안전 제2-6부 : 범용 절연 변압기의 개별요구사항
전기기기	전기청소기	진공청소기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-2	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-2부 : 전기 진공청소기 및 물흡입 청소기의 개별 요구사항
		물흡입청소기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-2	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-2부 : 전기 진공청소기 및 물흡입 청소기의 개별 요구사항
		전기바닥청소기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-10	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-10부：마루 청소기 및 물걸레 청소기의 개별 요구 사항
		전기표면세척기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-54	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-54부：액체 또는 증기 사용 가정용 표면 청소기의 개별 요구 사항
		스팀청소기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-79	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-79부: 산업용과 상업용의 고압 청소기와 증기 청소기에 대한 개별요구사항
		스팀해빙기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-54	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-54부：액체 또는 증기 사용 가정용 표면 청소기의 개별 요구 사항
		고압세척기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-79	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-79부：산업용과 상업용의 고압 청소기와 증기 청소기의 개별 요구 사항
	전기다리미 및 전기프레스기	전기건조다리미		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-3	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-3부：전기 다리미의 개별 요구 사항
		스팀다리미		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-3	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-3부：전기 다리미의 개별 요구 사항
		바지프레스기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-44	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-44부 : 전기 주름 펴기에 대한 개별 요구사항
		주름펴기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				K 60335-2-85	가정용 및 이와 유사한 전기 기기의 안전성 제2-85부：직물용 전기 스티머에 대한 개별 요구 사항
		다림질프레스		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-44	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-44부 : 전기 주름 펴기에 대한 개별 요구사항
	주방용전열기구	전기레인지		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-6	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-6부 : 거치형 조리레인지, 호브, 오븐 및 이와 유사한 기기의 개별요구사항
		전기오븐기기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-6	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-6부 : 거치형 조리레인지, 호브, 오븐 및 이와 유사한 기기의 개별요구사항
				K 60335-2-9	가정용 및 이와 유사한 전기 기기의 안전성 제2-9부：그릴, 토스터기 및 이와 유사한 휴대용 조리 기기의 개별 요구 사항
		전기거치식그릴		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-6	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-6부 : 거치형 조리레인지, 호브, 오븐 및 이와 유사한 기기의 개별요구사항
		전기호브		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-6	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-6부 : 거치형 조리레인지, 호브, 오븐 및 이와 유사한 기기의 개별요구사항
		전기곤로		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-13	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-13부：전기 튀김기, 전기 프라이팬 및 이와 유사한 기기의 개별 요구 사항
		전기가열기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				K 60335-2-9	가정용 및 이와 유사한 전기 기기의 안전성 제2-9부：그릴, 토스터기 및 이와 유사한 휴대용 조리 기기의 개별 요구 사항
		전기토스터		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				K 60335-2-9	가정용 및 이와 유사한 전기 기기의 안전성 제2-9부：그릴, 토스터기 및 이와 유사한 휴대용 조리 기기의 개별 요구 사항
		전기프라이팬		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-13	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-13부：전기 튀김기, 전기 프라이팬 및 이와 유사한 기기의 개별 요구 사항
		전기휴대형그릴		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				K 60335-2-9	가정용 및 이와 유사한 전기 기기의 안전성 제2-9부：그릴, 토스터기 및 이와 유사한 휴대용 조리 기기의 개별 요구 사항
		전기고기구이기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				K 60335-2-9	가정용 및 이와 유사한 전기 기기의 안전성 제2-9부：그릴, 토스터기 및 이와 유사한 휴대용 조리 기기의 개별 요구 사항
		와플기기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				K 60335-2-9	가정용 및 이와 유사한 전기 기기의 안전성 제2-9부：그릴, 토스터기 및 이와 유사한 휴대용 조리 기기의 개별 요구 사항
		핫플레이트		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-6	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-6부 : 거치형 조리레인지, 호브, 오븐 및 이와 유사한 기기의 개별요구사항
				K 60335-2-9	가정용 및 이와 유사한 전기 기기의 안전성 제2-9부：그릴, 토스터기 및 이와 유사한 휴대용 조리 기기의 개별 요구 사항
	전기세탁기 및 탈수기	전기세탁기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-7	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-7부 : 세탁기의 개별요구사항
		전기탈수기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-4	가정용 및 이와 유사한 전기 기기의 안전성 제2-4부： 전기 탈수기의 개별 요구 사항
		일체형 세탁·건조기		KC 60335-2-7	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-7부 : 세탁기의 개별요구사항
				KC 60335-2-11	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-11부：회전식 건조기의 개별 요구 사항
	모발관리기	모발건조기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-23	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-23부：피부 손질 또는 모발 손질용 전기기기의 개별 요구 사항
		전기머리인두		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-23	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-23부：피부 손질 또는 모발 손질용 전기기기의 개별 요구 사항
		모발말개		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-23	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-23부：피부 손질 또는 모발 손질용 전기기기의 개별 요구 사항
	교류전원을 사용하는 주방용 전동기기	주서		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-14	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 2-14부 주방기기의 개별 요구사항
		주서믹서기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-14	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 2-14부 주방기기의 개별 요구사항
		후드믹서		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-14	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 2-14부 주방기기의 개별 요구사항
		전기녹즙기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-14	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 2-14부 주방기기의 개별 요구사항
		크림거품기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-14	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 2-14부 주방기기의 개별 요구사항
		계란반죽기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-14	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 2-14부 주방기기의 개별 요구사항
		혼합기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-14	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 2-14부 주방기기의 개별 요구사항
		버터제조기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-14	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 2-14부 주방기기의 개별 요구사항
		압즙기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-14	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 2-14부 주방기기의 개별 요구사항
		슬라이스기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-14	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 2-14부 주방기기의 개별 요구사항
		전기칼갈이		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-14	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 2-14부 주방기기의 개별 요구사항
		전기깡통따개		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-14	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 2-14부 주방기기의 개별 요구사항
		전기칼		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-14	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 2-14부 주방기기의 개별 요구사항
		커피분쇄기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-14	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 2-14부 주방기기의 개별 요구사항
		빙삭기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-14	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 2-14부 주방기기의 개별 요구사항
		전기고기갈개		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-14	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 2-14부 주방기기의 개별 요구사항
				KC 60335-2-64	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-64부 : 상업용 전기 주방기기의 개별 요구사항
		전기국수제조기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-14	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 2-14부 주방기기의 개별 요구사항
				KC 60335-2-64	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-64부 : 상업용 전기 주방기기의 개별 요구사항
		전기육절기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-14	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 2-14부 주방기기의 개별 요구사항
				KC 60335-2-64	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-64부 : 상업용 전기 주방기기의 개별 요구사항
		전기골절기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-14	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 2-14부 주방기기의 개별 요구사항
				KC 60335-2-64	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-64부 : 상업용 전기 주방기기의 개별 요구사항
		기타 주방용 전동기기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-14	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 2-14부 주방기기의 개별 요구사항
	전기액체가열기기	전기밥솥		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-15	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-15부 : 액체 가열용 전기기기의 개별요구사항
		전기보온밥솥		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-15	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-15부 : 액체 가열용 전기기기의 개별요구사항
		전기주전자		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-15	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-15부 : 액체 가열용 전기기기의 개별요구사항
		전기냄비		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-15	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-15부 : 액체 가열용 전기기기의 개별요구사항
		전기물끓이기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-15	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-15부 : 액체 가열용 전기기기의 개별요구사항
		전기약탕기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC60335-2-15	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-15부 : 액체 가열용 전기기기의 개별요구사항
		커피메이커		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-15	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-15부 : 액체 가열용 전기기기의 개별요구사항
		전기스팀쿠커		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-15	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-15부 : 액체 가열용 전기기기의 개별요구사항
		달걀조리기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-15	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-15부 : 액체 가열용 전기기기의 개별요구사항
		우유가열기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-15	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-15부 : 액체 가열용 전기기기의 개별요구사항
		젖병가열기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-15	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-15부 : 액체 가열용 전기기기의 개별요구사항
		요구르트제조기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-15	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-15부 : 액체 가열용 전기기기의 개별요구사항
		증기조리기 등 기타 액체가열기기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-15	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-15부 : 액체 가열용 전기기기의 개별요구사항
	전기담요 및 매트, 전기침대	전기요		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-17	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-17부：모포, 패드 및 이와 유사한 유연성을 가진 전열기기의 개별 요구 사항
		전기매트		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-17	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-17부：모포, 패드 및 이와 유사한 유연성을 가진 전열기기의 개별 요구 사항
		전기카펫		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-17	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-17부：모포, 패드 및 이와 유사한 유연성을 가진 전열기기의 개별 요구 사항
		전기장판		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-17	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-17부：모포, 패드 및 이와 유사한 유연성을 가진 전열기기의 개별 요구 사항
		전기침대		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				K 10004	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 전기침대 및 이와 유사한 기기의 개별요구사항
	교류전원을 사용하는 전기찜질기, 발 보온기	전기방석		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-17	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-17부：모포, 패드 및 이와 유사한 유연성을 가진 전열기기의 개별 요구 사항
		전기찜질기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-17	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-17부：모포, 패드 및 이와 유사한 유연성을 가진 전열기기의 개별 요구 사항
				K 10020	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 전기찜질기의 개별 요구사항
		발보온기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-81	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-81부 : 발 보온기 및 발 보온매트의 개별 요구사항
	전기온수기	전기온수기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-21	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-21부 : 전기 온수기의 개별요구사항
		순간온수기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-35	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-35부 : 순간온수기의 개별요구사항
	전기냉장∙냉동기기	전기냉장·냉동기기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-24	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-24부：전기 냉장고, 아이스크림 기기 및 제빙기의 개별 요구 사항
		제빙기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-24	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-24부：전기 냉장고, 아이스크림 기기 및 제빙기의 개별 요구 사항
		아이스크림 프리저		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-24	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-24부：전기 냉장고, 아이스크림 기기 및 제빙기의 개별 요구 사항
		전기냉수기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-24	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-24부：전기 냉장고, 아이스크림 기기 및 제빙기의 개별 요구 사항
	전자레인지	전자레인지		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-25	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-25부 : 전자레인지의 겨별 요구 사항
	전기충전기	전기충전기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-29	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2부：배터리 충전기의 개별 요구 사항
	전기건조기	회전형 전기건조기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-11	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-11부：회전식 건조기의 개별 요구 사항
		손건조기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-23	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-23부：피부 손질 또는 모발 손질용 전기기기의 개별 요구 사항
		전기건조기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-43	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-43부: 의류 건조기 및 타월걸이의 개별요구사항
		의류관리기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-43	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-43부: 의류 건조기 및 타월걸이의 개별요구사항
	전열기구	전기스토브		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-30	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-30부 : 실내용 난방기의 개별 요구 사항
		전열보드		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-30	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-30부 : 실내용 난방기의 개별 요구 사항
		전기라디에이터		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-30	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-30부 : 실내용 난방기의 개별 요구 사항
		전기온풍기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-30	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-30부 : 실내용 난방기의 개별 요구 사항
		축열식 전기난방기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-61	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-61부 : 축열식 실내용 난방기의 개별 요구사항
		전구모양 히터		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-30	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-30부 : 실내용 난방기의 개별 요구 사항
		펠릿 스토브		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-102	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-102부 : 전기를 사용하는 가스, 오일 및 고체연료 연소기기의 개별 요구사항
	전기마사지기	전기마사지기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-32	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2－32부：전기 마사지 기기의 개별 요구 사항
	냉방기	냉방기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-40	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2－40부：히트 펌프, 에어컨디셔너 및 제습기의 개별 요구 사항
	교류전원을 사용하는 전격살충기	전격살충기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부:일반요구사항
				KC 60335-2-59	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-59부：전기 살충기의개별 요구 사항
	팬, 레인지후드	선풍기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-80	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-80부： 전기 팬(fan)의 개별 요구 사항
		송풍기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-80	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-80부： 전기 팬(fan)의 개별 요구 사항
		환풍기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-80	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-80부： 전기 팬(fan)의 개별 요구 사항
		레인지후드		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-31	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-31부：레인지 후드의 개별 요구 사항
		전기냉풍기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-80	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-80부： 전기 팬(fan)의 개별 요구 사항
		수지형(휴대용) 정원 송풍기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-100	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-100부 : 수지형(휴대용) 정원 송풍기 및 진공기(송풍기 및 진공기 겸용 포함)의 개별요구사항
		수지형(휴대용) 정원 진공기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-100	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-100부 : 수지형(휴대용) 정원 송풍기 및 진공기(송풍기 및 진공기 겸용 포함)의 개별요구사항
	화장실용 전기기기	자동세정 건조식 변기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-84	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-84부 : 화장실용 전기기기의 개별요구사항
		전기변좌		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-84	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-84부 : 화장실용 전기기기의 개별요구사항
		오물흡입기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-84	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-84부 : 화장실용 전기기기의 개별요구사항
	가습기	가습기		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
				KC 60335-2-98	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-98부：전기 가습기의 개별 요구사항
	기타 유사기기	기타		KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
정보·통신·사무기기	직류전원장치	직류전원장치		K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
				KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
		휴대전화 전지 충전기		K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
				KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
				K 10001	휴대전화 배터리 충전기
	단전지	단전지		KC 62133-2	휴대기기 밀폐 리튬이차전지 안전
	기타 유사기기	기타		K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
				KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
조명기기	램프홀더	형광램프 홀더		KC 60400	형광램프 홀더 및 스타터홀더
		에디슨나사형 홀더		KC 60238	에디슨 나사형 소켓
		기타 램프홀더		KC 60838-1	기타 램프소켓 제1부 : 일반 요구사항과 시험
				KC 60838-2-1	기타램프 소켓 제2부 : 제1절 : 램프소켓 S14에 대한 개별 요구사항
				KC 60838-2-2	기타램프 소켓 제2-2부 : LED 모듈형 커넥터에 대한 개별요구사항
				K 61184	꽂음형 램프소켓
		형광등용 스타터 홀더		KC 60400	형광램프 홀더 및 스타터홀더
	일반조명기구	형광등기구		KC 60598-1	등기구 제1부 : 일반요구사항 및 시험
				KC 60598-2-1	등기구 제2-1부 고정형 등기구 개별요구사항
				KC 60598-2-2	등기구 제2-2부 매입형 등기구 개별요구사항
				KC 60598-2-4	등기구 제2-4부 이동형 등기구 개별요구사항
		PLS조명기구		K 10006	PLS방식의 무전극램프 안전요구사항
		백열등기구·전기스탠드		KC 60598-1	등기구 제1부: 일반요구사항 및 시험
				KC 60598-2-1	등기구 제2-1부 : 고정형 등기구 개별요구사항
				KC 60598-2-2	등기구 제2-2부: 매입형 등기구 개별요구사항
				KC 60598-2-4	등기구 제2-4부 : 이동형 등기구 개별요구사항
		LED등기구		KC 60598-1	등기구 제1부 : 일반요구사항 및 시험
				KC 60598-2-1	등기구 제2-1부 : 고정형 등기구 개별요구사항
				KC 60598-2-2	등기구 제2-2부 : 매입형 등기구 개별요구사항
				KC 60598-2-4	등기구 제2-4부 : 이동형 등기구 개별요구사항
				K 10021	직관형 LED램프(컨버터 외장형)용 등기구 - 안전요구사항
		할로겐등기구		KC 60598-1	등기구 제1부: 일반요구사항 및 시험
					등기구 제2-1부 고정형 등기구 개별요구사항
				KC 60598-2-1
					등기구 제2-2부 매입형 등기구 개별요구사항
				KC 60598-2-2
					등기구 제2-4부 이동형 등기구 개별요구사항
				KC 60598-2-4
		고압방전등기구		KC 60598-1	등기구 제1부 : 일반요구사항 및 시험
				KC 60598-2-1	등기구 제2-1부 고정형 등기구 개별요구사항
				KC 60598-2-2	등기구 제2-2부 매입형 등기구 개별요구사항
				KC 60598-2-4	등기구 제2-4부 이동형 등기구 개별요구사항
		투광조명기구		KC 60598-1	등기구 제1부: 일반요구사항 및 시험
				KC 60598-2-5	등기구 제2-5부 : 투광조명기구-개별요구사항
		LED조명 시스템		KC 10030	LED조명 시스템 - 안전요구사항
	안정기 및 램프제어장치	램프용 자기식안정기	형광램프용	KC 61347-1	램프구동장치-제1부 : 일반 및 안전요구사항
				KC 61347-2-8	램프구동장치 제2-8부 : 형광램프용 안정기에 대한개별요구사항
				KC 60921	형광램프용 자기식안정기-성능 요구사항
			메탈할라이드 램프용	KC 61347-1	램프구동장치-제1부 : 일반 및 안전요구사항
				KC 61347-2-9	램프구동장치 제2-9부 : 방전등용안정기-개별요구사항
				KC 60923	방전램프용안정기-성능요구사항(형광램프용 제외)
			나트륨 램프용	KC 61347-1	램프구동장치-제1부 : 일반 및 안전요구사항
				KC 61347-2-9	램프구동장치 제2-9부 : 방전등용안정기-개별요구사항
				KC 60923	방전램프용안정기-성능요구사항(형광램프용 제외)
			수은램프용	KC 61347-1	램프구동장치-제1부 : 일반 및 안전요구사항
				KC 61347-2-9	램프구동장치 제2-9부 : 방전등용안정기-개별요구사항
				KC 60923	방전램프용안정기-성능요구사항(형광램프용 제외)
		램프용 전자식안정기	형광램프용	KC 61347-1	램프 구동장치 제1부 : 일반 및 안전 요구사항
				KC 61347-2-3	램프구동장치 제2-3부 : 교류입력 형광램프용 전자식안정기 개별요구사항
				KC 60929	교류입력 형광램프용 전자식안정기- 성능요구사항
			메탈할라이드 램프용	KC 61347-1	램프 구동장치 제1부 : 일반 및 안전 요구사항
				KC 61347-2-12	방전램프용(형광램프제외) DC/AC전원공급 전자식 안정기에 대한 개별요구사항
			나트륨 램프용	KC 61347-1	램프 구동장치 제1부 : 일반 및 안전 요구사항
				KC 61347-2-12	방전램프용(형광램프제외) DC/AC전원 공급 전자식안정기에 대한 개별요구사항
			수은램프용	KC 61347-1	램프구동장치 제1부 : 일반 및 안전 요구사항
				KC 61347-2-12	방전램프용(형광램프제외) DC/AC전원 공급 전자식안정기에 대한 개별요구사항
		조명기구용컨버터	할로겐램프용	KC 61347-1	램프구동장치 제1부 : 일반 및 안전 요구사항
				KC 61347-2-2	램프구동장치 제2-2부: 필라멘트 램프용 직류 및 교류입력 전자식 강압컨버터의 개별요구사항
				KC 61047	필라멘트램프용 직류 또는 교류 입력전자식 강압컨버터 - 성능요구사항
			LED용	KC 61347-1	램프구동장치 제1부 : 일반 및 안전 요구사항
				KC 61347-2-13	램프구동장치 제2-13부 : LED모듈용 DC/AC 전원전자구동장치에 대한 개별요구사항
			직관형LED램프용 컨버터외장형	KC 61347-1	램프 구동장치 제1부 : 일반 및 안전 요구사항
				KC 61347-2-13	램프구동장치 제2-13부 : LED모듈용 DC/AC전원 전자 구동장치에 대한 개별요구사항
		네온변압기	자기식	KC 61050	무부하 출력전압이 1000V초과하는 관형방전램프용변압기(네온변압기) - 일반 및 안전요구사항
			전자식	KC 61347-1	램프구동장치 제1부 : 일반 및 안전 요구사항
				KC 61347-2-10	램프구동장치 제2-10부 : 고주파 냉음극방전관 (네온관)용 전자식인버터 및 컨버터에 대한 개별 요구사항
	안정기내장형램프	안정기내장형램프(LED용 포함)		KC 60968	안정기 내장형 램프 - 안전요구사항
				KC 60969	안정기 내장형 램프 - 성능요구사항
				K 10023	안정기 내장형 LED 램프
전기저장장치 구성품	리튬이차단전지	리튬이차단전지		KC 62619	산업용 리튬이차전지 안전

2. 안전확인대상 전기용품 안전기준

분류	품목	세부품목	안전기준 번호	안전기준명
전기기기용스위치	전기기기용 제어소자	온도조절기	KC 60730-1	가정용 및 이와 유사한 자동제어장치 제1부 : 일반요구사항
			KC 60730-2-9	가정용 및 이와 유사한 자동 제어장치-온도감지제어장치
		온도과승방지장치	KC 60730-1	가정용 및 이와 유사한 자동제어장치 제1부 : 일반요구사항
			KC 60730-2-9	가정용 및 이와 유사한 자동제어장치-온도감지제어장치
		자동압력스위치	KC 60730-1	가정용 및 이와 유사한 자동제어장치 제1부:일반요구사항
			KC 60730-2-6	가정용 및 이와 유사한 자동제어장치-자동압력스위치
		타이머 및 타임스위치	KC 60730-1	가정용 및 이와 유사한 자동제어장치 제1부:일반요구사항
			KC 60730-2-7	가정용 및 이와 유사한 자동제어장치-타이머 및 타임스위치
		전기구동모터기동 릴레이	KC 60730-1	가정용 및 이와 유사한 자동제어장치 제1부 : 일반요구사항
			KC 60730-2-10	가정용 및이 와 유사한 자동제어장치-모터기동릴레이
		에너지레귤레이터	KC 60730-1	가정용 및 이와 유사한 자동제어장치 제1부 : 일반요구사항
			KC 60730-2-11	가정용 및 이와 유사한 자동제어장치-에너지조절기
절연변압기	고주파웰더(고주파용접기)	고주파웰더(고주파용접기)	K 60974-1	아크용접기 제1부 : 용접 전원
	전기용접기	전기용접기	K 60974-1	아크용접기 제1부 : 용접 전원
		권총형 아크접착기	K 60974-1	아크용접기 제1부 : 용접 전원
전기기기	과일껍질깎이	과일껍질깎이	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-14	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-14부: 주방기기의 개별 요구사항
			KC 60335-2-64	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-64부 : 상업용 전기주방기기의 개별 요구사항
	전기용해기	왁스 용해기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-15	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-15부 : 액체가열용 전기기기의 개별요구사항
		쵸코렛 용해기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-15	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-15부 : 액체가열용 전기기기의 개별요구사항
		파라핀 용해기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-15	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-15부 : 액체가열용 전기기기의 개별요구사항
	이미용기기	두피모발기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC60335-2-23	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-23부：피부 손질 또는 모발 손질용 전기기기의 개별 요구 사항
		샴푸기기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-23	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-23부：피부 손질 또는 모발 손질용 전기기기의 개별 요구 사항
		모발가습기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-23	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-23부：피부 손질 또는 모발 손질용 전기기기의 개별 요구 사항
		손톱정리기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-23	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-23부：피부 손질 또는 모발 손질용 전기기기의 개별 요구 사항
		전기면도기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-8	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-8부: 면도기, 이발기 및 이와 유사한 전기기기의 개별 요구사항
		전기이발기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-8	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-8부: 면도기, 이발기 및 이와 유사한 전기기기의 개별 요구사항
		안면사우나기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-23	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-23부：피부 손질 또는 모발 손질용 전기기기의 개별 요구 사항
	전기의자 및 전동침대	전기이발용의자	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-32	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-32부：전기 마사지 기기의 개별 요구 사항
		전동침대	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			K 10004	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 전기침대 및 이와 유사한 기기의 개별요구사항
		전기온열의자	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-32	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-32부：전기 마사지 기기의 개별 요구 사항
		각도조절의자	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-32	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-32부：전기 마사지 기기의 개별 요구 사항
	컴프레서	컴프레서	KC60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-34	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2부 : 전동 압축기의 개별 요구사항
	전기온수매트	전기온수매트	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 10018	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 - 전기온수매트 및 온수침대의 개별 요구사항
		전기온수 침대	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 10018	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 - 전기온수매트 및 온수침대의 개별 요구사항
	구강청결기	전동칫솔	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-52	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-52부 ： 전기구강위생기기의 개별 요구 사항
		구강세척기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-52	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-52부 ： 전기구강위생기기의 개별 요구 사항
	해충퇴치기	해충퇴치기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-59	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-59부：전기 살충기의개별 요구 사항
		전기포충기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-59	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-59부：전기 살충기의개별 요구 사항
	전기집진기	전기집진기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-65	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-65부：공기 청정기의 개별 요구 사항
	서비스기기	전기광택기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-75	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-75부 : 상업용 디스펜싱 기기 및 자동판매기의 개별 요구 사항
		수하물보관기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-75	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-75부 : 상업용 디스펜싱 기기 및 자동판매기의 개별 요구 사항
		지폐교환기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-75	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-75부 : 상업용 디스펜싱 기기 및 자동판매기의 개별 요구 사항
		동전교환기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-75	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-75부 : 상업용 디스펜싱 기기 및 자동판매기의 개별 요구 사항
	전기에어커튼	전기에어커튼	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-80	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-80부：전기 팬(fan)의 개별 요구 사항
	팬코일유닛	팬코일유닛	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-80	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-80부：전기 팬(fan)의 개별 요구 사항
	폐열 회수 환기장치	폐열 회수 환기장치	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-80	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-80부：전기 팬(fan)의 개별 요구 사항
	게임기구	레이저사격기기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-82	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2부 : 오락기기 및 개인용 서비스기기의 개별 요구 사항
		운전 시뮬레이션 게임기구	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-82	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2부 : 오락기기 및 개인용 서비스기기의 개별 요구 사항
		인형뽑기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-82	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2부 : 오락기기 및 개인용 서비스기기의 개별 요구 사항
		다트판	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-82	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2부 : 오락기기 및 개인용 서비스기기의 개별 요구 사항
		농구게임기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-82	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2부 : 오락기기 및 개인용 서비스기기의 개별 요구 사항
		기타게임기기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-82	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2부 : 오락기기 및 개인용 서비스기기의 개별 요구 사항
	식기세척기 및 식기건조기	전기식기세척기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-5	가정용 및 이와 유사한 전기 기기의 안전성 제2-5부： 전기 식기세척기의 개별 요구 사항
			KC 60335-2-58	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-58부: 상업용 전기 식기세척기의 개별 요구사항
		전기식기건조기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-5	가정용 및 이와 유사한 전기 기기의 안전성 제2-5부： 전기 식기세척기의 개별 요구 사항
			KC 60335-2-49	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-49부: 상업용 전기보온찬장의 개별요구사항
	전기훈증기	전기훈증살충기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-101	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-101부 : 전기훈증기에 관한 개별 요구사항
		전기방향확산기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-101	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-101부 : 전기훈증기에 관한 개별 요구사항
	수도 동결 방지기	수도 동결 방지기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			K 10013	가정용 이와 유사한 전기기기의 안전성 수도동결방지기 및 이와 유사한 유연성을 가진 전열기기의 개별 요구사항
	산소이온발생기	산소이온발생기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-65	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-65부：공기 청정기의 개별 요구 사항
	전기정수기	전기정수기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			K 10007	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 전기정수기의 개별 요구사항
		전기이온수기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			K 10008	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 전기이온수기의 개별 요구사항
	전기세척기	초음파세척기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			K 10009	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 초음파세척기의 개별요구사항
		과일야채세척기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			K 10009	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 초음파세척기의 개별요구사항
		기타 전기세척기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			K 10009	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 초음파세척기의 개별요구사항
		오존수 발생장치	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			K 10008	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 전기이온수기의 개별 요구사항
	전기헬스기구	전기헬스기구	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			K 10012	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 전기헬스기구 및 이와 유사한 기기의 개별요구사항
	전기차 충전기	전기차 충전기	KC 61851-1	전기차 충전시스템 제1부 : 일반 요구사항
			KC 61851-22	전기차 충전시스템 제22부 : 교류 충전장치
			KC 61851-23	전기차 충전시스템 제23부 : 직류 충전장치
	<삭제>	<삭제>	<삭제>	<삭제>
	가정용 전동재봉기	가정용 전동재봉기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-28	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-28부：전기 재봉기의 개별 요구 사항
	사우나기기	전기스팀사우나기기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-53	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-53부: 사우나용 전열기기의 개별요구사항
		전기사우나기기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-53	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-53부: 사우나용 전열기기의 개별요구사항
		사우나기기용전열기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-53	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-53부: 사우나용 전열기기의 개별요구사항
		스팀사우나용전열기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-53	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-53부: 사우나용 전열기기의 개별요구사항
	관상 및 애완용 전기기기	관상어용·식물용 히터	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-55	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-55부：수족관 및 정원 연못용 전기 기기의 개별 요구 사항
		동물부화·사육용 히터	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC60335-2-71	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-71부 : 동물 부화 및 사육용 전열기기의 개별 요구사항
		관상어용 기포발생기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC60335-2-55	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-55부：수족관 및 정원연못용 전기 기기의 개별 요구 사항
		관상용 전기어항	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-55	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-55부：수족관 및 정원연못용 전기 기기의 개별 요구 사항
	기포발생기	기포발생기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-55	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-55부：수족관 및 정원연못용 전기 기기의 개별 요구 사항
	교류전원을 사용하는 공기청정기	공기청정기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-65	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-65부：공기 청정기의 개별 요구 사항
		이온발생기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-65	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-65부：공기 청정기의 개별 요구 사항
	전기분무기	전기분무기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-68	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2부 : 산업용과 상업용 분무기의 개별 요구사항
	물수건 마는 기기 및 포장기기	물수건포장기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			K 10016	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 물수건포장기기 및 이와 유사한 기기의 개별요구사항
		물수건마는기기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			K 10015	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 물수건 마는기기 및 이와 유사한 기기의 개별요구사항
	직류전원을 사용하는 주방용 전동기기	주서	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-14	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 2-14부 주방기기의 개별 요구사항
			KC 60335-2-64	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-64부: 상업용 전기주방기기의 개별 요구사항
		주서믹서기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-14	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 2-14부 주방기기의 개별 요구사항
			KC 60335-2-64	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-64부: 상업용 전기주방기기의 개별 요구사항
		후드믹서	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-14	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 2-14부 주방기기의 개별 요구사항
			KC 60335-2-64	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-64부: 상업용 전기주방기기의 개별 요구사항
		전기녹즙기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-14	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 2-14부 주방기기의 개별 요구사항
			KC 60335-2-64	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-64부: 상업용 전기주방기기의 개별 요구사항
		크림거품기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-14	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 2-14부 주방기기의 개별 요구사항
			KC 60335-2-64	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-64부: 상업용 전기주방기기의 개별 요구사항
		계란반죽기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-14	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 2-14부 주방기기의 개별 요구사항
			KC 60335-2-64	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-64부: 상업용 전기주방기기의 개별 요구사항
		혼합기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-14	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 2-14부 주방기기의 개별 요구사항
			KC 60335-2-64	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-64부: 상업용 전기주방기기의 개별 요구사항
		버터제조기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-14	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 2-14부 주방기기의 개별 요구사항
			KC 60335-2-64	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-64부: 상업용 전기주방기기의 개별 요구사항
		압즙기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-14	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 2-14부 주방기기의 개별 요구사항
			KC 60335-2-64	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-64부: 상업용 전기주방기기의 개별 요구사항
		슬라이스기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-14	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 2-14부 주방기기의 개별 요구사항
			KC 60335-2-64	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-64부: 상업용 전기주방기기의 개별 요구사항
		커피분쇄기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-14	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 2-14부 주방기기의 개별 요구사항
			KC 60335-2-64	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-64부: 상업용 전기주방기기의 개별 요구사항
		빙삭기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-14	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 2-14부 주방기기의 개별 요구사항
			KC 60335-2-64	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-64부: 상업용 전기주방기기의 개별 요구사항
		기타 주방용 전동기기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-14	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 2-14부 주방기기의 개별 요구사항
			KC 60335-2-64	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-64부: 상업용 전기주방기기의 개별 요구사항
	직류전원을 사용하는 전기찜질기, 발 보온기	전기찜질기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-17	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-17부：모포, 패드 및 이와 유사한 유연성을 가진 전열기기의 개별 요구 사항
			K 10020	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 전기찜질기의 개별 요구사항
		발보온기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-81	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-81부 : 발 보온기 및 발 보온매트의 개별 요구사항
		전기손난로	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-17	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-17부：모포, 패드 및 이와 유사한 유연성을 가진 전열기기의 개별 요구 사항
			K 10020	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 전기찜질기의 개별 요구사항
		전기방석	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-17	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-17부：모포, 패드 및 이와 유사한 유연성을 가진 전열기기의 개별 요구 사항
		온열시트	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-17	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-17부：모포, 패드 및 이와 유사한 유연성을 가진 전열기기의 개별 요구 사항
	직류전원을 사용하는 전격살충기	전격살충기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-59	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-59부：전기 살충기의 개별 요구 사항
			KC 10029	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 : 전기 모기채의 개별 요구 사항
	자동판매기	자동판매기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-75	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-75부 : 상업용 디스펜싱기기 및 자동판매기의 개별 요구 사항
	전기소독기	전기소독기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			K 70000	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전 전기소독기 및 이와 유사한 전기기기의 개별 요구사항
	제습기	제습기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-40	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2－40부：히트펌프, 에어컨디셔너 및 제습기의 개별 요구 사항
	음식물처리기	음식물처리기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-16	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2부 : 음식물 쓰레기 처리기의 개별 요구사항
		주방용 오물분쇄기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-16	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2부 : 음식물 쓰레기 처리기의 개별 요구사항
	전기보온기 및 전기온장고	전기보온기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-12	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-12부：보온 플레이트 및 이와 유사한 기기의 개별 요구 사항
		전기주온기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-12	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-12부：보온 플레이트 및 이와 유사한 기기의 개별 요구 사항
		전기온장고	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-49	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-49부 : 상업용 전기 보온찬장의 개별 요구사항
	유체펌프	유체펌프	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-41	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-41부 : 전기 펌프의 개별 요구사항
		전기온수펌프	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-41	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-41부 : 전기 펌프의 개별 요구사항
	전기가열기기	납땜인두	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-45	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2부 : 휴대형 가열기구 및 이와 유사한 기기의 개별요구사항
		납땜제거인두	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-45	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2부 : 휴대형 가열기구 및 이와 유사한 기기의 개별요구사항
		권총형납땜기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-45	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2부 : 휴대형 가열기구 및 이와 유사한 기기의 개별요구사항
		열가소성도관용접기	KC 60335-1	가정용 및이 와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-45	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2부 : 휴대형 가열기구 및 이와 유사한 기기의 개별요구사항
		필름접착기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-45	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2부 : 휴대형 가열기구 및 이와 유사한 기기의 개별요구사항
		플라스틱절단기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-45	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2부 : 휴대형 가열기구 및 이와 유사한 기기의 개별요구사항
		페인트제거기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-45	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2부 : 휴대형 가열기구 및 이와 유사한 기기의 개별요구사항
		가열총	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-45	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2부 휴대형 가열기구 및 이와 유사한 기기의 개별요구사항
		전기조각기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부:일반요구사항
			KC 60335-2-45	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2부 휴대형 가열기구 및 이와 유사한 기기의 개별요구사항
	전기욕조	소용돌이욕조	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-60	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-60부 : 전기 기포 발생욕조 및 이와 유사한 전기기기의 개별요구사항
		반신ㆍ전신욕조	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성제1부 : 일반요구사항
			K 10002	반신욕조 및 이와 유사한 기기의 개별 요구사항
		발욕조	KC60335-1	가정용 및 이와 유사한전기기기 의안전성 제1부 : 일반요구사항
			K 10003	발욕조 및 이와 유사한기기의 개별요구사항
	기타 유사기기	기타	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
전동공구	교류전원을 사용하는 전동공구	전기드릴	KC 60745-1	수지형전동공구의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60745-2-1	수지형전동공구의 안전성 제2-1부 : 전기드릴의 개별요구사항
		전기드라이버	KC 60745-1	수지형전동공구의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60745-2-2	수지형전동공구의 안전성 제2-2부 : 전기 스크류 드라이버 및 임팩트렌치의개별요구사항
		전기그라인더	KC 60745-1	수지형전동공구의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60745-2-3	수지형전동공구의 안전성 제2-3부 : 전기그라인더, 포리셔 및 디스크샌더 의개별요구사항
			KC 61029-1	이동형전동공구의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 61029-2-4	이동형 전동공구의 안전성 제2-4부 : 탁상 그라인더의 개별요구사항
		포리셔	KC 60745-1	수지형전동공구의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60745-3	수지형전동공구의 안전성 제2-3부 : 전기그라인더, 포리셔 및 디스크샌더의 개별요구사항
			KC 60745-4	수지형전동공구의 안전성 제2-4부 : 원반형 외의 전기샌더, 포리셔의 개별요구사항
		전기샌더	KC 60745-1	수지형전동공구의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60745-3	수지형전동공구의 안전성 제2-3부 : 전기그라인더, 포리셔 및 디스크샌더의 개별요구사항
			KC 60745-4	수지형전동공구의 안전성 제2-4부 : 원반형 외의 전기샌더, 포리셔의 개별요구사항
		전기원형톱	KC 60745-1	수지형전동공구의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60745-2-5	수지형전동공구의 안전성 제2-5부 : 원형톱의 개별요구사항
		전기해머	KC 60745-1	수지형전동공구의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60745-2-6	수지형전동공구의 안전성 제2-6부 : 전기해머의 개별요구사항
		전기금속가위	KC 60745-1	수지형전동공구의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60745-2-8	수지형전동공구의 안전성 제2-8부 : 전기가위 및 니블러의 개별요구사항
		전기테이퍼	KC 60745-1	수지형전동공구의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60745-2-9	수지형전동공구의 안전성제2-9부 : 전기 태퍼의 개별요구사항
		전기왕복톱	KC 60745-1	수지형전동공구의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60745-2-11	수지형전동공구의 안전성 제2-11부 : 전기 왕복톱(지그톱 및 사브레톱)의 개별요구사항
		전기진동기	KC 60745-1	수지형전동공구의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60745-2-12	수지형전동공구의 안전성 제2-12부 : 전기콘크리트 진동기의 개별요구사항
		전기체인톱	KC 60745-1	수지형전동공구의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60745-2-13	수지형전동공구의 안전성 제2-13부 : 전기체인톱의 개별요구사항
		전기대패	KC 60745-1	수지형전동공구의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60745-2-14	수지형전동공구의 안전성 제2-14부 : 전기대패에 대한 개별요구사항
		전기잔디깎기	KC 60745-1	수지형전동공구의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60745-2-15	수지형전동공구의 안전성 제2-15부 : 가지치기 및 제초기에 대한 개별요구사항
		전기못총	KC 60745-1	수지형전동공구의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60745-2-16	수지형전동공구의 안전성 제2-16부 : 태커에 대한 개별요구사항
		라우터	KC 60745-1	수지형전동공구의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60745-2-17	수지형전동공구 안전성 제2-17부 : 전기라우터 및 트리머의 개별요구사항
		트리밍기 등 기타 전동공구	KC 60745-1	수지형전동공구의 안전성 제1부 : 일반요구사항
오디오·비디오·응용기기	텔레비전수상기	텔레비전 수상기	KC 60065	오디오, 비디오기기 및 이와 유사한 전자기기의 안전
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
		텔레비전 내장형 전자칠판	KC 60065	오디오, 비디오기기 및 이와 유사한 전자기기의 안전
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
		텔레비전 내장형 전자테이블	KC 60065	오디오, 비디오기기 및 이와 유사한 전자기기의 안전
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	디스크플레이어	디스크플레이어	KC 60065	오디오, 비디오기기 및 이와 유사한 전자기기의 안전
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	오디오시스템	오디오시스템	KC 60065	오디오, 비디오기기 및 이와 유사한 전자기기의 안전
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	기타 유사기기	기타	KC 60065	오디오, 비디오기기 및 이와 유사한 전자기기의 안전
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
정보∙통신∙사무기기	모니터	모니터	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
		모니터 내장형 전자칠판	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
		모니터 내장형 전자테이블	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	프린터	프린터	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	프로젝터	프로젝터	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	문서세단기	문서세단기	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	천공기	천공기	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	복사기	복사기	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	무정전 전원장치	무정전 전원장치	K 62040-1	무정전 전원 시스템 제1부 : 일반 및 안전 요구사항
	컴퓨터용 전원공급장치	컴퓨터용 전원공급장치	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	디지털TV	디지털TV	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	코팅기	코팅기	K60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	노트북컴퓨터	노트북컴퓨터	K60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
		태블릿 PC	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	전지	전지	KC 62133-2	휴대기기용 밀폐 리튬이차전지 안전
			K 10024	소형 밀폐 2차 전지의 유해 물질 안전
	기타 유사기기	기타	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	백열등기구	백열등기구·전기스탠드	KC 60598-1	등기구 제1부 : 일반요구사항 및 시험
			KC 60598-2-1	등기구 제2-1부 : 고정형 등기구 개별요구사항
			KC 60598-2-2	등기구 제2-2부 : 매입형 등기구 개별요구사항
			KC 60598-2-4	등기구 제2-4부 : 이동형 등기구 개별요구사항
		샹들리에	KC 60598-1	등기구 제1부 : 일반요구사항 및 시험
			KC 60598-2-1	등기구 제2-1부 고정형 등기구 개별요구사항
	방전램프	형광램프	KC 61195	이중 형광램프 - 안전
			KC 60081	이중 캡 형광램프 - 성능
			KC 61199	단일 캡 형광램프 - 안전
			KC 60901	단일 캡 형광램프 - 성능
		무전극램프	K 10005	무전극 형광램프에 관한 안전 요구사항
		수은램프	KC 62035	방전램프 - 안전요구사항(형광램프 제외)
			KC 60188	고압 수은램프 - 성능
		메탈할라이드램프	KC 62035	방전램프 - 안전요구사항(형광램프 제외)
			KC 61167	메탈헬라이드램프
		나트륨램프	KC 62035	방전램프 - 안전요구사항(형광램프 제외)
			KC 60662	고압 나트륨램프 - 성능
			KC 60192	저압나트륨램프-성능
	기타 조명기구	체인형 조명기구	KC 60598-1	등기구 제1부: 일반요구사항 및 시험
			KC 60598-2-20	등기구 제2-20부 : 체인형 조명기구 개별요구사항
		충전식휴대전등	KC 60598-1	등기구 제1부: 일반요구사항 및 시험
			KC 60598-2-8	조명기구 제2-8부 충전식 휴대전등의 안전 요구 사항
		투광조명기구	KC 60598-1	등기구 제1부: 일반요구사항 및 시험
			KC 60598-2-5	등기구 제2-5부 : 투광조명기구-개별요구사항
		할로겐등기구	KC 60598-1	등기구 제1부: 일반요구사항 및 시험
			KC 60598-2-1	등기구 제2-1부 고정형 등기구 개별요구사항
			KC 60598-2-2	등기구 제2-2부 매입형 등기구 개별요구사항
			KC 60598-2-4	등기구 제2-4부 이동형 등기구 개별요구사항
	기타 램프	백열전구	KC 60432-1	백열전구 - 안전 제1부 : 가정용 및 이와 유사한 조명기기용 텅스텐 필라멘트 전구
			KC 60064	가정용 및 이와 유사한 일반 조명용의 텅스텐 필라멘트 전구 - 성능 요구 사항
		LED램프(모듈)	KC 62031	일반 조명용 LED 모듈- 안전 요구사항
			KC 10025	형광램프 대체형 LED 램프- 컨버터 내장형
		할로겐전구	KC 60432-2	백열전구(텅스텐전구) - 안전 제 2 부 가정용 및 이와 유사한 조명기기용 텅스텐 할로겐 전구
			KC 60432-3	백열전구(텅스텐전구) - 안전 제 3 부 텅스텐 할로겐 램프 (비차량용)
전기저장장치 구성품	전력변환장치(정격용량이 2MW 이하인 것만 해당한다)	전력변환장치	K 62477-1	전력전자 변환기기 및 시스템(PECS)-제1부 : 일반
	리튬이차전지시스템(정격용량이 300kWh 이하인 것만 해당한다)	리튬이차전지시스템	KC 62619	산업용 리튬이차전지 안전

3. 공급자적합성확인대상 전기용품 안전기준

분류	품목	세부품목	안전기준 번호	안전기준명
전기기기	감자탈피기	감자탈피기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-14	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 2-14부 주방기기의 개별 요구사항
			KC 60335-2-64	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-64부 : 상업용 전기 주방기기의 개별 요구사항
	전기정미기	전기정미기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-14	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 2-14부 주방기기의 개별 요구사항
			KC 60335-2-64	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-64부 : 상업용 전기 주방기기의 개별 요구사항
	전기 빵 자르개	전기 빵 자르개	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-14	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 2-14부 주방기기의 개별 요구사항
			KC 60335-2-64	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-64부 : 상업용 전기 주방기기의 개별 요구사항
	애완동물 목욕기	애완동물 목욕기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			K 10017	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 애완동물 목욕기 및 이와 유사한 기기의 개별요구사항
	전기 주류 숙성기	전기주류숙성기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-24	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2－24부：전기 냉장고, 아이스크림 기기 및 제빙기의 개별 요구 사항
	전기시계	전기시계	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-26	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-26부: 전기시계의 개별 요구사항
	적외선∙자외선방사피부관리기	적외선방사피부관리기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-27	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-27부：피부관리용 자외선 및 적외선 방사기의 개별요구사항
		자외선방사피부관리기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-27	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-27부：피부관리용 자외선 및 적외선 방사기의 개별요구사항
	전기분수기	전기분수기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-55	가정용 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2－55부：수족관 및 정원 연못용 전기 기기의 개별 요구 사항
	투영기	슬라이드투영기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-56	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-56부：영사기 및 이와 유사한 전기 기기의 개별 요구 사항
		필름스트립투영기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-56	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-56부：영사기 및 이와 유사한 전기 기기의 개별 요구 사항
		OHP	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-56	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-56부：영사기 및 이와 유사한 전기 기기의 개별 요구 사항
		필름투영기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-56	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-56부：영사기 및 이와 유사한 전기 기기의 개별 요구 사항
	착유기	착유기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-70	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-70부 : 전기 착유기의 개별 요구사항
	보풀 제거기	보풀 제거기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-8	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-8부：면도기, 이발기 및 이와 유사한 전기 기기의 개별 요구 사항
	새싹 및 콩나물 재배기	새싹 및 콩나물 재배기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			K 10010	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 새싹 및 콩나물 재배기 개별요구사항
	전기작동 도어록	전기작동 도어록	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			K 10011	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2부 : 전기작동 도어록의 개별요구사항
	직류전원을 사용하는 공기청정기	공기청정기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-65	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-65부：공기 청정기의 개별 요구 사항
		이온발생기	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-65	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-65부：공기 청정기의 개별 요구 사항
	전동형 롤스크린	전동형 롤스크린	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60335-2-97	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-97부 : 회전식 셔터, 차양, 블라인드 및 이와 유사한 구동장치의 개별요구사항
	기타 유사기기	기타	KC 60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항
전동공구	직류전원을 사용하는 충전용 전동공구	전기드릴	KC 60745-1	수지형 전동공구의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60745-2-1	수지형 전동공구의 안전성 제2-1부 : 전기드릴의 개별요구사항
		전기드라이버	KC 60745-1	수지형 전동공구의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60745-2-2	수지형 전동공구의 안전성 제2-2부 : 전기스크류 드라이버 및 임팩트렌치의 개별요구사항
		전기그라인더	KC 60745-1	수지형 전동공구의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60745-2-3	수지형 전동공구의 안전성 제2-3부 : 전기그라인더, 포리셔 및 디스크샌더의 개별요구사항
			KC 61029-1	이동형 전동공구의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 61029-2-4	이동형 전동공구의 안전성 제2-4부 : 탁상그라인더의 개별요구사항
		전기해머	KC 60745-1	수지형 전동공구의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60745-2-6	수지형 전동공구의 안전성 제2-6부：전기해머의개별요구사항
		전기잔디깎기	KC 60745-1	수지형 전동공구의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60745-2-15	수지형 전동공구의 안전성 제2-15부 : 가지치기 및 제초기에 대한 개별요구사항
		전기못총	KC 60745-1	수지형 전동공구의 안전성 제1부 : 일반요구사항
			KC 60745-2-16	수지형 전공구의 안전 제2-16부 : 태커에 대한 개별요구사항
		기타 전동공구	KC 60745-1	수지형 전동공구의 안전성 제1부 : 일반요구사항
	비디오카메라	비디오카메라	KC 60065	오디오, 비디오기기 및 이와 유사한 전자기기의 안전
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	튜너	튜너	KC 60065	오디오, 비디오기기 및 이와 유사한 전자기기의 안전
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	라디오수신기	라디오수신기	KC 60065	오디오, 비디오기기 및 이와 유사한 전자기기의 안전
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	리시버	리시버	KC 60065	오디오, 비디오기기 및 이와 유사한 전자기기의 안전
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	음성기록계	음성기록계	KC 60065	오디오, 비디오기기 및 이와 유사한 전자기기의 안전
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	음성플레이어	음성플레이어	KC 60065	오디오, 비디오기기 및 이와 유사한 전자기기의 안전
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	위성방송수신기	위성방송수신기	KC 60065	오디오, 비디오기기 및 이와 유사한 전자기기의 안전
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	비디오폰	비디오폰	KC 60065	오디오, 비디오기기 및 이와 유사한 전자기기의 안전
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	음질조절기	음질조절기	KC 60065	오디오, 비디오기기 및 이와 유사한 전자기기의 안전
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	신호변화장치	AD/DA 변환장치	KC 60065	오디오, 비디오기기 및 이와 유사한 전자기기의 안전
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	컴프레서 게이트	컴프레서 게이트	KC 60065	오디오, 비디오기기 및 이와 유사한 전자기기의 안전
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	전자시계	전자시계	KC 60065	오디오, 비디오기기 및 이와 유사한 전자기기의 안전
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	CCTV 카메라	CCTV 카메라	KC 60065	오디오, 비디오기기 및 이와 유사한 전자기기의 안전
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	영상수신기 및 변환기	영상수신기 및 변환기	KC 60065	오디오, 비디오기기 및 이와 유사한 전자기기의 안전
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	영상기록계	영상기록계	KC 60065	오디오, 비디오기기 및 이와 유사한 전자기기의 안전
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	A/V신호수신기	A/V신호수신기	KC 60065	오디오, 비디오기기 및 이와 유사한 전자기기의 안전
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	CATV방송수신기	CATV방송수신기	KC 60065	오디오, 비디오기기 및 이와 유사한 전자기기의 안전
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	턴테이블	턴테이블	KC 60065	오디오, 비디오기기 및 이와 유사한 전자기기의 안전
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	모듈레이터	모듈레이터	KC 60065	오디오, 비디오기기 및 이와 유사한 전자기기의 안전
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	비디오게임기구	비디오게임기구	KC 60065	오디오, 비디오기기 및 이와 유사한 전자기기의 안전
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	오디오 및 비디오 학습기	오디오 및 비디오 학습기	KC 60065	오디오, 비디오기기 및 이와 유사한 전자기기의 안전
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	앰프	앰프	KC 60065	오디오, 비디오기기 및 이와 유사한 전자기기의 안전
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
		앰프내장형스피커	KC 60065	오디오, 비디오기기 및 이와 유사한 전자기기의 안전
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	편집기	편집기	KC 60065	오디오, 비디오기기 및 이와 유사한 전자기기의 안전
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	음성 및 영상분배기	음성 및 영상분배기	KC 60065	오디오, 비디오기기 및 이와 유사한 전자기기의 안전
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	영상전송기	영상전송기	KC 60065	오디오, 비디오기기 및 이와 유사한 전자기기의 안전
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	전자악기	전자악기	KC 60065	오디오, 비디오기기 및 이와 유사한 전자기기의 안전
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	오디오프로세서	오디오프로세서	KC 60065	오디오, 비디오기기 및 이와 유사한 전자기기의 안전
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	영상프로세서	영상프로세서	KC 60065	오디오, 비디오기기 및 이와 유사한 전자기기의 안전
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	기타 유사기기	기타	KC 60065	오디오, 비디오기기 및 이와 유사한 전자기기의 안전
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
정보∙통신∙사무기기	스캐너	스캐너	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	지폐계수기	지폐계수기	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	금전등록기	금전등록기	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	어학실습기	어학실습기	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	전자칠판및보드	전자칠판	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
		전자보드	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	동전계수기	동전계수기	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	전동타자기	전동타자기	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	전기소자기	전기소자기	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	교통카드 충전기	교통카드 충전기	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	번호표 발행기	번호표 발행기	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
		티켓 발행기	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
		순번대기기	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	생활무선국용 무전기	아마추어 무선국용 무선설비의 기기	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
		아마추어 무선국용 무선설비의 기기	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
		생활무선국용 무선설비의 기기	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
		해상이동전화용 무선설비의 기기	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	음성·음향신호및기타신호전송용 무선기기	무선마이크 시스템	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
		무선스피커 시스템	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
		무선 헤드셋	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
		IP 주소 공유기	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	인터넷멀티미디어방송 가입자단말장치	인터넷 멀티미디어 방송가입자단말장치	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	종합유선방송 가입자 단말장치	종합유선방송 가입자 단말장치	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	디지털 재변조형 주파수변환기	디지털 재변조형 주파수변환기	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	A/D 및 D/A 신호변환기	A/D 및 D/A 신호변환기	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	지상파텔레비전방송 신호처리기	디지털 지상파 텔레비전 방송신호 처리기	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
		아날로그 지상파 텔레비전 방송신호처리기	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	재단기	재단기	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	실물화상기	실물화상기	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	입체영상기	입체영상기	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	휴대폰, 스마트폰, TRS 휴대폰 등 이동형 무선통신 기기	휴대폰	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
		스마트폰	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
		TRS 휴대폰	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	전화기	전화기	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
		전화기와 함께 사용되는 접속기기(인터넷전화기, 회의용브릿지, 번호표시기, 착신표시기, 통화감지기, 통화시간기록기, 자동다이얼기, 장거리자동전화발신 제어기, 착신전환기, 자동 응답기 등)	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	팩시밀리기기	팩시밀리기기	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	전화기능을 내장한 복합단말기기	홈오토메이션	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
		비디오도어폰	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
		기타 전화기능을 내장한 복합단말기기	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	공중전화회선을이용한 데이터전송 및 검색단말기	공중전화회선을 이용한 데이터전송 및검색단말기	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	신용카드조회 단말기기	신용카드조회 단말기기	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	모뎀을 내장한 특정한 용도의 단말기기	정보검색용 단말기기	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
		현금자동취급기	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
		금융단말기기	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	위치기반 서비스용 무선기기	버스정류장 버스 안내 시스템	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
		내비게이션	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
		기타 위치기반 서비스용 무선기기	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	위치기반서비스용 무선기기	위치기반 서비스용 무선기기	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	원격제어방송기기	원격제어방송기기	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	제본기	제본기	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
		스테이플러	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
	기타 유사기기	기타	K 60950-1(2.0)	정보기술기기-안전 제1부 : 일반 요구사항
			KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항
조명기기	형광램프용 스타터	램프용 글로우스타터	KC 60155	형광램프용 글로우스타터
		램프용 전자식스타터	KC 61347-1	램프구동장치 제1부 : 일반및안전요구사항
			KC 61347-2-1	램프 구동장치 제2-1부 : 시동장치(글로우스타터 제외)에 대한 개별 요구사항
			KC 60927	시동장치 - 성능 요구사항(글로우스타터 제외)

4. 안전관리대상 전기용품 안전기준 (제정, 개정, 폐지) 현황

일련번호	안전기준번호	기 준 명	제정일자	개정일자	폐지	고시번호
1	K 10001	휴대전화 배터리 충전기	2004-09-30	2006-12-28		2006-956
2	K 10002	반신욕조 및 이와 유사한 기기의 개별 요구사항	2006-10-13			2006-528
3	K 10003	발욕조 및 이와 유사한 기기의 개별 요구사항	2006-10-13			2006-528
4	K 10004	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 - 전기침대및 이와 유사한 기기의 개별요구사항	2006-10-13	2008-12-12		2008-907
5	K 10005	무전극 형광램프에 관한 안전 요구사항	2006-12-28	2011-04-13		2011-095
6	K 10006	PLS 방식의 무전극 램프 안전 요구사항	2006-12-28			2006-958
7	K 10007	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 전기정수기의 개별요구사항	2008-11-14			2008-789
8	K 10008	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 전기이온수기의 개별요구사항	2008-11-14	2011-12-12		2011-568
9	K 10009	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 초음파세척기의 개별요구사항	2008-11-14			2008-789
10	K 10010	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 새싹 및 콩나물 재배기의 개별요구사항	2008-11-14			2008-789
11	K 10011	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 전기작동 도어록의 개별요구사항	2008-11-14	2011-05-17		2011-0134
12	K 10012	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 전기헬스기구 및 이와 유사한 기기의 개별요구사항	2008-11-14	2013-12-11		2013-694
13	K 10013	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 수도동결방지기 및 이와 유사한 유연성을 가진 전열기기의 개별 요구사항	2008-12-12			2008-907
14	K 10014	농형 3상, 단상유도 전동기 및 이와 유사한 회전기기의 안전성	2008-12-12			2008-907
15	K 10015	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 물수건 마는 기기 및 이와 유사한 기기의 개별요구사항	2008-12-12			2008-907
16	K 10016	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 물수건포장기기 및 이와 유사한 기기의 개별요구사항	2008-12-12			2008-907
17	K 10017	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 애완 동물 목욕기 및 이와 유사한 기기의 개별요구사항	2008-12-12			2008-907
18	KC 10018	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 전기온수매트 및 온수침대의 개별 요구사항	2009-12-30	2015-12-11		2015-570
19	K 10019	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 전기온수매트 및 침대용 전기보일러의 개별 요구사항	2009-12-30			2009-992
20	K 10020	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 전기찜질기의 개별 요구사항	2010-08-05			2010-317
21	K 10021	직관형 LED램프(컨버터 외장형)용 등기구 — 안전 요구사항	2010-12-21			2010-660
22	K 10023	안정기 내장형 LED램프 — 안전 및 성능 요구사항	2012-03-05	2015-11-30		2015-543
23	K 10024	소형 밀폐 2차 전지의 유해물질 안전	2012-07-25			2012-340
24	K 10025	형광램프 대체형 LED램프 — 컨버터 내장형	2013-02-25	2015-11-30		2015-543
25	KC 10027	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안정성 - 전열보드의 개별 요구 사항	2015-12-31			2015-676
26	KC 10028	정격전압 450/750V 이하 고무절연 케이블 — 가교 실리콘 고무절연 다심케이블	2016-1-15			2015-683
27	KC 10029	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 : 전기 모기채의 개별 요구 사항	2017-03-30
28	KC 10030	LED조명 시스템 - 안전요구사항	2019-07-30
29	K 10026 Ed1.0 2013.5	대기전력 자동 차단 콘센트	2013-05-10			2013-175
30	KC 60064 Ed6.4 2007.2	가정용 및 이와 유사한 일반 조명용의 텅스텐 필라멘트 전구 — 성능 요구사항	2001-01-05	2010-08-27		2010-353
31	KC 60065 Ed7.0 2008.7	오디오·비디오기기 및 이와 유사한 전기기기의 안전	2000-07-25	2015-09-21		2015-400
32	KC 60081 Ed5.0 1997.1	이중 캡 형광램프 — 성능	2000-04-06	2006-12-28		2006-959
33	K 60127-1 Ed2.0 2006.6	소형퓨즈—제1부:소형퓨즈의정의및소형퓨즈링크의일반요구사항	2000-07-25	2011-12-29		2011-722
34	KC 60127-2 Ed2.2 2010.8	소형 퓨즈 — 제2부 : 통형 퓨즈 링크	2000-05-29	2011-12-29		2011-722
35	KC 60127-3 Ed2.0 1988.1	소형 퓨즈 — 제3부 : 초소형 퓨즈링크	2002-02-19	2006-07-25		2006-172
36	KC 60127-4 Ed3.0 2005.1	소형 퓨즈 — 제4부 : 유니버설 모듈 퓨즈 링크	2002-02-19	2016-08-05		2016-230
37	KC 60127-6 Ed1.0 1994.4	소형 퓨즈 — 제6부 : 소형통형퓨즈링크의 퓨즈홀더	2000-07-25	2008-03-21		2008-120
38	KC 60155 Ed4.0 1993.11	형광램프용 글로우 스타터	2000-04-06	2008-12-11		2008-902
39	KC 60188 Ed3.0 2001.1	고압수은램프 — 성능	2000-07-25	2003-05-24		2003-523
40	KC 60192 Ed3.0 2001.1	저압나트륨램프 — 성능	2000-04-06	2003-09-01		2003-1060
41	KC 60227-1 Ed3.0 2007.1	정격전압 450/750V이하의 염화비닐 절연케이블 — 제1부 : 일반요구사항	2000-07-25	2011-12-29		2011-722
42	KC 60227-2 Ed2.1 2003.1	정격전압 450/750V이하의 염화비닐 절연케이블 — 제2부：시험 방법	2000-04-06	2011-12-29		2011-722
43	KC 60227-3 Ed2.1 1997.1	정격전압 450/750V이하의 염화비닐 절연케이블 — 제3부：배선용 절연전선	2000-04-06	2007-10-12		2007-835
44	KC 60227-4 Ed2.1 1997.1	정격전압 450/750V이하의 염화비닐 절연케이블 — 제4부：고정배선용 시스케이블	2000-04-06	2006-12-27		2006-943
45	KC 60227-5 Ed2.2 2003.7	정격전압 450/750V이하의 염화비닐 절연케이블 — 제5부：유연성 비닐 케이블(코드)	2000-04-06	2015-07-28		2015-293
46	KC 60227-6 Ed3.0 2003.1	정격전압 450/750V이하의 염화비닐절연케이블—제6부: 리프트 케이블과 연결용 유연성케이블	2000-05-29	2010-12-31		2010-727
47	KC 60227-7 Ed1.0 1995.1	정격전압 450/750V이하의 염화비닐 절연케이블 — 제7부 : 2심 또는 다심의 차폐 및 차폐유연성 케이블	2000-11-09	2011-12-29		2011-722
48	KC 60238 Ed1.0 2000.4	에디슨 나사형 소켓	2000-04-06	2006-12-28		2006-959
49	KC 60245-1 Ed4.1 2008.1	정격전압 450/750V이하의 고무절연케이블— 제1부 : 일반요구사항	2000-04-06	2008-12-23		2008-985
50	KC 60245-2 Ed2.2 1998.1	정격전압 450/750V이하의 고무절연케이블 — 제2부 : 시험방법	2000-04-06	2010-12-31		2010-727
51	KC 60245-3 Ed2.0 1994.1	정격전압 450/750V이하의 고무절연케이블 — 제3부 : 내연 실리콘 고무절연케이블	2000-04-06	2006-12-27		2006-943
52	KC 60245-4 Ed2.2 2004.1	정격전압 450/750V이하의 고무절연케이블 — 제4부 : 코드 및 가요케이블	2000-04-06	2008-12-23		2008-985
53	KC 60245-5 Ed2.0 1994.1	정격전압 450/750V이하의 고무절연케이블 — 제5부 : 리프트 케이블	2000-04-06	2008-12-23		2008-985
54	KC 60245-6 Ed2.0 1994.1	정격전압 450/750V이하의 고무절연케이블 — 제6부 : 아크 용접용 케이블	2000-04-06	2008-12-23		2008-985
55	KC 60245-7 Ed1.0 1994.1	정격전압 450/750V이하의 고무절연케이블 — 제7부 : 내열성 에틸렌 비닐아세테이트 고무 절연전선	2000-04-06	2008-12-23		2008-985
56	KC 60245-8 Ed1.1 2004.1	정격전압 450/750V이하의 고무절연케이블 — 제8부 : 전기기기용 고유연성 전기기기용 코드	2002-02-19	2008-12-23		2008-985
57	KC 60269-1 Ed4.0 2006.11	저전압퓨즈 — 제1부 : 일반요구사항	2001-03-06	2007-10-26		2007-928
58	KC 60269-2 Ed3.0 2006.11	저전압퓨즈 — 제2부 : 전문가용 퓨즈의 추가 요구사항(산업용)	2001-03-06	2008-03-21		2008-120
59	K 60269-3 Ed3.0 2006.1	저전압퓨즈 — 제3부 : 비전문가용 퓨즈(가정용 및 이와 유사한 용도)의 추가 요구사항-퓨즈 표준 시스템 A～F의 예	2000-04-06	2008-03-21		2008-120
60	KC 60309-1 Ed4.0 1999.1	산업용 플러그, 콘센트 및 커플러 — 제1부 : 일반 요구사항	2000-04-06	2006-12-27		2006-943
61	KC 60320-1 Ed2.0 2001.1	가정용 및 이와 유사한 용도의 기기용 커플러 — 제1부 : 일반요구사항	2000-04-06	2010-12-31		2010-726
62	KC 60320-2-1 Ed1.0 1991.1	가정용 및 이와 유사한 용도의 기기용 커플러 — 제2-1부 : 재봉기 커플러	2000-05-29	2006-12-27		2006-943
63	K 60320-2-2 Ed2.0 2001.1	가정용 및 이와 유사한 용도의 기기용 커플러— 제2-2부 : 가정용 및 유사설비의 상호연결 커플러	2002-02-19	2006-12-27		2006-943
64	KC 60320-2-3 Ed1.0 1998.1	가정용 및 이와 유사한 용도의 기기용 커플러— 제2-3부 : 보호등급이 IPX0이상인 기기용 커플러	2003-02-18	2006-12-27		2006-943
65	KC 60335-1 Ed5.0 2010.5	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제1부 : 일반 요구사항	2007-02-07	2016-10-10		2016-369
66	KC 60335-2-2 Ed5.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-2부 : 전기 진공청소기 및 물흡입 청소기의 개별 요구사항	2007-02-07	2011-12-02		2011-558
67	KC 60335-2-3 Ed5.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-3부 : 전기다리미의 개별요구사항	2007-02-07	2016-02-19		2016-39
68	KC 60335-2-4 Ed5.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-4부 : 전기 탈수기의 개별 요구사항	2007-02-07	2016-02-19		2016-39
69	KC 60335-2-5 Ed5.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-5부 : 전기 식기세척기의 개별 요구사항	2007-02-07	2016-02-19		2016-39
70	KC 60335-2-6 Ed5.1 2005.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-6부 : 거치형 조리레인지, 호브, 오븐 및 이와 유사한 기기의 개별 요구사항	2008-11-14	2016-02-19		2016-39
71	KC 60335-2-7 Ed4.1 1998.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 —제2-7부 : 세탁기의 개별 요구사항	2008-11-14	2012-12-20		2012-0735
72	KC 60335-2-8 Ed5.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-8부 : 면도기, 이발기 및 이와 유사한 전기기기의 개별 요구사항	2007-02-07	2016-02-19		2016-39
73	K 60335-2-9 Ed6.1 2012.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-9부 : 그릴, 토스터기 및 이와 유사한 휴대용 조리 기기의 개별요구사항	2007-02-07	2013-12-11		2013-0694
74	KC 60335-2-10 Ed5.0 2005.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-10부 : 마루 청소기 및 물걸레 청소기의 개별 요구사항	2007-02-07	2007-02-07		2007-058
75	KC 60335-2-11 Ed6.1 2003.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-11부 : 회전식 건조기의 개별요구사항	2000-04-06	2007-12-28		2007-1264
76	KC 60335-2-12 Ed5.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성—제2-12부:보온플레이트및이와유사한전기기기의개별요구사항	2007-02-07	2007-02-07		2007-058
77	KC 60335-2-13 Ed5.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-13부 : 전기 튀김기, 전기 프라이팬 및 이와 유사한 기기의 개별요구사항	2007-02-07	2016-02-19		2016-39
78	KC 60335-2-14 Ed6.0 2016.6	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-14부 : 주방기기의 개별 요구사항	2007-02-07	2016-10-10		2016-369
79	KC 60335-2-15 Ed4.1 2000.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-15부 : 액체가열용 전기기기의 개별요구사항	2000-04-06	2008-11-14		2008-789
80	KC 60335-2-16 Ed4.0 1994.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-16부 : 음식물쓰레기처리기의 개별요구사항	2000-04-06	2013-12-11		2013-0694
81	KC 60335-2-17 Ed2.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-17부 : 모포, 패드 및 이와 유사한 유연성을 가진 전열기기의 개별 요구사항	2007-02-07	2015-11-09		2015-510
82	KC 60335-2-21 Ed4.0 1997.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-21부 : 전기온수기의 개별요구사항	2008-11-14	2012-08-02		2012-339
83	KC 60335-2-23 Ed4.0 1996.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-23부 : 피부손질 또는 모발 손질용 전기기기의 개별요구사항	2007-02-07	2013-12-30		2013-096
84	KC 60335-2-24 Ed6.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-24부 : 전기냉장고, 아이스크림 기기 및 제빙기의 개별 요구사항	2007-02-07	2011-02-28		2011-0044
85	KC 60335-2-25 Ed5.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-25부：전자레인지에 대한 개별 요구사항	2007-02-07	2007-02-07		2007-058
86	KC 60335-2-26 Ed3.0 1994.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-26부 : 전기시계의 개별요구 사항	2007-02-07	2011-12-12		2011-586
87	KC 60335-2-27 Ed4.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-27부 : 피부 관리용 자외선 및 적외선 방사기의 개별요구사항	2007-02-07	2007-02-07		2007-058
88	KC 60335-2-28 Ed4.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-28부 : 전기재봉기의 개별 요구사항	2007-02-07	2007-02-07		2007-058
89	KC 60335-2-29 Ed3.0 1994.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-29부 : 배터리 충전기의 개별 요구사항	2007-02-07	2007-02-07		2007-058
90	KC 60335-2-30 Ed4.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-30부 : 실내용 난방기의 개별요구사항	2007-02-07	2016-02-19		2016-39
91	KC 60335-2-31 Ed4.1 2006.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-31부：레인지 후드의 개별 요구사항	2007-03-23	2011-12-29		2011-724
92	KC 60335-2-32 Ed4.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-32부 : 전기 마사지 기기의 개별 요구사항	2007-03-23	2013-12-30		2013-096
93	KC 60335-2-34 Ed3.0 1999.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-34부 : 전동 압축기의 개별요구사항	2000-04-06	2002-10-12		2002-1280
94	KC 60335-2-35 Ed3.0 1997.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-35부 : 순간온수기의 개별요구사항	2000-04-06	2009-12-15		2009-837
95	KC 60335-2-36 Ed5.1 2004.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-36부 : 상업용 전기 조리용레인지, 오븐, 호브 및 호브소자에 대한 개별요구사항	2000-04-06	2007-03-23		2007-92
96	KC 60335-2-37 Ed5.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-37부 : 상업용 전기 튀김기에 대한 개별요구사항	2000-04-06	2007-03-23		2007-92
97	KC 60335-2-38 Ed5.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-38부 : 상업용 전기 그리들 그릴에 대한 개별 요구사항	2007-03-23	2007-03-23		2007-92
98	KC 60335-2-39 Ed5.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-39부 : 상업용 전기 다목적 조리팬의 개별 요구사항	2007-03-23	2007-03-23		2007-92
99	KC 60335-2-40 Ed4.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성—제2-40부:히트펌프,에어컨디셔너및제습기의개별요구사항	2007-03-23	2013-12-11		2013-0694
100	KC 60335-2-41 Ed3.1 2005.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-41부 : 전기 펌프의 개별 요구사항	2007-03-23	2007-03-23		2007-92
101	KC 60335-2-42 Ed5.0 2005.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-42부 : 상업용 전기 강제 대류식 오븐, 스팀형 조리기 및 스팀 대류형 오븐에 대한 개별 요구사항	2007-03-23	2007-03-23		2007-92
102	KC 60335-2-43 Ed3.1 2005.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-43부 : 의류 건조기 및 타월걸이의 개별 요구사항	2000-04-06	2011-12-02		2011-558
103	KC 60335-2-44 Ed3.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-44부 : 전기 주름 펴기에 개별 요구사항	2000-04-06	2007-03-23		2007-92
104	KC 60335-2-45 Ed2.0 1996.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-45부 : 휴대형 가열기기 및 이와 유사한 전기기기의 개별 요구사항	2000-04-06	2016-02-19		2016-39
105	KC 60335-2-47 Ed4.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-47부 : 상업용 전기 끓임팬의 개별 요구사항	2008-11-14	2008-11-14		2008-789
106	KC 60335-2-48 Ed4.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성—제2-48부:상업용전기그릴과토스트기에대한개별요구사항	2007-03-23	2007-03-23		2007-92
107	KC 60335-2-49 Ed4.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-49부 : 상업용 전기보온찬장의 개별요구사항	2007-03-23	2007-03-23		2007-92
108	KC 60335-2-50 Ed3.0 2000.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-50부 : 상업용 전기 이중냄비의 개별요구사항	2000-04-06	2007-12-28		2007-1264
109	KC 60335-2-52 Ed3.1 2008.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-52부 : 전기구강위생기기의 개별요구사항	2007-03-23	2011-12-12		2011-0586
110	KC 60335-2-53 Ed3.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-53부 : 사우나용 전열기기의 개별요구사항	2007-03-23	2007-03-23		2007-092
111	KC 60335-2-54 Ed3.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-54부 : 액체 또는 증기사용 가정용 표면 청소기의 개별 요구사항	2007-03-23	2007-03-23		2007-92
112	KC 60335-2-55 Ed3.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-55부 : 수족관 및 정원연못용 전기기기의 개별요구사항	2007-03-23	2011-12-29		2011-724
113	KC 60335-2-56 Ed3.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-56부 : 영사기 및 이와 유사한 전기기기의 개별 요구사항	2007-05-29	2007-05-29		2007-242
114	KC 60335-2-58 Ed3.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-58부 : 상업용 전기 식기세척기의 개별 요구사항	2007-05-29	2007-05-29		2007-242
115	KC 60335-2-59 Ed3.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-59부 : 전기살충기의 개별요구사항	2007-05-29	2011-12-12		2011-0586
116	KC 60335-2-60 Ed3.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-60부 : 전기기포발생욕조 및 이와 유사한 전기기기의 개별요구사항	2007-05-29	2009-12-15		2009-837
117	KC 60335-2-61 Ed1.0 1992.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-61부 : 축열식 실내용 난방기의 개별요구사항	2000-04-06	2008-12-12		2008-907
118	KC 60335-2-62 Ed2.0 1996.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-62부 : 상업용 전기 헹굼 싱크의 개별요구사항	2001-08-21	2008-12-12		2008-907
119	K 60335-2-63 Ed1.0 2001.6	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-63부 : 상업용 전기 물 끓이기와 액체가열기에 대한 개별 요구사항	2001-06-12	2008-11-14		2008-789
120	KC 60335-2-64 Ed3.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-64부 : 상업용 전기주방기기의 개별 요구사항	2007-05-29	2011-12-29		2011-724
121	KC 60335-2-65 Ed2.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-65부 : 공기청정기의 개별 요구사항	2007-05-29	2012-07-04		2012-274
122	KC 60335-2-66 Ed2.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-66부 : 물침대용 전열기기의 개별 요구사항	2007-05-29	2007-05-29		2007-242
123	KC 60335-2-67 Ed2.0 2000.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-67부 : 상업용 및 산업용 바닥처리 청소기의 개별요구사항	2001-08-21	2003-05-24		2003-523
124	KC 60335-2-68 Ed3.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-68부 : 산업용과 상업용 분무기의 개별 요구사항	2007-07-05	2009-12-15		2009-837
125	KC 60335-2-69 Ed3.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-69부 : 파워 브러시가 부착된 공업용 및 상업용 건식·습식 전기 진공청소기의 개별요구사항	2007-07-05	2011-12-29		2011-724
126	KC 60335-2-70 Ed1.0 1993.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 —제2-70부 : 전기착유기의 개별요구사항	2002-02-19	2008-12-12		2008-907
127	KC 60335-2-71 Ed1.0 1999.6	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-71부 : 동물부화 및 사육용 전열기기의 개별 요구사항	2000-04-06	2002-10-12		2002-1280
128	KC 60335-2-72 Ed2.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-72부 : 상업용 및 산업용 바닥처리 자동기기의 개별요구사항	2007-07-05	2007-07-05		2007-382
129	KC 60335-2-73 Ed2.0 2002.10	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-73부 : 고정 투입식 전열기의 개별요구사항	2007-07-05	2007-07-05		2007-382
130	KC 60335-2-74 Ed1.0 1994.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성—제2-74부：이동형 수중히터의 개별요구사항	2000-04-06	2002-10-12		2002-1280
131	KC 60335-2-75 Ed2.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-75부 : 상업용 디스펜싱기기 및 자동판매기의 개별 요구사항	2007-07-05	2007-07-05		2007-382
132	KC 60335-2-78 Ed2.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-78부 : 야외용 전기 바비큐 기기의 개별요구사항	2007-07-05	2007-07-05		2007-382
133	KC 60335-2-79 Ed1.1 1995.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-79부 : 산업용과 상업용의 고압 청소기와 증기 청소기에 대한 개별요구사항	2002-02-19	2008-12-12		2008-907
134	KC 60335-2-80 Ed2.1 2004.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-80부 : 전기 팬(fan)의 개별요구사항	2007-07-05	2013-12-11		2013-0694
135	K 60335-2-81 Ed1.0 1997.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-81부 : 발 보온기 및 발 보온 매트의 개별요구사항	2000-04-06	2009-12-15		2009-837
136	KC 60335-2-82 Ed1.0 1999.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 - 제2-82부: 오락기기 및 개인용 서비스기기의 개별 요구사항	2001-08-21	2011-12-12		2011-0586
137	KC 60335-2-84 Ed2.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-84부 : 화장실용 전기기기의 개별 요구사항	2008-11-14	2016-02-19		2016-39
138	K 60335-2-85 Ed3.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-85부 : 직물용 전기 스티머에 대한 개별요구사항	2007-07-05	2007-07-05		2007-382
139	KC 60335-2-88 Ed2.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-88부 : 난방장치, 환기장치 또는 에어컨디셔너 시스템 등에 사용되는 가습기의 개별 요구사항	2007-12-31	2007-12-31		2007-1269
140	KC 60335-2-89	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-89부: 내장형 또는 원격 냉각 압축기를 가진 상업용 냉동기기의 개별 요구사항	2015-07-24	2015-07-24		2015-286
141	KC 60335-2-90 Ed2.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-90부: 상업용 전자레인지의 개별요구사항	2007-12-31	2007-12-31		2007-1269
142	KC 60335-2-91 Ed2.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-91부 : 손수레식 수지형 잔디트리머 및 잔디 에지 트리머의 개별 요구사항	2007-12-31	2007-12-31		2007-1269
143	KC 60335-2-95 Ed1.0 1998.2	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-95부: 주거용 수직 개폐 차고문 구동장치의 개별요구사항	2000-04-06	2002-10-12		2002-1280
144	KC 60335-2-97 Ed1.0 1998.2	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-97부 : 회전식 셔터, 차양, 블라인드 및 이와 유사한 구동장치의 개별요구사항	2000-04-06	2002-10-12		2002-1280
145	KC 60335-2-98 Ed2.0 2002.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-98부 : 전기 가습기의 개별요구 사항	2007-12-31	2007-12-31		2007-1269
146	KC 60335-2-99	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-99부: 상업용 전기 후드의 개별 요구사항	2015-07-24	2015-07-24		2015-286
147	KC 60335-2-101 Ed1.0 2006.10	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-101부 : 전기 훈증기에 관한 개별 요구사항	2006-10-13	2010-10-22		2010-0472
148	KC 60335-2-102	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-102부: 전기를 사용하는 가스, 오일 및 고체연료 연소기기의 개별 요구사항	2015-07-24	2015-07-24		2015-286
149	KC 60335-2-103	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-103부: 출입구(gates), 문(doors), 창문(windows)용 구동장치의 개별 요구사항	2015-07-24	2015-07-24		2015-286
150	KC 60384-1 Ed3.0 1999.3	전자기기용 고정 캐패시터 — 제1부 : 품목규격	2001-03-02	2006-12-27		2006-943
151	KC 60384-14 Ed1.0 1993.1	전자기기용 고정 캐패시터 — 제14부 : 전기자기 장해 억제 및 주전원 연결용 커패시터	2001-03-02	2006-12-27		2006-943
152	KC 60400 Ed6.2 2004.11	형광램프 홀더 및 스타터홀더	2000-07-25	2012-12-28		2012-849
153	KC 60432-1 Ed2.1 2005.5	백열전구 — 제1부 : 가정용 및 이와 유사한 조명기기용 텅스텐 필라멘트 전구	2000-04-06	2008-12-11		2008-902
154	KC 60432-2 Ed2.0 1999.10	백열전구(텅스텐전구) — 제2부 : 가정용 및 이와 유사한 조명기기용 텅스텐 할로겐전구	2009-08-26	2012-12-28		2012-849
155	KC 60432-3 Ed1.2 2008.1	백열전구(텅스텐전구) — 제3부 : 텅스텐 할로겐 램프 (비차량용)	2009-08-26	2012-12-28		2012-849
156	KC 60502-1 Ed2.0 2004.1	정격전압 1kV ∼ 30kV 압출성형 절연 전력케이블 및 그 부속품 — 제1부: 케이블(1kV - 3kV)	2002-02-19	2011-12-29		2011-722
157	KC 60570 Ed1.0 1995.1	등기구 전원공급용 트랙 시스템	2000-05-29	2000-05-29		2000-92
158	KC 60598-1 Ed7.0 2008.4	등기구 — 제1부 : 일반요구사항 및 시험	2000-05-29	2012-12-28		2012-849
159	KC 60598-2-1 Ed1.1 1987.1	등기구 — 제2-1부 : 고정형 등기구 개별요구사항	2000-04-06	2006-12-28		2006-959
160	KC 60598-2-2 Ed2.1 1997.1	등기구 — 제2-2부 : 매입형 등기구 개별요구사항	2000-04-06	2006-12-28		2006-959
161	KC 60598-2-4 Ed2.0 1974.4	등기구 — 제2-4부 : 이동형 등기구 개별요구사항	2000-05-29	2006-12-28		2006-959
162	KC 60598-2-5 Ed2.0 1998.1	등기구 — 제2-5부 : 투광조명기구 개별요구사항	2003-12-31	2009-08-26		2009-476
163	KC 60598-2-6 Ed2.0 1994.6	등기구 — 제2-6부 : 필라멘트램프용 변압기 내장 등기구 개별요구사항	2000-04-06	2006-12-28		2006-959
164	KC 60598-2-8 Ed1.0 1996.7	등기구—제2-8부:충전식휴대전등개별요구사항	2009-12-11	2009-12-11		2009-828
165	KC 60598-2-20 Ed2.1 1998.7	등기구—제2-20부:체인형조명기구개별요구사항	2000-04-06	2009-12-11		2009-828
166	KC 60662 Ed1.0 1980.1	고압 나트륨램프 — 성능	2001-01-05	2003-05-24		2003-523
167	KC 60669-1 Ed3.1 2000.1	가정용 및 이와 유사한 용도의 고정 전기설비용 스위치 — 제1부 : 일반요구사항	2000-04-06	2010-12-31		2010-726
168	KC 60669-2-1 Ed4.1 2009.1	가정용 및 이와 유사한 용도의 고정 전기설비용 스위치 — 제2-1부 : 전자스위치 개별요구사항	2000-04-06	2010-12-31		2011-722
169	KC 60669-2-2 Ed3.0 2006.1	가정용 및 이와 유사한 용도의 고정전기설비용 스위치 — 제2-2부 : 개별요구사항 제2절 : 리모트 콘트롤 위치(R.C.S)	2000-04-06	2011-12-29		2011-722
170	KC 60669-2-3 Ed2.0 1997.1	가정용 및 이와 유사한 용도의 고정전기설비용 스위치 — 제2-3부 : 개별요구사항-시간지연스위치	2000-04-06	2007-10-12		2007-835
171	KC 60691 Ed3.2 2010.2	온도퓨즈 — 요구사항 및 적용지침	2000-05-29	2016-08-05		2016-230
172	KC 60730-1 Ed3.0 2007.1	가정용 및 이와 유사한 자동 제어장치 — 제1부：일반 요구 사항	2000-04-06	2009-12-18		2009-869
173	K 60730-2-2 Ed2.1 2005.1	가정용 및 이와 유사한 자동 전기제어장치 — 제2-2 부：감열식 모터 보호장치의 개별요구사항	2000-04-06	2009-12-18		2009-869
174	K 60730-2-6 Ed2.0 2007.1	가정용 및 이와 유사한 자동 제어 장치 — 제2-6부 : 전기 압력감지 제어장치의 개별 요구사항	2000-04-06	2009-12-18		2009-869
175	K 60730-2-7 Ed2.0 2008.1	가정용 및 이와 유사한 자동 전기 제어 장치 — 제2-7부：타이머 및 타임스위치의 개별요구사항	2000-04-06	2009-12-18		2009-869
176	K 60730-2-9 Ed3.1 2011.1	가정용 및 이와 유사한 자동 제어 장치 — 제2-9부 : 온도감지 제어장치의 개별요구사항	2000-04-06	2011-12-29		2011-722
177	K 60730-2-10 Ed2.0 2006.1	가정용 및 이와 유사한 자동 전기 제어 장치 — 제2-10부 : 모터기동 릴레이의 개별요구사항	2000-04-06	2009-12-18		2009-869
178	K 60730-2-11 Ed2.0 2006.1	가정용 및 이와 유사한 용도의 자동 전기제어 장치 — 제2-11부 : 에너지 조절기의 개별요구사항	2000-05-29	2009-12-18		2009-869
179	KC 60745-1 Ed2.0 1997.1	수지형전동공구의안전성—제1부:일반요구사항	2001-03-02	2009-08-13		2009-435
180	KC 60745-2-1 Ed1.1 1992.1	수지형 전동공구의 안전성 — 제2부 : 전기드릴의 개별요구사항	2000-04-06	2003-05-24		2003-523
181	KC 60745-2-2 Ed1.1 1999.1	수지형 전동공구의 안전성 — 제2-2부 : 전기 스크류드라이버 및 임펙트렌치의 개별요구사항	2000-04-06	2003-12-31		2003-1787
182	KC 60745-2-3 Ed1.0 1984.1	수지형 전동공구의 안전성 — 제2-3부 : 전기그라인더,포리셔 및 디스크 샌더의 개별요구사항	2000-04-06	2003-05-24		2003-523
183	KC 60745-2-4 Ed1.2 1996.1	수지형 전동공구의 안전성 — 제2-4부 : 원반형 외의 전기 샌더, 포리셔의 개별 요구사항	2000-04-06	2003-12-31		2003-1787
184	KC 60745-2-5 Ed1.0 2003.11	수지형 전동공구의 안전성 — 제2-5부 : 전기 원형 톱의 개별 요구사항	2000-04-06	2016-02-19		2016-39
185	KC 60745-2-6 Ed1.0 1989.1	수지형 전동공구의 안전성 — 제2-6부：전기 해머의 개별요구사항	2000-04-06	2007-11-28		2007-1110
186	KC 60745-2-8 Ed1.1 1992.1	수지형 전동공구의 안전성 — 제2-8부 : 전기가위 및 니블러의 개별 요구사항	2000-04-06	2007-11-28		2007-1110
187	KC 60745-2-9 Ed1.0 1984.1	수지형 전동공구의 안전성 — 제2-9부 : 전기 태퍼의 개별요구사항	2000-04-06	2007-11-28		2007-1110
188	KC 60745-2-11 Ed1.0 1984.1	수지형 전동공구의 안전성 — 제2-11부 : 전기 왕복톱(지그톱 및 사브레톱)의 개별요구사항	2000-04-06	2007-11-28		2007-1110
189	KC 60745-2-12 Ed1.1 1991.1	수지형 전동공구의 안전성 — 제2-12부 : 전기 콘크리트 진동기의 개별 요구사항	2000-04-06	2007-11-28		2007-1110
190	KC 60745-2-13 Ed1.1 1992.1	수지형 전동공구의 안전성 — 제2-13부 : 전기 체인톱의 개별요구사항	2000-04-06	2003-12-31		2003-1787
191	KC 60745-2-14 Ed1.0 1984.1	수지형 전동공구의 안전성 — 제2-14부 : 전기 대패에 대한 개별요구사항	2000-04-06	2007-11-28		2007-1110
192	KC 60745-2-15 Ed1.0 1984.1	수지형 전동공구의 안전성 — 제2-15부 : 가지치기 및 제초기에 대한 개별요구사항	2000-04-06	2007-11-28		2007-1110
193	KC 60745-2-16 Ed1.0 1993.2	수지형 전동공구의 안전 — 제2-16부 : 태커에 대한 개별요구사항	2000-04-06	2007-11-28		2007-1110
194	KC 60745-2-17 Ed1.0 1989.5	수지형 전동공구의 안전 — 제2-17부 : 전기 라우터 및 트리머의 개별요구사항	2000-04-06	2007-11-28		2007-1110
195	KC 60799 Ed2.0 1998.8	전기용 부속품 — 코드셋 및 상호연결 코드셋	2000-07-02	2006-12-27		2006-943
196	K 60838-1 Ed4.1 2008.8	기타 램프 소켓 — 제1부 : 일반요구사항과 시험	2000-05-29	2011-12-30		2011-728
197	KC 60838-2-1 Ed1.0 1994.10	기타 램프 소켓 — 제2-1부 : 램프소켓 S14에 대한 개별요구사항	2000-05-29	2011-12-30		2011-728
198	KC 60838-2-2 Ed1.0 2006.1	기타램프소켓 — 제2-2부: LED모듈형 커넥터에 대한 개별요구사항	2008-12-11	2008-12-11		2008-902
199	KC 60884-1 Ed3.1 2006.1	가정용 및 이와 유사한 용도의 플러그와 콘센트 — 제1부 : 일반요구사항	2000-04-06	2015-07-06		2015-238
200	KC 60884-2-1 Ed2.0 2006.1	가정용 및 이와 유사한 용도의 플러그와 콘센트 — 제2-1부 : 퓨즈형 플러그의 개별요구사항	2002-02-19	2012-12-28		2012-0826
201	KC 60884-2-2 Ed2.0 2006.1	가정용 및 이와 유사한 용도의 플러그와 콘센트 — 제2-2부 : 기기용 콘센트의 개별요구사항	2000-04-06	2012-12-28		2012-0826
202	KC 60884-2-3 Ed2.0 2006.1	가정용 및 이와 유사한 용도의 플러그와 콘센트 —제2-3부 : 고정배선용 인터록이 없는 스위치형 콘센트의 개별요구사항	2001-01-05	2012-12-28		2012-0826
203	KC 60884-2-5 Ed1.0 1994.1	가정용 및 이와 유사한 용도의 플러그와 콘센트 — 제2-5부 : 어댑터의 개별요구사항	2000-04-06	2012-12-28		2012-0826
204	KC 60884-2-6 Ed1.0 1997.8	가정용 및 이와 유사한 용도의 플러그와 콘센트 — 제2-6부 : 고정배선용 인터록 스위치형 콘센트의 개별요구사항	2000-11-09	2012-12-28		2012-0826
205	KC 60898-1 Ed1.2 2003.7	가정용 및 이와 유사한 용도의 과전류 보호용차단기 —제1부: 교류용차단기	2002-02-19	2008-12-26		2008-1020
206	KC 60901 Ed2.2 2001.1	단일 캡 형광램프 — 성능	2000-04-06	2006-12-28		2006-959
207	KC 60921 Ed1.2 1994.1	형광램프용 자기식안정기—성능요구사항	2000-04-06	2006-12-28		2006-959
208	KC 60923 Ed1.1 2001.1	방전램프용 안정기 - 성능 요구사항(형광램프용 제외)	2003-02-18	2006-12-28		2006-959
209	KC 60927 Ed2.1 2000.1	시동장치 — 성능 요구사항(글로우스타터 제외)	2000-04-06	2008-12-11		2008-902
210	KC 60929 Ed1.2 1996.1	교류입력 형광램프용 전자식 안정기 — 성능요구사항	2000-04-06	2006-12-28		2006-959
211	KC 60934 Ed3.1 2007.3	기기보호용 차단기(CBE)	2002-02-19	2008-03-21		2008-120
212	KC 60939-1 Ed1.0 1988.1	전자파장해 방지용 필터소자 — 제1부 : 품목규격	2001-03-06	2007-11-29		2007-1127
213	KC 60939-2 Ed1.0 1988.1	전자파장해 방지용 필터 소자 — 제2부 : 품종규격-시험방법의 선택과 일반사항	2001-03-02	2006-12-27		2006-943
214	K 60947-1 Ed5.1 2011.3	저압 개폐장치 및 제어장치 — 제1부 : 일반규정	2002-02-19	2011-12-29		2011-722
215	KC 60947-2 Ed4.0 2006.5	저압개폐장치 및 제어장치 — 제2부 : 차단기	2002-02-19	2015-07-28		2015-0293
216	KC 60947-4-1 Ed2.1 2002.12	저전압 개폐장치 및 제어장치 — 제4-1부 : 접촉기 및 모터 기동기-전자식 접촉기 및 모터 기동기	2002-02-19	2016-08-05		2016-230
217	KC 60947-5-1	저압개폐장치 및 제어장치 제5-1부 : 제어회로 소자 및 개폐소자 - 전기기계적 제어회로 소자	2016-09-06			2016-282
218	K 60950-1 Ed2.1 2009.12	정보기술기기-안전 — 제1부 : 일반 요구사항	2005-12-01	2011-12-28		2011-723
219	K 60950-22 Ed1.0 2005.10	정보기술기기-안전 — 제22부 : 옥외설치기기	2011-12-28	2011-12-28		2011-723
220	KC 60968 Ed1.2 1999.1	안정기 내장형 램프 — 안전요구사항	2000-04-06	2012-03-14		2012-0123
221	KC 60969 Ed1.2 2001.3	안정기 내장형 램프 — 성능 요구사항	2000-04-06	2008-12-11		2008 -0902
222	K 60974-1 Ed3.0 2005.1	아크용접기 — 제1부 : 용접 전원	2001-01-05	2010-04-16		2010-122
223	K 60974-10 Ed2.0 2007.8	아크용접기—제10부:전기자기적합성(EMC)요구사항	2008-12-12	2009-12-18		2009-869
224	KC 61008-1 Ed2.2 2006.6	가정용 및 이와 유사한 용도의 과전류 보호장치가 없는 누전차단기(RCCB) — 제1부 : 일반 요구사항	2002-02-19	2008-12-26		2008-1020
225	KC 61008-2-1 Ed1.0 1990.12	가정용 및 이와 유사한 용도의 과전류 보호장치가 없는 누전차단기(RCCB) — 제2-1부 : 회로전압 독립형 RCCB에 대한 일반요구사항의 적용	2002-02-19	2007-10-26		2007-928
226	KC 61008-2-2 Ed1.0 1990.12	가정용 및 이와 유사한 용도의 과전류 보호장치가 없는 누전차단기(RCCB) — 제2-2부 : 회로전압 의존형 RCCB에 대한 일반요구사항의 적용	2002-02-19	2007-10-26		2007-928
227	K 61009-1 Ed3.0 2010.2	가정용 및 이와 유사한 용도의 과전류 보호장치를 가진 누전차단기(RCBO) — 제1부 : 일반 요구사항	2002-02-19	2011-12-29		2011-722
228	KC 61009-2-1 Ed1.0 1991.7	가정용 및 이와 유사한 용도의 과전류 보호장치를 가진 누전차단기(RCBO) — 제2-1부 : 회로전압 독립형 RCBO에 대한 일반요구사항의 적용	2000-05-29	2008-02-12		2008-59
229	KC 61009-2-2 Ed1.0 1991.7	가정용 및 이와 유사한 용도의 과전류 보호장치를 가진 누전차단기(RCBO) — 제2-2부 : 회로전압 의존형 RCBO에 대한 일반요구사항의 적용	2000-05-29	2008-02-12		2008-59
230	KC 61029-1 Ed1.0 1990.7	이동형 전동공구의 안전성 — 제1부 : 일반요구사항	2000-07-25	2009-08-13		2009-435
231	KC 61029-2-1 Ed1.0 1993.3	이동형 전동공구의 안전성 — 제2-1부 : 전기 원형 톱의 개별요구사항	2000-04-06	2007-11-28		2007-1110
232	KC 61029-2-2 Ed1.0 1993.3	이동형 전동공구의 안전성 — 제2-2부 : 레이디얼 암 톱(radial arm saws)의 개별 요구사항	2000-04-06	2007-11-28		2007-1110
233	KC 61029-2-3 Ed1.1 2001.1	이동형 전동공구의 안전성 — 제2-3부 : 대패 및 씨크니서에 대한 개별요구사항	2000-04-06	2007-11-28		2007-1110
234	KC 61029-2-4 Ed1.1 2001.1	이동형 전동공구의 안전성 — 제2-4부 : 탁상 그라인더의 개별요구사항	2000-05-29	2007-11-28		2007-1110
235	KC 61029-2-5 Ed1.1 2001.1	이동형 전동공구의 안전성 — 제2-5부 : 밴드톱에 대한 개별요구사항	2000-04-06	2007-11-28		2007-1110
236	KC 61029-2-6 Ed1.0 1993.3	이동형 전동공구의 안전성 — 제2-6부 : 급수식 다이아몬드 드릴에 대한 개별요구사항	2000-04-06	2007-11-28		2007-1110
237	KC 61029-2-7 Ed1.0 1993.3	이동형 전동공구의 안전성 — 제2-7부 : 다이아몬드 톱에 대한 개별요구사항	2000-04-06	2007-11-28		2007-1110
238	KC 61029-2-8 Ed1.2 2001.1	이동형 전동공구의 안전성 — 제2-8부 : 단일축 수직성형기에 대한 개별요구사항	2000-04-06	2007-11-28		2007-1110
239	KC 61029-2-9 Ed1.0 1995.1	이동형 전동공구의 안전성 — 제2-9부 : 마이터톱에 대한 개별요구사항	2000-04-06	2007-11-28		2007-1110
240	KC 61029-2-10 Ed1.0 1998.6	이동형 전동공구의 안전성 — 제2-10부: 절단용연삭기에 관한 개별요구사항	2000-04-06	2007-11-28		2007-1110
241	K 61047 Ed2.0 2004.6	필라멘트램프용 직류 또는 교류 입력 전자식 강압 컨버터 — 성능 요구사항	2000-04-06	2008-12-11		2008-902
242	KC 61048 Ed1.0 1991.2	램프 보조장치 형광램프 및 방전램프용 커패시터 - 일반 및 안전	2000-04-06	2006-12-27		2006-943
243	KC 61050 Ed1.0 1991.2	무부하 출력전압이 1000V를 초과하는 관형 방전램프용 변압기(네온 변압기) — 일반 및 안전요구사항	2000-04-06	2008-12-11		2008-902
244	KC 61058-1 Ed2.0 1996.1	기기용스위치 — 제1부 : 일반요구사항	2000-04-06	2007-12-27		2007-1258
245	KC 61058-2-1 Ed2.0 2010.1	기기용스위치 — 제2-1부 : 코드스위치의 개별요구사항	2000-04-06	2011-12-29		2011-722
246	KC 61058-2-4 Ed1.1 2003.3	기기용 스위치 — 제2-4부 : 독립설치형 스위치의 개별 요구사항	2002-02-19	2011-12-29		2011-722
247	KC 61058-2-5 Ed2.0 2010.1	기기용 스위치 — 제2-5부:전환스위치의개별요구사항	2000-04-06	2011-12-29		2011-722
248	K 61095 Ed1.0 1992.6	가정용과 유사 용도를 위한 전기 기계적 접촉자	2002-02-19	2002-02-19		2002-60
249	KC 61167 Ed3.0 2001.1	메탈헬라이드램프	2000-04-06	2012-12-28		2012-849
250	K 61184 Ed3.0 2008.7	꽂음형 램프소켓	2000-05-29	2008-12-11		2008-902
251	KC 61195 Ed2.0 1999.10	이중 캡 형광램프 — 안전	2000-04-06	2011-01-28		2011-27
252	KC 61199 Ed2.0 1999.10	단일 캡 형광램프 — 안전	2000-04-06	2011-01-28		2011 -027
253	KC 61242 Ed1.0 1995.1	전기용부속품—가정용및이와유사한용도의케이블릴	2000-04-06	2011-12-29		2011-722
254	KC 61347-1 Ed2.0 2007.1	램프 구동장치 — 제1부 : 일반 및 안전요구사항	2001-10-10	2010-08-27		2010-353
255	KC 61347-2-1 Ed1.0 2000.1	램프 구동장치 — 제2-1부 : 시동장치(글로우스타터 제외)에 대한 개별 요구사항	2003-02-18	2008-12-11		2008-902
256	KC 61347-2-2 Ed1.2 2006.6	램프 구동장치 — 제2-2부 : 필라멘트 램프용 직류 및 교류 입력 전자식 강압 컨버터의 개별 요구사항	2004-10-25	2008-12-11		2008-902
257	KC 61347-2-3 Ed1.1 2004.9	램프 구동장치 — 제2-3부 : 교류 입력 형광램프용 전자식안정기 개별 요구사항	2001-10-10	2009-12-11		2009-828
258	KC 61347-2-8 Ed1.1 2006.3	램프 구동장치 — 제2-8부 : 형광램프용안정기에 대한 개별 요구사항	2003-02-18	2008-12-11		2008-902
259	KC 61347-2-9 Ed1.2 2009.10	램프 구동장치 — 제2-9부 : 방전등용 안정기-개별요구사항	2002-02-19	2010-08-27		2010-353
260	K 61347-2-10 Ed1.1 2009.1	램프 구동장치 — 제2-10부 : 고주파 냉음극방전관(네온관)용 전자식인버터 및 컨버터에 대한 개별 요구사항	2003-02-18	2009-08-26		2009-476
261	KC 61347-2-11 Ed1.0 2001.4	램프 구동장치 — 제2-11부 : 기타 등기구용 전자회로의 개별요구사항	2009-08-26	2009-08-26		2009-476
262	K 61347-2-12 Ed1.0 2005.6	램프 구동장치 — 제2-12부:방전램프용(형광램프제외)DC/AC전원공급전자식안정기에대한개별요구사항	2009-12-11	2009-12-11		2009-828
263	KC 61347-2-13 Ed1.0 2006.5	램프구동장치—제2-13부:LED모듈용DC/AC구동장치-개별요구사항	2008-12-11	2012-12-27		2012-820
264	KC 61558-1 Ed1.0 1998.1	전력용 변압기, 전원공급장치 및 유사기기의 안전 — 제1부 : 일반 요구사항 및 시험	2002-02-19	2006-12-27		2006-944
265	KC 61558-2-1 Ed1.0 1997.1	전력용 변압기, 전원공급장치 및 유사기기의 안전 — 제2-1부 : 범용 복권 변압기의 개별 요구 사항	2001-10-29	2008-12-23		2008-985
266	KC 61558-2-2 Ed1.0 1997.1	전력용 변압기, 전원공급장치 및 유사기기의 안전 — 제2-2부 : 제어용 변압기의 개별 요구 사항	2003-05-24	2008-12-23		2008-985
267	KC 61558-2-6 Ed1.0 1997.1	전력용 변압기, 전원공급장치 및 유사기기의 안전 — 제2-6부 : 범용 절연 변압기의 개별 요구 사항	2001-10-29	2008-12-23-		2008-985
268	KC 61558-2-13 Ed1.0 1999.1	전력용 변압기, 전원공급장치 및 유사기기의 안전 — 제2-13부 : 범용 단권 변압기의 개별 요구 사항	2001-10-29	2008-12-23		2008-985
269	KC 62031 Ed1.0 2008.1	일반조명용 LED모듈 — 안전요구사항	2008-12-11	2008-12-11		2008-902
270	KC 61851-1 Ed2.0 2010.11	전기차 충전시스템 — 제1부 : 일반 요구사항	2011-07-13	2013-05-16		2013-0176
271	KC 61851-22 Ed1.0 2011.1	전기차 충전시스템 — 제22부 : 교류 충전장치	2011-07-13	2013-05-16		2013-0176
272	KC 61851-23 Ed1.0 2011.1	전기차 충전시스템 — 제23부 : 직류 충전장치	2011-09-30			2011-0418
273	KC 62035 Ed1.0 1999.10	방전램프(형광램프제외)—안전	2006-12-28	2011-12-30		2006-958
274	K 62040-1 Ed1.0 2008.6	무정전 전원시스템 — 제1부 : 일반 및 안전요구사항	2011-12-28	2011-12-28		2011-723
275	KC 62196-1 Ed2.0 2011.1	전기차 충전시스템 - 플러그, 소켓 - 아울렛, 커넥터 및 인렛 — 제1부 : 일반 요구사항	2011-09-30	2011-09-30		2011-0148
276	K 62196-2 Ed2.0 2011.1	전기차 충전시스템 - 플러그, 소켓 - 아울렛, 커넥터 및 인렛 — 제2부 : 교류용 치수 호환성 및 교환성 요구사항	2011-09-30	2011-09-30		2011-0148
277	K 62477-1 Ed1.0 2011.11	전력전자 변환기기 및 시스템 — 제1부 : 일반	2011-12-28	2011-12-28		2011-723
278	K 70000	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전 — 전기소독기및 이와 유사한 전기기기에 대한 개별 요구사항	2003-02-19	2008-12-12		2008-907
279	KC CISPR 11 Ed5.0 2010.3	산업, 과학, 의료(ISM)분야 무선주파기기의 전자파 방해 특성-한계치와 측정방법	2000-02-19	2011-02-28		2011-44
280	KC CISPR 13 Ed5.0 2009.6	전기자기적합성(EMC) - 음성과 텔레비전 방송수신기 및 관련 기기류의 전기자기장해 측정방법 및 한계값	2000-02-19	2011-02-28		2011-44
281	KC CISPR 14-1 Ed5.0 2008.11	전기자기적합성(EMC) - 가정용 전기기기, 전동공구 및 유사기기류의 요구조건 - 제1부 : 전기자기장해	2001-10-10	2011-02-28		2011-44
282	KC CISPR 14-2 Ed1.2 2008.7	전자기적합성(EMC) - 가정용 전기기기, 전동공구 및 이와 유사한 기기류에 대한 요구사항 제2부 : 전기자기내성-제품군 규격	2000-02-19	2011-02-28		2011-44
283	KC CISPR 15 Ed7.2 2009.1	전자기적합성(EMC) - 조명기기, 유사기기 전기자기장해 측정방법 및 한계값	2000-02-19	2011-02-28		2011-44
284	KC CISPR16-1-1 Ed1.0 2006.9	전기자기 장해, 내성 측정장비 및 측정방법 -제1부 : 전기자기장해, 내성 측정장비 제1절 : 측정장비	2007-12-31	2007-12-31		2007-1269
285	KC CISPR 16-1-2 Ed1.2 2006.8	전기자기 장해, 내성 측정장비 및 측정방법 제1부 : 전기자기 장해 및 내성 측정장비 제2절 : 보조장비 - 전도방해	2008-11-14	2008-11-14		2008-789
286	KC CISPR16-1-3 Ed1.0 2004.6	전기자기 장해, 내성측정 장비 및 측정방법 제1부 : 전자기장해, 내성측정 장비 - 제3절 : 측정 부대품 - 방해전력	2007-12-31	2007-12-31		2007-1269
287	KC CISPR 16-1-4 Ed2.1 2008.1	전기자기 장해, 내성 측정장비 및 측정방법 제1부 : 전기자기 장해 및 내성 측정장비 제4절 : 보조장비 - 방사방해	2008-11-14	2008-11-14		2008-789
288	KC CISPR 16-1-5 Ed10 2003.11	전기자기 장해, 내성 측정장비 및 측정방법 제1부 : 전기자기 장해, 내성 측정장비 제5절 : 30MHz - 1000MHz 의 안테나 교정 시험장	2007-12-31	2007-12-31		2007-1269
289	KC CISPR 16-2-1 Ed1.1 2005.9	전기자기 장해, 내성 측정장비 및 측정방법제 제2부 : 전기자기 장해 및 내성 측정방법 제1절 : 전도장해 측정	2008-11-14	2008-11-14		2008-789
290	KC CISPR 16-2-2 Ed1.2 2005.9	전기자기 장해, 내성 측정장비 및 측정방법 -제2부 : 방해전파 및 내성 측정방법 제2절 : 장해전력 측정	2007-12-31	2007-12-31		2007-1269
291	KC CISPR16-2-3 Ed2.0 2006.7	전기자기 장해, 내성 측정장비 및 측정방법 -제2부 : 전기자기 장해 및 내성 측정방법 제3절 : 방해 및 내성 측정방법 - 방사 방해 측정	2008-11-14	2008-11-14		2008-789
292	KC CISPR 16-2-4 Ed1.0 2003.11	전기자기 장해, 내성 측정장비 및 측정방법 -제2부 : 방해전파 및 내성 측정방법 제4절 : 내성 측정	2007-12-31	2007-12-31		2007-1269
293	KC CISPR 20 Ed6.0 2006.11	전기자기 적합성 (EMC) -음성, TV 방송수신기 및 관련기기의 전기자기내성 측정방법 및 한계값	2002-02-09	2008-12-12		2008-907
294	KC CISPR 22 Ed6.0 2008.9	전기자기적합성(EMC) -정보사무기기의 무선방해특성에 대한 측정방법과 한계값	2000-10-10	2011-02-28		2011-44
295	KC CISPR 24 Ed1.0 1997.9	정보사무기기의 전기자기내성 측정방법 및 한계값	2000-02-19	2011-02-28		2011-44
296	K 00262	전기자기적합성(EMC)측정 일반	2005-12-01	2006-12-28		2006-965
297	K 00817	유기냉각제 — 번호지정	2002-02-19			2002-60
298	K 02439	연성셀 중합체 재료 — 경도측정(톱니모양기법)	2002-02-19			2002-60
299	K 03864	안전 색상 및 안전 표지	2002-02-19			2002-60
300	K 05149	냉각 및 가열에 사용하는 기계적 냉동 시스템의 안전 요건	2002-02-19			2002-60
301	K 06469-1	전기차-안전기준—제1부:탑재 에너지저장장치(RESS)	2011-07-13			2011-235
302	K 06469-2	전기차 - 안전기준 — 제2부 : 차량 동작 안전장치 및 고장 보호장치	2011-07-13			2011-235
303	K 06469-3	전기차 - 안전기준 — 제3부 : 감전보호	2011-07-13			2011-235
304	K 07000	장비용 그래픽 기호 — 색인 및 개요	2002-02-19			2002-60
305	K 20001	직관형 LED램프-컨버터 외장형 — 안전 및 성능 요구사항	2010-12-21	2015-11-30		2015-543
306	K 20002	직관형 LED램프(컨버터 외장형)용 램프홀더	2010-12-21			2010-0660
307	KC 60027-1 Ed1.0 1995.1	전기기술분야에 사용되는 기호 제1부: 일반	2002-02-19	2003-05-24		2003-523
308	KC 60027-2 Ed1.0 2000.1	전기기술분야에 사용되는 기호 제2부 : 통신 및 전자	2002-02-19	2003-05-24		2003-523
309	KC 60027-3 Ed1.0 1989.1	전기기술분야에 사용되는 기호 제3부 : 로그양 및 단위	2002-02-19	2003-05-24		2003-523
310	KC 60027-4 Ed1.0 1989.1	전기기술분야에 사용되는 기호 제4부: 회전기기에 사용되는 양의 기호	2002-02-19	2003-05-24		2003-523
311	KC 60034-3 Ed1.0 1988.1	회전기기 —제3부 : 터빈형 동기기에 대한 특별요구사항	2000-05-29	2002-10-12		2002-1280
312	KC 60034-4 Ed1.0 1985.1	회전기기 —제4부 : 동기기 특성값 측정방법	2001-03-06	2002-10-12		2002-1280
313	KC 60034-5 Ed1.0 2001.1	회전기기 —제5부 : 회전기기 외함의 보호등급 보호등급 분류(IP코드)	2000-05-29	2002-10-12		2002-1280
314	KC 60034-6 Ed1.0 1991.1	회전기기 —제6부 : 냉각방법(IC 코드)	2000-07-25	2002-10-12		2002-1280
315	KC 60034-7 Ed1.0 1985.1	회전기기 —제7부:구조,설치배열및단자함위치에따른분류(IM코드)	2000-05-29	2002-10-12		2002-1280
316	KC 60034-8 Ed1.0 1972.1	회전기기 —제8부 : 회전방향과 단자 표시	2000-04-06	2002-10-12		2002-1280
317	KC 60034-12 Ed1.0 1980.1	회전기기 —제12부:단일속도삼상농형유도전동기의기동특성	2000-05-29	2002-10-12		2002-1280
318	KC 60034-14 Ed1.0 1996.1	회전기기 —제14부:56mm이상의 축높이를 갖는 회전기기의 기계적진동- 측정, 평가 및 진동 한도	2000-05-29	2002-10-12		2002-1280
319	KC 60034-15 Ed1.0 1995.1	회전기기 —제15부:형상권고정자코일을갖는회전기기의임펄스내전압	2000-05-29	2002-10-12		2002-1280
320	KC 60034-16-1 Ed1.0 1991.1	회전기기 —제16부 : 동기기기 여자시스템 - 제1장 : 정의	2000-04-06	2002-10-12		2002-1280
321	K 60034-16-2 Ed1.0 1991.2	회전기 —제16부 : 동기기를 위한 여자계 2장 : 전력계통 연구를 위한 모델	2000-05-29	2000-05-29		2000-92
322	K 60034-16-3 Ed1.0 1996.1	회전기—제16부: 동 기기를 위한 여자계 3장: 동작성능	2000-05-29	2000-05-29		2000-92
323	K 60034-17 Ed1.0 1998.6	회전기기 -제17부: 컨버터 구동 농형 유도 전동기용 설명	2000-07-25	2000-07-25		2000-176
324	KC 60034-18-1 Ed1.0 1992.1	회전기기 —제18부: 절연 시스템의 기능평가제1장: 일반지침	2000-11-09	2003-05-24		2003-523
325	KC 60034-18-21 Ed1.0 1992.1	회전기기 —제18부: 절연시스템의 기능 평가제 21절: 열적평가 와 분류	2000-11-09	2003-05-24		2003-523
326	KC 60034-18-22 Ed1.0 2000.1	회전기기 —제18-22부: 절연시스템의 기능적 평가-권선형의시험절차-절연 성분 교환 및 대체의 분류	2000-07-25	2003-09-01		2003-1060
327	KC 60034-18-31 Ed1.0 1992.1	회전기기 — 제18-31부 : 절연시스템의 기능적 평가 - 형권형의 시험절차 - 절연시스템의 열적 평가 및 분류(50MVA, 15kV 이하 기기용)	2000-07-25	2003-09-01		2003-1060
328	K 60034-18-32 Ed1.0 1995.3	회전 전기기기 — 제18부 : 절연시스템의 기능적 평가 제32절：형상권 권선에 대한 시험과정-15kV와 50MVA까지 기기에 사용되는 절연시스템의 기능 평가	2000-05-29	2000-05-29		2000-92
329	K 60034-18-33 Ed1.0 1995.3	회전기기—제18부:형권선(form-woundwinding)의시 험 절차-다중인자의 기능적 평가 50MVA와 15kV이하기기에 사용되는 절연계통의 열적 전기적 충격에 대한 내구성	2000-07-25	2000-07-25		2000-176
330	KC 60034-19 Ed1.0 1995.1	회전기기 — 제19부 : 직류기 시험방법	2000-07-25	2003-05-24		2003-523
331	KC 60034-22 Ed1.0 1996.1	회전기기 — 제22부 : 내연엔진용 교류발전기	2000-04-06	2003-05-24		2003-523
332	K 60038 Ed1.0 1983.1	IEC표준전압	2000-04-06	2000-04-06		2000-54
333	K 60041 Ed1.0 1991.11	수력터빈, 저장펌프 및 펌프터빈의 수력 특성 결정을 위한 필드 입력 시험	2001-03-06	2001-03-06		2001-133
334	KC 60050-151 Ed1.0 1978.1	국제전기기술용어 —제151부 : 전기 및 자기 장치법	2002-02-19	2003-11-15		2003-1443
335	KC 60050-195 Ed1.0 1998.11	국제전기기술용어 —제195장 : 감전보호 및 접지	2002-02-19	2003-11-15		2003-1443
336	KC 60051-1 Ed1.0 1997.12	직동식 지시 전기계기 제1부 : 정의 및 일반 공통 사항	2001-03-06	2001-03-06		2001-133
337	KC 60051-2 Ed1.0 1984.1	직동식 지시 전기계기 제2부: 전류계 및 전압계	2001-01-05	2001-01-05		2000-463
338	KC 60052 Ed3.0 2002.1	표준 구상캡에 의한 전압 측정방법	2001-01-05	2003-11-15		2003-1443
339	KC 60061-1 Ed1.0 2011.12	호환성 및 안전성 제어를 위한 게이지 및 램프 캡과 소켓 —제1부 : 램프 캡	2000-04-06	2011-12-30		2011-728
340	K 60061-1S Ed1.0 1996.2	교환가능성과 안전성 제어용 계기와 함께 램프 캡과 홀더—제1부 : 램프 캡	2000-04-06	2000-04-06		2000-54
341	K 60061-1T Ed1.0 1996.7	교환가능성과안전성조절용게이지가있는램프캡과홀더—제3부: 램프캡	2000-04-06	2000-04-06		2000-54
342	K 60061-1U Ed1.0 1996.10	호환성과안전성조절용게이지가있는램프베이스및소켓—제1부: 램프베이스	2000-04-06	2000-04-06		2000-54
343	K 60061-1V Ed1.0 1997.5	게이지가 있는 램프 베이스 및 소켓 — 제3부 : 램프베이스	2001-01-05	2001-01-05		2000-463
344	KC 60061-2 Ed1.0 2011.12	호환성및안전성제어를위한게이지및램프캡과소켓—제2부:소켓	2000-05-29	2011-12-30		2011-728
345	K 60061-2P Ed1.0 1996.2	호환성과 안전을 제어하는 게이지를 가진 램프 베이스 및 소켓 — 제2부 : 램프소켓	2000-04-06	2000-04-06		2000-54
346	K 60061-2Q Ed1.0 1996.7	호환성과 안전을 제어하는 게이지를 가진 램프 베이스 및 소켓 — 제2부 : 램프소켓	2000-04-06	2000-04-06		2000-54
347	K 60061-2S Ed1.0 1997.5	호환성과 안전성 조절을 위한 게이지를 갖는 램프베이스와 소켓 — 제2부 : 램프소켓	2000-04-06	2000-04-06		2000-54
348	KC 60061-3 Ed1.0 2011.12	호환성 및 안전성 제어를 위한 게이지 및 램프 캡과 소켓 — 제3부 : 게이지	2000-04-06	2011-12-30		2011-728
349	K 60061-3R Ed1.0 1996.2	게이지가 있는 램프 베이스 및 소켓 —제3부: 게이지	2000-04-06	2000-04-06		2000-54
350	K 60061-3S Ed1.0 1997.7	호환성과 안전성 조절용 게이지가 있는 램프 캡 및 홀더 — 제3부 : 게이지	2000-04-06	2000-04-06		2000-54
351	K 60061-3T Ed1.0 1996.1	호환성과 안전성 조절용 게이지가 있는 램프 베이스 및 소켓 - 제3부 : 게이지	2000-04-06	2000-04-06		2000-54
352	K 60061-3U Ed1.0 1997.5	게이지가 있는 램프 베이스 및 소켓 — 제3부 : 게이지	2001-01-05	2001-01-05		2000-364
353	KC 60061-4 Ed1.0 2011.12	호환성 및 안전성 제어를 위한 게이지 및 램프 캡과 소켓 — 제4부 : 지침 및 일반 정보	2000-04-06	2011-12-30		2011-728
354	K 60061-4A Ed1.0 1992.4	게이지가 있는 램프 베이스 및 소켓 — 제4부 : 지침과 일반정보	2000-05-29	2000-05-29		2000-92
355	K 60061-4B Ed1.0 1994.2	호환성과안전성조절을위한게이지를갖는램프베이스와소켓 —제4부:안내서및일반정보	2000-04-06	2000-04-06		2000-54
356	K 60061-4C Ed1.0 1994.1	게이지가 있는 베이스 및 소켓 — 제4부 : 지침과 일반정보	2000-04-06	2000-04-06		2000-54
357	K 60061-4D Ed1.0 1995.10	램프 베이스 및 소켓 — 제4부 : 지침과 일반정보	2000-05-29	2000-05-29		2000-92
358	K 60062 Ed1.0 1992.4	저항 및 콘덴서에 대한 표기코드	2000-04-06	2000-04-06		2000-54
359	K 60063 Ed1.0 1963.1	저항과 캐패시터에 대한 선택수 나열	2000-04-06	2000-04-06		2000-54
360	K 60068-2-6 Ed1.0 1995.3	환경시험 —제2부: 시험방법, 시험 Fc: 진동(정현파)	2002-02-19	2002-02-19		2002-60
361	K 60068-2-11 Ed1.0 1981.1	기본환경시험방법 — 제2부 : 시험방법, 시험 Ka:염수분무시험	2002-02-19	2002-02-19		2002-60
362	KC 60068-2-20 Ed1.0 1979.1	기본환경시험절차 —제2-20부: 시험-시험T:납땜	2002-02-19	2002-02-19		2002-60
363	KC 60068-2-21 Ed1.0 2002.2	환경시험 — 제2-21부 : 시험-시험U:단자와 일체형 장착장치의 견고성	2002-02-19	2002-02-19		2002-60
364	K 60068-2-30 Ed1.0 1980.1	기초환경시험절차—제2부：시험[시험Db와지침：내습사이클(12+12-h사이클)]	2002-02-19	2002-02-19		2002-60
365	KC 60068-2-52 Ed1.0 1996.1	환경시험—제2부: 시험-시험Kb:염수분무,싸이클(염화나트륨용액)	2001-01-05	2001-01-05		2000-463
366	KC 60068-2-61 Ed1.0 1991.6	환경시험—제2부: 시험방법-시험Z/ABDM:일련내후성	2002-02-19	2002-02-19		2002-60
367	KC 60068-2-75 Ed1.0 1997.8	기초 환경 시험 절차—제2부: 시험(시험Eh:충격시험)	2002-02-19	2002-02-19		2002-60
368	KC 60073 Ed1.0 1996.10	인간- 컴퓨터 간 인터페이스, 표시와 확인을 위한 기본과 안전 지침 - 표시기와 작용기를 위한 코딩	2002-02-19	2002-02-19		2002-60
369	KC 60079-4 Ed2.0 1975.1	폭발성 가스대기용 전기기구—제4부: 발화 온도 시험 법	2002-02-19	2002-10-12		2002-1280
370	KC 60079-15 Ed2.0 2001.2	방폭기기 — 제15부 비점화 방폭구조"n"	2002-02-19	2003-09-01		2003-1060
371	K 60083 Ed1.0 1997.8	가정용 및 이와 유사한 용도로 사용되는 플러그와 소켓 -아웃렛에 대한 IEC회원국의 일반 표준 사용법	2002-02-19	2002-02-19		2002-60
372	KC 60085 Ed2.0 1984.1	전기 절연 — 내열성 등급	2001-02-14	2003-05-24		2003-523
373	KC 60093 Ed2.0 1980.1	고체절연재료의 체적저항율 및 표면저항율 시험방법	2001-02-14	2003-05-24		2003-523
374	KC 60107-1 Ed3.0 1997.4	텔레비전 방송에 대한 수신기의 측정 방법 — 제1부 : 일반 요구사항-라디오와 비디오 주파수에서 측정	2002-02-19	2002-02-19		2002-60
375	KC 60107-2 Ed1.0 1997.2	텔레비전 방송전송용 수신기의 측정방법 —제2부: 오디오채널-일반방식과 단일 채널 방식	2002-02-19	2002-02-19		2002-60
376	KC 60112 Ed3.0 1979.1	습한 조건 하에서의 고체 절연재료 비교 트래킹지수 및 내트래킹 지수 시험방법	2001-02-14	2003-05-24		2003-523
377	KC 60167 Ed1.0 1964.1	고체 전기절연재료의 절연저항 측정방법	2001-02-20	2002-10-12		2002-1280
378	K 60173 Ed1.0 1964.1	유연성케이블 및 코드의 선심색상	2000-05-29	2003-09-01		2003-1060
379	KC 60212 Ed2.0 1971.1	고체절연재료 시험 전 및 시험 시의 표준 조건	2001-02-14	2003-05-24		2003-523
380	KC 60216-1 Ed4.0 1990.1	전기 절연재료의 내열성 결정 지침 — 제1부 : 노화절차 및 시험결과 평가지침	2001-02-14	2003-05-24		2003-523
381	KC 60216-2 Ed4.0 1990.1	전기 절연 재료의 내열성 결정지침 —제2부: 시험 기준 선택	2001-02-14	2003-05-24		2003-523
382	KC 60216-3-1 Ed3.0 1990.1	전기 절연재료의 내열성 결정 지침 —제3부 : 내열성 산출 지침 제1절 : 정규 분포된 완전 데이터의 평균값을 이용하는 산출	2001-02-14	2003-05-24		2003-523
383	KC 60216-3-2 Ed1.0 1993.1	전기 절연재료의 내열성 결정 지침 -제3부 : 내열성 산출 지침 제2절 : 불완전 데이터에 대한 산출 - 끝점도달 중앙시간 이하의 보증시험결과	2001-02-14	2003-05-24		2003-523
384	KC 60216-4-1 Ed3.0 1990.1	전기 절연 재료의 내열성 결정 지침 —제4부: 노화오븐-제1절: 항온조	2001-02-14	2003-05-24		2003-523
385	K 60216-5 Ed1.0 1990.3	전기 절연 재료의 내열성 결정 지침 —제5부: 내열성 적용지침	2001-02-15	2001-02-15		2001-32
386	KC 60228 Ed3.0 2004.1	절연 케이블용 도체	2000-04-06	2008-12-23		2008-985
387	KC 60243-1 Ed2.0 1998.1	절연 재료 의 절연 내력-시험방법—제1부: 전원 주파수에서 시험	2001-02-15	2003-05-24		2003-523
388	KC 60243-2 Ed2.0 2001.1	절연재료의 절연내력-시험방법 -제2부 : 직류전압시험용 추가요구사항	2001-02-15	2003-05-24		2003-523
389	K 60243-3 Ed2.0 2001.1	절연재료의 절연내력-시험방법 —제3부 : 임펄스 시험용 추가요구사항	2001-02-15	2003-05-24		2003-523
390	K 60249-1 Ed4.0 1999.1	인쇄회로기판재료 —제1부 : 시험방법	2001-01-05	2003-05-24		2003-523
391	KC 60249-2-1 Ed2.0 1995.1	인쇄회로를 위한 바탕재료 —제2부 : 기준, 기준번호 1 - 고 전기적 품질의 페놀수지 동피막	2002-02-19	2003-05-24		2003-523
392	KC 60249-2-6 Ed2.0 1985.1	인쇄회로를위한기본재료 —제2부 기준, 기준번호6: 난연성(수평연소시험)이 정의된 동피막 페놀수지	2001-10-10	2003-05-24		2003-523
393	KC 60249-2-7 Ed2.0 1987.1	인쇄회로를 위한 기본재료 -제2부 기준, 기준번호7: 난연성(수직연소시험)이 정의된 동피막 페놀 수지	2001-10-10	2003-05-24		2003-523
394	KC 60249-2-10 Ed1.0 1987.1	인쇄회로를 위한 바탕재료 -제2부 : 기준, 기준번호 10 - 내연성(수직연소시험)이 정의된 에폭시 직/부직 유리강화 동피막	2002-02-19	2003-05-24		2003-523
395	KC 60249-2-11 Ed1.0 1987.1	인쇄회로를 위한 바탕재료 — 제2부 : 기준, 기준번호 11 - 다층 인쇄기판의 제조에 사용하는 일반 용도급의 박막 에폭시 직 유리 섬유 동피막	2002-02-19	2003-05-24		2003-523
396	KC 60250 Ed1.0 1969.1	상용, 가청, 무선주파수 대역의 전기절연재료 유전율 및 유전 손실율 측정방법	2001-02-20	2001-02-20		2001-120
397	KC 60268-1 Ed1.0 2002.1	사운드시스템장비—제1부: 일반	2002-02-19	2002-02-19		2002-60
398	KC 60269-4 Ed3.0 1986.1	저전압 퓨즈 — 제4부: 반도체 소자의 보호용 퓨즈링크의 추가요구사항	2000-07-25	2003-05-24		2003-523
399	KC 60299 Ed2.0 1994.1	가정용 전기담요 성능 측정방법	2000-04-06	2003-05-24		2003-523
400	KC 60309-2 Ed4.0 1999.1	산업용 플러그, 콘센트 및 커플러 — 제2부 : 핀 및 핀받이의 치수요구사항	2002-02-19	2003-09-01		2003-1060
401	KC 60311 Ed3.2 1999.1	가정용 및 이와 유사한 용도의 전기다리미—성능측정방법	2000-04-06	2002-10-12		2002-1280
402	KC 60312 Ed2.0 1998.1	가정용 진공청소기에 대한 성능측정방법	2000-04-06	2002-10-12		2002-1280
403	K 60315-1 Ed1.0 2002.2	다양한 방사 형태에 대한 라디오수신기의 측정방법—제1부: 가청주파수를 포함하는 일반 고려 사항과 측정방법	2002-02-19	2002-02-19		2002-60
404	K 60315-3 Ed1.0 1995.5	다 대역 방사형태의 라디오 수신기 측정 방법 — 제3부 : 진폭변조 음성방송 수신기	2002-02-19	2002-02-19		2002-60
405	K 60315-4 Ed2.0 1997.11	다 대역 방사형태 라디오 수신기 측정 방법 — 제4부 : 주파수변조 음성방송 수신기	2002-02-19	2002-02-19		2002-60
406	KC 60332-1 Ed3.0 1993.1	전기케이블의 난연성시험 — 제1부 : 절연전선 또는 케이블의 수직배치시험	2000-04-06	2006-12-27		2006-943
407	KC 60335-2-51 Ed2.0 1997.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 —제2부:급탕및급수용거치순환펌프의개별요구사항	2000-04-06	2002-10-12		2002-1280
408	KC 60335-2-76 Ed1.0 1999.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 —제2-76부：전기 울타리의 개별요구사항	2001-08-21	2003-12-31		2003-1787
409	KC 60335-2-77 Ed1.0 1996.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-77부：보행 운전식 전기 잔디깎이의 개별요구사항	2000-04-06	2003-05-24		2003-523
410	KC 60343 Ed2.0 1991.1	연면방전을 통해 파괴되는 절연재료의 비저항 측정방법	2001-02-15	2002-10-12		2002-1280
411	K 60345 Ed2.0 1971.1	온도상승 시 절연재료의 전기적 저항 및 저항율 측청방법	2001-02-15	2002-10-12		2002-1280
412	KC 60350 Ed2.0 1999.1	가정용 전기 조리 레인지, 호브, 오븐, 그릴의 성능측정방법	2000-04-06	2003-05-24		2003-523
413	KC 60357 Ed1.0 2001.1	텅스텐할로겐램프(비차량용)	2001-01-05	2001-01-05		2000-463
414	KC 60364-1 Ed3.0 1992.1	저압 전기설비 — 제1부: 기본원칙, 일반 특성평가 및 용어 정의	2002-02-19	2003-05-24		2003-523
415	KC 60364-4-41 Ed4.0 2001.1	저압 전기설비 — 제4-41부: 안전을 위한 보호 - 감전에 대한 보호	2001-06-12	2012-12-21		2012-759
416	K 60364-4-46 Ed1.0 1981.1	건축전기설비—제4부: 안전보호-제46장단로및개폐	2002-02-19	2003-05-24		2003-523
417	K 60364-5-56 Ed1.0 1980.1	건축전기설비 — 제5부 : 전기기기의 선정 및 시공 - 제56장 비상전원	2000-11-09	2003-05-24		2003-523
418	KC 60364-7-702 Ed3.0 2010.1	건축전기설비—제7부: 특수설비 또는 특수 장소의 요구사항- 제702절 수영 장 및 기타수조	2001-01-05	2012-12-21		2012-759
419	KC 60364-7-707 Ed1.0 1984.1	건축전기설비—제7부: 특수설비 또는 특수 장소의 요구사항- 제707절 데이터 처리설비의 접지설치	2002-02-19	2003-05-24		2003-523
420	KC 60369 Ed1.0 1971.1	가정용 및 이와 유사한 바닥광택기의 성능측정방법	2000-04-06	2003-05-24		2003-523
421	KC 60370 Ed1.0 1971.1	절연 바니시의 내열성 시험절차 — 전열강도시험	2001-02-15	2002-10-12		2002-1280
422	KC 60371-1 Ed2.0 1980.1	마이카 절연 재료의 사양—제1부: 용어 정의 및 일반 요구사항	2001-02-15	2002-10-12		2002-1280
423	KC 60377-1 Ed1.0 1980.1	주파수 300㎒ 이상에서 절연재료의 유전특성 측정방법 — 제1부 : 일반사항	2001-02-15	2002-10-12		2002-1280
424	KC 60377-2 Ed1.0 1977.1	주파수 300㎒ 이상에서 절연재료의 유전특성 측정방법 — 제2부 : 공진법	2001-02-15	2002-10-12		2002-1280
425	KC 60379 Ed3.0 1987.1	가정용 전기 축열식 온수기의 성능측정방법	2000-04-06	2002-10-12		2002-1280
426	KC 60399 Ed1.0 1972.1	차양 소켓링이 있는 E14와 E27램프소켓의 원통나사에 대한 기준	2001-01-05	2001-01-05		2000-463
427	KC 60410 Ed1.0 1973.1	계수값 검사를 위한 샘플링 계획과 절차	2001-03-02	2001-03-02		2001-146
428	KC 60423 Ed1.0 1993.1	전기용 전선관 전선관의 외경과 전선관 나사산 및 부속품	2000-07-25	2000-07-25		2000-176
429	KC 60425 Ed1.0 1973.1	콘덴서 및 저항의 마킹에 사용되는 색깔 선택에 대한 지침	2002-02-19	2003-11-15		2003-1443
430	KC 60426 Ed1.0 1973.1	절연재료의 전해부식 측정방법	2001-02-16	2002-10-12		2002-1280
431	KC 60436 Ed2.0 1981.1	전기 식기세척기의 성능측정방법	2000-04-06	2003-05-24		2003-523
432	KC 60439-2 Ed1.0 2000.3	저전압 개폐장치 및 제어장치 부속품 — 제2부: 부스바 트렁킹 시스템의 개별 요구사항	2002-02-19	2003-11-15		2003-1443
433	KC 60439-3 Ed1.0 2001.5	저전압 개폐장치와 및 제어장치 — 제3부: 일반인이 사용가능한 배전반 내의 부속품 개별 요구사항	2002-02-19	2003-09-01		2003-1060
434	KC 60439-4 Ed1.0 1997.7	저전압 개폐장치 및 제어장치 부속품 — 제4부: 건설현장에 사용하는 부속품의 개별 요구사항	2002-02-19	2003-11-15		2003-1443
435	KC 60439-5 Ed1.0 1998.10	저전압 개폐장치 및 제어장치 부속품 -제5부 : 공공장소 옥외 설치용 부속품의 개별 요구사항	2002-02-19	2003-09-01		2003-1060
436	KC 60442 Ed2.0 1998.1	가정용 및 이와 유사한 전기토스터의 성능측정방법	2000-04-06	2002-10-12		2002-1280
437	KC 60450 Ed1.0 1974.1	신규 및 열화된 절연지의 평균 중합도 측정	2001-02-16	2002-10-12		2002-1280
438	KC 60454-1 Ed2.0 1992,1	전기용 점착테이프 -제1부 : 일반요구사항	2001-01-05	2003-09-01		2003-1060
439	KC 60454-2 Ed2.0 1994.1	전기용 점착테이프 — 제2부 : 시험방법	2001-03-06	2003-09-01		2003-1060
440	KC 60455-1 Ed2.0 1998.1	전기절연용 반응성 컴파운드 수지 —제1부 : 정의 및 일반적인 요구사항	2001-02-20	2003-09-01		2003-1060
441	KC 60455-2 Ed2.0 1998.1	전기절연용 반응성 컴파운드 수지 —제2부 : 시험방법	2001-02-20	2003-09-01		2003-1060
442	KC 60455-2-2 Ed2.0 1998.1	전기절연용 반응성 컴파운드 수지 —제2부: 시험 방법 - 제2절: 전기용 코팅분말에 대한 시험방법	2001-02-20	2003-11-15		2003-1443
443	KC 60455-3-1 Ed2.0 2003.1	전기절연용 반응성 컴파운드 수지—제3부: 개별 재료의 사양-제1절:비충진 에폭시수지 컴파운드	2001-02-20	2003-11-15		2003-1443
444	KC 60455-3-2 Ed2.0 2003.1	전기절연용 반응성 컴파운드 수지 — 제3부 : 개별재료에 대한 사양 - 제2절 : 석영 분말을 혼합한 에폭시 수지 컴파운드	2001-02-20	2003-11-15		2003-1443
445	KC 60455-3-3 Ed2.0 2003.1	전기절연용 반응성 컴파운드 수지 — 제3부：개별 재료에 대한 사양 - 제3절：비충진 폴리우레탄 컴파운드	2001-02-20	2003-11-15		2003-1443
446	KC 60455-3-4 Ed2.0 2003.1	전기절연용 반응성 컴파운드 수지—제3부：개별 재료의 사양 제4절：충진 폴리우레탄 컴파운드	2001-02-20	2003-11-15		2003-1443
447	KC 60455-3-5 Ed2.0 2001.1	전기절연용 반응성 컴파운드 수지 — 제3부 : 개별 재료에 대한 사양 제5절 함침 수지 불포화 폴리에스테르	2001-02-20	2003-11-15		2003-1443
448	KC 60455-3-11 Ed1.0 1988.1	전기절연용 반응성 컴파운드 수지 — 제3부 : 개별 재료에 대한 사양 제11절：에폭시 수지 코팅 분말	2001-02-20	2003-11-15		2003-1443
449	KC 60456 Ed3.0 1998.1	가정용 전기세탁기의 성능측정방법	2000-04-06	2002-10-12		2002-1280
450	KC 60464-1 Ed2.0 1998.1	전기 절연용 바니시—제1부: 정의 및 일반요구사항	2001-02-20	2003-09-01		2003-1060
451	KC 60464-2 Ed2.0 2001.1	전기 절연용 바니시—제2부: 시험방법	2001-02-20	2003-09-01		2003-1060
452	KC 60464-3-1 Ed1.0 1986.1	전기 절연용 바니시 제3부: 개별 재료의 사양 제1절: 상온 경화 마무리 바니시	2001-02-20	2001-02-20		2001-123
453	KC 60464-3-2 Ed1.0 1989.11	전기 절연용 바니시 제3부: 개별 재료의 사양 제2절: 가열 경화 함침 바니시	2001-02-20	2001-02-20		2001-123
454	KC 60491 Ed1.0 1984.1	사진을 목적으로 한 전자 플래쉬 장치의 안전요구사항	2000-04-06	2000-04-06		2000-54
455	KC 60493-1 Ed1.0 1974.1	전기절연재료노화시험결과의통계적분석지침—제1부:정규분포된시험결과의평균값에의한방법	2001-02-16	2003-05-24		2003-523
456	KC 60496 Ed1.2 1992.1	가정용 및 이와 유사한 전기보온판의 성능측정방법	2000-04-06	2002-10-12		2002-1280
457	KC 60508 Ed1.0 1975.1	가정용 및 이와 유사한 목적의 전기 다리미 성능 시험방법	2000-04-06	2002-10-12		2002-1280
458	KC 60519-6 Ed2.0 2002.1	전열설비의 안전성 — 제6부 : 산업용 극초단파 전열장비의 안전규정	2001-10-10	2003-09-01		2003-1060
459	KC 60529 Ed1.0 1989.1	외각에 따른 보호등급 분류(IP등급)	2001-06-12	2003-05-24		2003-523
460	KC 60530 Ed1.0 1975.1	가정용및이와유사한용도의전기주전자의성능측정방법	2000-05-29	2003-09-01		2003-1060
461	KC 60531 Ed2.0 1999.1	가정용 및 이와 유사한 축열식 실내난방기의 성능측정방법	2000-04-06	2002-10-12		2002-1280
462	KC 60535 Ed2.0 1997.1	제트팬과 조절장치의 성능	2000-04-06	2002-10-12		2002-1280
463	K 60544-1 Ed1.0 1994.4	절연재료에 대한 이온화 방사의 영향 측정 지침 — 제1부 : 방사 상호작용과 선량 측정	2001-02-16	2001-02-16		2001-45
464	K 60544-2 Ed1.0 1991.8	절연재료에 대한 이온화 방사의 영향 측정 지침 — 제2부 : 조사 및 시험에 대한 진행 절차	2001-02-16	2001-02-16		2001-45
465	K 60544-4 Ed1.0 1985.1	절연재료에 대한 이온화방사의 영향측정지침—제4부: 방사환경 내 이용을 위한 분류시스템	2001-02-16	2001-02-16		2001-45
466	K 60554-1 Ed1.0 1997.1	전기적 목적을 위한 셀룰로오스 페이퍼에 대한 세부 요구사항 — 제1부: 용어 정의와 일반 요구사항	2001-02-20	2001-02-20		2001-124
467	KC 60554-2 Ed2.0 2001.1	전기용 셀룰로오스 페이퍼 — 제2부: 시험방법	2001-02-20	2003-11-15		2003-1443
468	KC 60554-3-1 Ed1.0 1979.1	전기용 셀룰로오스 페이퍼 — 제3부: 개별재료에 대한 사양 -제1절 : 일반페이퍼	2001-02-20	2003-09-01		2003-1060
469	KC 60554-3-2 Ed1.0 1983.1	전기용 셀룰로오스 페이퍼 —제3부: 개별재료에 대한 사양-제2절: 캐페시터 페이퍼	2001-02-20	2003-09-01		2003-1060
470	KC 60554-3-3 Ed1.0 1980.1	전기용 셀룰로오스 페이퍼—제3부: 개별 재료에 대한 사양-제3절: 크레이프 페이퍼	2001-02-20	2003-09-01		2003-1060
471	KC 60554-3-4 Ed1.0 1979.1	전기용 셀룰로오스 페이퍼—제3부: 개별 재료에 대한 사양-제4절: 전해 커패시터 페이퍼	2001-02-20	2003-09-01		2003-1060
472	KC 60554-3-5 Ed1.0 1984.1	전기용 셀룰로오스 페이퍼—제3부: 개별 재료에 대한 사양-제5절: 특수 페이퍼	2001-02-20	2003-09-01		2003-1060
473	K 60584-1 Ed1.0 1995.9	열전대 — 제1부 : 기준표	2002-02-19	2002-02-19		2002-60
474	KC 60587 Ed1.0 1984.1	가혹한 주위 조건에서 전기 절연재료의 트래킹 및 침식에 대한 저항 평가 방법	2001-02-16	2001-02-16		2001-49
475	KC 60589 Ed1.0 1977.1	액상 추출법에 의한 전기 절연재료의 이온성 불순물 결정 시험방법	2001-02-16	2001-02-16		2001-49
476	KC 60598-2-3 Ed1.0 1997.9	등기구—제2-3부: 가로등기구-개별요구사항	2000-04-06	2000-04-06		2000-54
477	KC 60598-2-9 Ed1.0 1987.1	등기구 — 제2-9부: 사진 영화용 등기구-개별요구사항	2000-04-06	2000-04-06		2000-54
478	KC 60598-2-17 Ed1.0 2000.4	등기구 — 제2-17부: 무대조명, TV 및 촬영소 (실내·외용) 조명기구 개별요구사항	2000-04-06	2000-04-06		2000-54
479	KC 60598-2-18 Ed1.0 1993.4	등기구 — 제2-18부: 개별요구사항, 수영장용 조명기구 및 이와 유사한 기구	2000-04-06	2000-04-06		2000-54
480	KC 60598-2-19 Ed1.0 1981.1	등기구 — 제2-19부: 공조형 조명기구(안전요구사항)	2000-04-06	2000-04-06		2000-54
481	KC 60598-2-22 Ed1.0 1997.8	등기구 — 제2-22부: 비상등기구-개별요구사항	2000-04-06	2000-04-06		2000-54
482	KC 60598-2-23 Ed1.0 1996.4	등기구 — 제2-23부：필라멘트 램프용 저전압 조명시스템 개별요구사항	2000-04-06	2000-04-06		2000-54
483	KC 60598-2-24 Ed1.0 1997.8	등기구 — 제2-24부：표면온도 제한형 조명기구 개별요구사항	2000-04-06	2000-04-06		2000-54
484	KC 60598-2-25 Ed1.0 1994.8	등기구 — 제2-25부：병원과 건강보호원의 병실에서 사용하기 위한 조명기구 개별요구사항	2000-05-29	2000-05-29		2000-92
485	K 60614-2-1 Ed1.1 1993.1	금속제 전선관의 개별규정	2000-07-25	2003-09-01		2003-1060
486	K 60614-2-3 Ed1.1 1990.1	전기가설을 위한 도관의 사양 — 제2부 : 도관의 특별사양 3절 : 절연재의 유연성 도관	2000-07-25	2003-09-01		2003-1060
487	K 60614-2-4 Ed1.1 1993.1	전선관 — 제2-4부 : 합성수지제 가요 자기복원형 전선관의 개별규정	2000-07-25	2003-09-01		2003-1060
488	K 60614-2-5 Ed1.0 1992.1	전선관 — 제2-5부 : 가요전선관(플렉시블)의 개별규정	2000-11-09	2003-09-01		2003-1060
489	K 60614-2-6 Ed1.0 1992.1	전선관 — 제2-6부 : 금속 및 복합재료 가요 전선관의 개별규정	2000-11-09	2003-09-01		2003-1060
490	K 60617-2 Ed1.0 1996.5	도형용 그림 심벌—제2부:심벌요소,한정심벌및기타일반적으로응용되는심벌	2002-02-19	2002-02-19		2002-60
491	KC 60619 Ed2.1 1993.1	전기조리기구 성능측정방법	2000-04-06	2003-11-15		2003-1443
492	KC 60626-1 Ed1.0 1996.8	전기 절연용 복합 플렉시블 재료—제1부: 정의 및 일반요구사항	2001-02-20	2001-02-02		2001-100
493	KC 60626-2 Ed2.0 1995.9	전기 절연용 복합플렉시블 재료—제2부: 시험방법	2001-02-20	2001-02-20		2001-101
494	KC 60626-3 Ed2.0 1996.11	전기절연용 복합 플렉시블 재료 — 제3부 : 개별재료의 사양	2001-02-20	2001-02-20		2001-102
495	K 60630 Ed1.0 1994.8	백열전 구의 유리구치수	2000-04-06	2000-04-06		2000-54
496	K 60634 Ed1.0 1993.7	조명기구에서의 온도상승 시험용(H.T.S.) 전구	2000-04-06	2000-04-06		2000-54
497	KC 60641-1 Ed1.0 1979.1	전기용 프레스 보드 및 프레스 페이퍼 — 제1부: 정의 및 일반 요구사항	2001-02-20	2001-02-20		2001-103
498	KC 60641-2 Ed1.0 1979.1	전기용 프레스 보드와 프레스 페이퍼—제2부: 시험방법	2001-02-20	2003-11-15		2003-1443
499	KC 60641-3-1 Ed1.0 1992.4	전기용 프레스 보드와 프레스 페이퍼 — 제3부: 개별 재료의 사양 - 제1절: 프레스 보드	2001-02-20	2001-02-20		2001-103
500	KC 60641-3-2 Ed1.0 1986.1	전기용 프레스 보드와 프레스 페이퍼 — 제3부: 개별 재료의 사양 - 제2절: 프레스 페이퍼	2001-02-20	2001-02-20		2001-103
501	K 60648 Ed1.0 1979.1	전기절연용 플라스틱 필름과 시트의 마찰계수를 측정하는 방법	2001-02-26	2001-02-26		2001-111
502	KC 60661 Ed2.0 1999.1	가정용 및 이와 유사한 전기커피메이커의 성능측정방법	2000-04-06	2003-05-24		2003-523
503	KC 60664-1 Ed1.0 2000.1	저압기기의 절연협조 — 제1부 : 원칙요구사항 및 시험	2001-03-06	2003-05-24		2003-523
504	K 60664-3 Ed1.0 1992.1	저압기기의 절연협조 — 제3부 : 인쇄기판 조립품의 절연협조용 코팅	2001-03-06	2003-11-15		2003-1443
505	KC 60665 Ed2.0 1980.1	가정용 환풍기 및 조절기의 성능 측정방법	2000-04-06	2002-10-12		2002-1280
506	KC 60667-1 Ed1.0 1980.1	전기용 벌커나이즈드 파이버 — 제1부 : 정의 및 일반적 요구사항	2001-02-26	2002-10-12		2002-1280
507	KC 60667-2 Ed1.1 1986.1	전기용 벌커나이즈드파이버—제2부: 시험방법	2001-02-26	2002-10-12		2002-1280
508	KC 60667-3-1 Ed1.0 1986.1	전기용 벌커나이즈드 파이버 — 제3부 : 개별 재료에 대한 규정 - 1절 : 평판	2001-02-26	2002-10-12		2002-1280
509	K 60670-1 Ed1.0 2002.12	가정용 및 와 유사한 고정 전기설비 부속품의 박스 및 외함	2003-09-01	2003-09-01		2003-1060
510	KC 60672-1 Ed2.0 1995.7	세라믹과 유리 절연재료 — 제1부 : 정의와 분류	2001-02-26	2003-09-01		2003-1060
511	KC 60672-2 Ed1.0 1980.1	세라믹 및 유리 절연 재료류 — 제2부 시험방법	2001-02-26	2001-02-26		2001-111
512	KC 60672-3 Ed2.0 1997.10	세라믹 및 유리 절연 재료류 — 제3부 개별재료 규정	2001-02-26	2001-02-26		2001-111
513	KC 60674-1 Ed1.0 2001.2	전기용 플라스틱 필름에 대한 규정 — 제1부: 정의 및 일반 요구사항	2001-02-26	2001-02-26		2001-111
514	K 60674-2 Ed1.0 1988.1	전기용 플라스틱 필름에 대한 세부요구사항 — 제2부 : 시험방법	2001-02-26	2001-02-26		2001-111
515	KC 60674-3-2 Ed1.0 1992.1	전기용 플라스틱필름에 대한 규정—제3부: 개별재료에 대한 규정—제2절: 전기 절연용 안정된 2축 연신	2001-02-26	2003-09-01		2003-1060
516	K 60674-3-3 Ed1.0 1992.4	전기적 용도의 플라스틱 필름에 대한 세부요구사항 —제3부 : 개별재료에 대한 세부요구사항 - 3편 : 전기절연용 폴리카보네이트(PC) 필름에 대한 요구사항	2001-02-26	2001-02-26		2001-111
517	K 60674-3-4 Ed1.0 1992.4	전기적 용도의 플라스틱필름에 대한 세부 요구사항—제3부: 개별재료에 대한 세부요구사항-시트4,5,6: 전기절연용 폴리이미드(Polyimide)필름에 대한 요구사항	2001-02-26	2001-02-26		2001-111
518	K 60674-3-7 Ed1.0 1992.4	전기적 용도의 플라스틱필름에 대한 세부 요구사항—제3부: 개별 재료에 대한 세부 요구사항-7편: 전기절연용 플루오르에틸렌-프로필렌(FEP)필름에 대한 요구사항	2001-02-26	2001-02-26		2001-111
519	KC 60675 Ed2.1 1998.1	가정용 전기 직접 가열식 실내용 난방기 —성능측정방법	2000-04-06	2002-10-12		2002-1280
520	KC 60682 Ed1.0 1980.1	석영유리전구의 핀치온도 측정방법	2000-04-06	2003-05-24		2003-523
521	KC 60695-2-2 Ed2.0 1991.1	화재위험성시험 —제2부: 시험 방법—제2절: 니들플레임 시험	2001-06-30	2003-05-24		2003-523
522	KC 60695-2-3 Ed1.0 1984.1	화재위험성시험 —제2부: 시험 방법—제3절: 전열 장치의 불량 접속시험	2001-06-30	2003-05-24		2003-523
523	KC 60702-2 Ed1.0 1986.9	정격전압 750V이하 무기물 절연케이블 및 단말부 — 제2부 : 종단부	2000-11-09	2000-11-09		2000-298
524	KC 60704-1 Ed2.0 1997.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 소음 측정방법 —제1부 : 일반요구사항	2000-04-06	2002-10-12		2002-1280
525	KC 60704-2-1 Ed1.0 1984.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 소음 측정방법 -제2-1부: 전기 진공청소기의 개별 요구사항	2000-04-06	2003-05-24		2003-523
526	KC 60704-2-2 Ed1.0 1985.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 소음 측정방법 —제2-2부: 전기 강제 대류난방기 개별요구사항	2000-04-06	2003-05-24		2003-523
527	KC 60704-2-4 Ed2.0 1989.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 소음측정방법 —제2-4부: 전기세탁기 및 탈수기 개별요구사항	2000-04-06	2002-10-12		2002-1280
528	KC 60704-2-5 Ed1.0 1989.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 소음측정방법—제2-5부: 전기 축열식 난방기 개별 요구사항	2000-04-06	2003-05-24		2003-523
529	KC 60704-2-6 Ed1.0 1994.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 소음측정방법—제2-6부: 회전식 건조기의 개별 요구사항	2000-04-06	2002-10-12		2002-1280
530	KC 60704-2-7 Ed1.0 1997.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 소음 측정방법—제2-7부 : 팬의 개별요구사항	2000-04-06	2002-10-12		2002-1280
531	KC 60704-2-8 Ed1.0 1997.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 소음 측정방법 — 제2-8부 : 전기면도기 개별요구사항	2000-04-06	2002-10-12		2002-1280
532	KC 60704-2-11 Ed1.0 1998.11	가정용 및 이와 유사한 전기기기 - 공기전파 음향소음의 결정을 위한 시험기준 — 제2-11부 : 전기 음식 조리기기 개별요구사항	2000-04-06	2000-04-06		2000-54
533	KC 60704-3 Ed1.0 1992.1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 소음측정방법—제3부: 표시 소음 방출값 결정 및 검증 절차	2000-04-06	2002-10-12		2002-1280
534	KC 60705 Ed3.0 1999.1	가정용 및 이와 유사한 전자레인지 성능측정방법	2000-05-29	2003-05-24		2003-523
535	KC 60707 Ed1.0 1999.3	화염원에 노출되었을 때 비금속 고체재료의 난연성	2001-01-05	2001-01-05		2000-463
536	KC 60719 Ed2.0 1992.1	정격전압 450/750v 이하의 원형 동 도체케이블의 평균 완성품 바깥지름의 하한값 및 상한값 계산	2000-11-09	2003-11-15		2003-1443
537	KC 60725 Ed2.0 1995.7	전기기기의 방해특성 결정을 위한 저압 배전계통의 공급 및 기준 임피던스		2008-12-23		2008-985
538	KC 60730-2-1 Ed1.0 1989.1	가정용 및 이와 유사한 자동 전기제어장치 — 제2부 : 가정용 전기기기 전기 제어장치 개별요구사항	2000-04-06	2003-05-24		2003-523
539	KC 60730-2-3 Ed1.2 2001.1	가정용 및 이와 유사한 자동제어장치 — 제2-3부 : 형광램프 안정기용 과열보호장치의 개별요구사항	2000-04-06	2010-12-31		2010-726
540	KC 60730-2-4 Ed1.2 2002.1	가정용 및 이와 유사한 자동제어장치 — 제2-4부 : 밀폐형 및 반폐형 압축기용 전동기 과열 보호장치의 개별요구사항	2000-04-06	2010-12-31		2010-726
541	KC 60730-2-5 Ed3.0 2000.1	가정용 및 이와 유사한 자동제어장치 —제2-5부 : 자동 전기 버너 제어 시스템의 개별 요구사항	2002-02-19	2010-12-31		2010-726
542	KC 60730-2-8 Ed2.0 2000.1	가정용 및 이와 유사한 자동제어장치 —제2-8부 : 전기 구동 급수 밸브의 개별 요구사항	2002-02-19	2010-12-31		2010-726
543	KC 60730-2-12 Ed1.0 1993.1	가정용 및 이와 유사한 자동 제어장치 —제2-12부: 전기도어록개별요구사항	2000-05-29	2010-12-31		2010-726
544	KC 60730-2-13 Ed1.2 2001.1	가정용 및 이와 유사한 자동제어장치 —제2-13부 : 습도감지기의 개별요구사항	2000-05-29	2002-10-12		2002-1280
545	KC 60730-2-14 Ed1.1 2001.1	가정용 및 이와 유사한 자동제어장치 —제2-14부 : 전기 엑츄레이터의 개별요구사항	2000-05-29	2003-09-01		2003-1060
546	KC 60730-2-15 Ed1.1 1997.1	가정용 및 이와 유사한 자동제어장치—제2-15부: 보일러용 플로트식 전극식 수위 제어장치의 개별요구사항	2000-05-29	2003-09-01		2003-1060
547	KC 60730-2-16 Ed1.1 2001.1	가정용 및 이와 유사한 자동제어장치—제2-16부: 플로트식 수위 제어장치의 개별 요구사항	2000-02-19	2003-09-01		2003-1060
548	KC 60730-2-17 Ed1.1 2001.1	가정용 및 이와 유사한 자동제어장치—제2-17부: 전기구동가스밸브의 개별요구사항	2000-02-19	2003-09-01		2003-1060
549	K 60730-2-18 Ed1.0 1997.1	가정용 및 이와 유사한 자동제어장치—제2-18부: 유량제어장치의 개별요구사항	2000-02-19	2003-09-01		2003-1060
550	KC 60730-2-19 Ed1.1 2001.1	가정용 및 이와 유사한 자동제어장치 — 제2-19부 : 전기 구동 오일 밸브의 개별 요구사항	2000-02-19	2003-09-01		2003-1060
551	KC 60738-1 Ed2.0 1998.11	직접가열 PTC 서미스터 — 제1부 : 픔목규격	2002-02-19	2002-10-12		2002-1280
552	K 60738-1-1 Ed2.0 1998.11	직접가열 PTC 서미스트 — 제1-1부 : Blank 개별규격-전류제한용-평가등급EZ	2002-02-19	2002-10-12		2002-1280
553	K 60738-1-2 Ed2.0 1998.12	직접가열 PTC 서미스트 — 제1-2부: Blank개별규격-가열소자용-평가등급EZ	2002-02-19	2002-10-12		2002-1280
554	K 60738-1-3 Ed1.0 1998.12	직접가열 PTC 서미스트 — 제1-3부: Blank개별규격-돌입전류용-평가등급EZ	2002-02-19	2002-10-12		2002-1280
555	K 60738-1-4 Ed1.0 1998.12	써미스터 - 직접 가열 되는 양의 계단함수온도 계수 써미스터—제1-4부:Blank개별규격-온도감지용-평가등급EZ	2002-02-19	2002-10-12		2002-1280
556	KC 60745-2-7 Ed1.0 1989.5	수지형 전동공구의 안전성 — 제2-7부 : 불연성 액체용 전기 분무기의 개별요구사항	2000-04-06	2000-04-06		2000-54
557	KC 60754-1 Ed1.0 1994.1	케이블 연소가스 발생시험 — 제1부 : 할로겐산 가스량 측정	2000-07-25	2000-07-25		2000-176
558	KC 60754-2 Ed1.0 1991.7	전기케이블 연소시 발생하는 가스들의 시험 — 제2부: PH와 전도성에 의해서 전기케이블에 사용되는 재료의 연소시 발생되는 가스들의 산도 결정	2000-05-29	2000-05-29		2000-92
559	KC 60811-1-1 Ed2.1 2001.1	전기 케이블의 절연체 및 시스 재료의 공통 시험방법 제1부: 시험법 총칙 - 제1절: 두께 및 완성품 외경 측정 - 기계적 특성 시험	2000-04-06	2011-12-29		2011-722
560	KC 60811-1-2 Ed1.0 1985.1	전기케이블의 절연체 및 시스재료의 공통 시험방법 제1부: 시험방법 총칙-제2절: 열 노화 시험방법	2000-04-06	2006-12-27		2006-943
561	KC 60811-1-4 Ed1.0 1985.1	전기 케이블의 절연체 및 시스 재료의 공통 시험방법 제1부: 시험방법 총칙 - 제4절: 저온 시험방법	2000-04-06	2006-12-27		2006-943
562	KC 60811-2-1 Ed2.1 2001.1	전기 케이블 및 광케이블의 절연체 및 시스재료의 공통 시험 방법 제2-1부: 천연 합성 고무의 특성 시험 방법- 내오존성 시험, 핫셋 시험, 내유시험	2000-11-09	2011-12-29		2011-722
563	KC 60811-3-1 Ed1.2 2001.1	전기 케이블의 절연체 및 시스 재료의 공통 시험방법 제3부: PVC컴파운드의 특별방법-제1절: 고온하중시험- 내균열성 시험	2000-05-29	2003-05-24		2003-523
564	KC 60811-3-2 Ed1.0 1985.1	전기 및 광 케이블의 절연체 및 시스 재료의 공통시험 방법 제3-2부：합성 수지 화합물의 시험 방법-가열감량 시험, 열안정성 시험	2000-07-25	2002-10-12		2002-1280
565	KC 60811-4-1 Ed1.0 1985.1	전기 케이블 및 광케이블의 절연체 및 시스재료의 공통시험방법 - 제4-1부: 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌 화합물의 시험방법	2000-07-25	2002-10-12		2002-1280
566	KC 60811-5-1 Ed1.1 2004.1	전기 케이블 및 광케이블의 절연체 및 시스 재료의 공통 시험방법 — 제5-1부 : 충진용 화합물의 시험방법-적하점 - 기름의 분리 - 저온에서 부서짐, 총 산가, 부식성 - 23℃에서의 유전율 - 23℃ 및 100℃에서의 직류 고항율	2000-05-29	2011-12-29		2011-722
567	KC 60825-1 Ed1.2 2001.1	레이저 제품의 안전성 — 제1부: 장비 등급분류 및 요구사항	2001-01-05	2003-05-24		2003-523
568	KC 60855 Ed1.0 1985.1	활선작업용 절연발포 충전관 및 봉	2002-02-19	2002-02-19		2002-60
569	KC 60879 Ed1.0 1986.1	선풍기의 구조 및 성능	2000-04-06	2003-05-24		2003-523
570	K 60882 Ed1.0 1986.1	시동기 없는 관형 형광등에 관한 예열요구사항	2000-04-06	2000-04-06		2000-54
571	KC 60884-2-4 Ed1.0 1993.1	가정용 및 이와 유사한 용도의 플러그와콘센트—제2-4부: SELV의 플러그와 콘센트의 개별요구사항	2001-01-05	2002-10-12		2002-1280
572	K 60885-1 Ed1.0 1987.1	전기 케이블의 전기적 특성 시험방법 — 제1부 : 정격전압 450V 이상 750V 이하의 전기 케이블 및 코드와 절연전선 등의 전기적 특성 시험방법	2001-01-05	2007-12-12		2007-835
573	K 60887 Ed1.0 1988.1	전구의 유리구형상	2000-04-06	2000-04-06		2000-54
574	KC 60893-1 Ed1.0 1987.1	전기적 목적의 열경화성 수지제 산업용 경질 적층판 — 제1부: 정의, 명칭 및 일반 요구사항	2001-02-26	2001-02-26		2001-111
575	KC 60893-2 Ed1.0 1992.5	전기적 목적의 열경화성 수지제 산업용 경질적 층판 — 제2부: 시험방법	2001-02-26	2001-02-26		2001-111
576	KC 60893-3-1 Ed1.0 1992.5	전기적 목적의 열경화성 수지제 산업용 경질적 층판 — 제3부: 개별 재료의 사양—제1절: 산업용 경질적 층판의 종류	2001-02-26	2001-02-26		2001-111
577	KC 60893-3-2 Ed1.0 1993.3	전기적 목적의 열경화성 수지제 산업용 경질 적층판 — 제3부: 개별 재료의 사양—제2절: 에폭시수지 경질적 층판	2001-02-26	2001-02-26		2001-111
578	KC 60893-3-3 Ed1.0 1993.3	전기적 목적의 열경화성 수지제 산업용 경질적 층판 — 제3부: 개별재료의 사양—제3절: 멜라민수지 경질적 층판	2001-02-26	2001-02-26		2001-111
579	KC 60893-3-4 Ed1.0 1993.3	전기적 목적의 열경화성 수지제 산업용 경질적 층판—제3부: 개별 재료의 사양 — 제4절: 페놀수지 경질적 층판	2001-02-26	2001-02-26		2001-111
580	KC 60893-3-5 Ed1.0 1993.3	전기적 목적의 열경화성수지 제산업용 경질적 층판—제3부: 개별 재료의 사양 — 제5절: 폴리에스테르수지 경질적 층판	2001-02-26	2001-02-26		2001-111
581	KC 60893-3-6 Ed1.0 1993.3	전기적 목적의 열경화 성수지제 산업용 경질적 층판—제3부: 개별 재료의 사양 — 제6절: 실리콘수지 경질적 층판	2001-03-02	2001-03-02		2001-133
582	KC 60893-3-7 Ed1.0 1994.12	전기적 목적의 열경화성 수지제 산업용 경질적 층판—제3부: 개별재료의 사양 —제7절: 폴리이미드수지 경질적 층판	2001-03-02	2001-03-02		2001-133
583	K 60906-1 Ed1.0 1986.1	가정용 및 외와 유사한 용도의 플러그와 콘센트의 IEC시스템 — 제1부:16A 250V AC플러그 및 콘센트	2002-02-19	2002-02-19		2002-60
584	K 60906-2 Ed2.0 1997.2	가정용 및 유사한 용도의 플러그와 콘센트의 IEC 시스템 — 제2부 : 15A 125V AC 플러그 및 콘센트	2002-02-19	2002-02-19		2002-60
585	K 60906-3 Ed1.0 1994.1	가정용 및 이와 유사한 용도의 IEC표준-플러그와 콘센트의 시스템—제3부: SELV 플러그 및 콘센트	2002-02-19	2003-09-01		2003-1060
586	K 60974-2 Ed2.0 2007.1	아크용접기 — 제2부 : 액체 냉각 시스템	2009-12-18	2009-12-18		2009-869
587	K 60974-3 Ed2.0 2007.1	아크용접기 — 제3부 : 아크 스트라이크와 안정화 장치	2009-12-18	2009-12-18		2009-869
588	K 60974-4 Ed1.0 2006.1	아크용접기 — 제4부 : 운전중 검사와 시험	2009-12-18	2009-12-18		2009-869
589	K 60974-5 Ed2.0 2007.1	아크용접기 — 제5부 : 와이어 공급기	2009-12-18	2009-12-18		2009-869
590	KC 60974-6 Ed1.0 2003.1	아크용접기 — 제6부 : 제한적 사용을 위한 수동 금속 아크 용접용 전원 소스	2001-01-05	2009-12-18		2009-869
591	K 60974-7 Ed2.0 2005.1	아크 용접기 — 제7부 : 토치	2001-01-05	2009-12-18		2009-869
592	K 60974-8 Ed1.0 2004.1	아크 용접기 — 제8부 : 용접과 플라스마절단 시스템을 위한 가스 콘솔	2009-12-18	2009-12-18		2009-869
593	K 60974-11 Ed2.0 2004.1	아크 용접기 — 제11부 : 용접봉 홀더	2001-01-05	2009-12-18		2009-869
594	K 60974-12 Ed2.0 2005.1	아크 용접기 — 제12부 : 용접 케이블용 커플링장치	2001-01-05	2009-12-18		2009-869
595	K 60981 Ed1.0 1989.7	초중량 강제 전선관	2000-07-25	2003-11-15		2003-1443
596	K 60983 Ed1.0 1995.2	소형전구	2000-04-06	2000-04-06		2000-54
597	KC 60990 Ed1.0 1999.8	접촉전류와 보호도체의 전류 측정법	2001-03-06	2001-03-06		2001-133
598	KC 60998-1 Ed1.1 2002.1	가정용 저전압용 접속기구 — 제1부: 일반요구사항	2000-04-06	2003-11-15		2003-1443
599	KC 60998-2-2 Ed1.0 1991.1	가정용 및 유사용도의 저압용 접속기구 — 제2-2부: 꽂음형 전선커넥터의 개별요구사항	2002-02-19	2002-10-12		2002-1280
600	KC 60998-2-3 Ed1.0 1991.1	가정용 및 유사용도의 저압용 접속기구 — 제2-3부 : 절연 관통형 전선커넥터의 개별 요구사항	2001-01-05	2002-10-12		2002-1280
601	KC 60998-2-4 Ed1.0 1993.1	가정용 및 유사용도의 저압용 접속기구 — 제2-4부 : 트위스트형 전선커넥터의 개별 요구사항	2001-01-05	2002-10-12		2002-1280
602	KC 60998-2-5 Ed1.0 2000.1	가정용 및 유사용도의 저압용 접속기구 —제2-5부: 단자 또는 접속기구용 접속박스(접속또는분기용)의 개별 요구 사항	2000-04-06	2002-10-12		2002-1280
603	K 60999-1 Ed1.0 2000.1	접속기구 동선용 나사형 및 꼿음형 전선 커넥터의 안전요구사항 — 제1부 : 0.2mm2에서 35mm2의 전선커넥터	2002-02-19	2003-09-01		2003-1060
604	K 60999-2 Ed1.0 1995.9	연결 장치-동도체용 나사형 및 비- 나사형 클램핑 장치의 안전요구사항—제2부:35mm2-300mm2도체에 대한 개별 요구사항	2002-02-19	2002-02-19		2002-60
605	KC 61000-3-2 Ed3.0 2005.11	전기자기적합성(EMC)—제3부: 한계값-제2절: 고조파 전류방출의 한계값(상당입력전류16A이하기기)	2000-11-09	2008-12-23		2008-989
606	K 61000-3-3 Ed2.0 2008.6	전기자기적합성(EMC)—제3부: 한계값-제3절: 정격전류 16A까지의 기기에서 사용하는 저전압 배전시스템의 전압 변동과 플리커의 한계값	2002-02-19	2008-12-23		2008-989
607	KC 61000-3-11 Ed1.0 2000.8	전기자기 적합성(EMC) — 제3부: 한계값-제11절: 공공 저전압 배전 시스템에서의 전압변화, 전압변동 및 플리커의 한계값-75A이하의 정격전류와 조건부 연결된 기기	2002-02-19	2008-12-23		2008-989
608	KC 61000-3-12 Ed1.0 2004.11	전기자기적합성(EMC) — 제3부: 한계값-제12절 : 공공전원 시스템에 연결된 기기에서 발생하는 고조파 전류 방출의 한계값(기기의 입력전류 상당 16A 초과 75A이하	2008-12-23	2008-12-23		2008-989
609	KC 61000-4-2 Ed2.0 2008.12	전기자기적합성(EMC) — 제4부 : 시험 및 측정방법 - 제2절 : 정전기방전 내성시험	2002-02-19	2011-02-28		2011-44
610	KC 61000-4-3 Ed3.1 2008.4	전기자기적합성(EMC) — 제4-3부: 시험 및 측정기술 - 방사 무선주파수 전기자기장 내성시험	2002-02-19	2011-02-28		2011-44
611	KC 61000-4-4 Ed2.0 2004.7	전기자기적합성(EMC) — 제4-4부 : 시험 및 측정기술 - 전기적 빠른 과도현상/버스트 내성시험	2002-02-19	2011-02-28		2011-44
612	K 61000-4-5 Ed2.0 2005.11	전기자기적합성(EMC) — 제4부 : 시험 및 측정기술 - 제5절 : 서지 내성시험	2002-02-19	2008-11-14		2008-789
613	KC 61000-4-6 Ed3.0 2008.10	전기자기적합성(EMC) — 제4부 : 시험 및 측정방법 - 제6절 : 전기자기장 전도내성시험	2002-02-19	2011-02-28		2011-44
614	KC 61000-4-8 Ed2.0 2009.9	전기자기적합성(EMC) — 제4부 : 시험 및 측정기술 - 제8절: 전원주파수 자계내성시험	2002-02-19	2011-02-28		2011-44
615	KC 61000-4-9 Ed1.1 2001.3	전기자기적합성(EMC) — 제4부 : 시험 및 측정시험 - 제9절 : 펄스자계내성시험	2002-02-19	2007-12-28		2007-1263
616	K 61000-4-11 Ed3.0 2004.1	전자파적합성(EMC) — 제4부 : 시험 및 측정시험, 제11절: 전압강하, 순시정전 및 전압변동 내성시험	2002-02-19	2007-12-28		2007-1263
617	KC 61000-4-13 Ed1.1 2009.7	전기자기적합성(EMC)—제4부: 시험 및 측정방법-제13절: AC전원포트에서 주시그널링 포함 고조파와상 호고조파, 저주파내성시험	2006-12-27	2011-02-28		2011-44
618	KC 61000-6-1 Ed2.0 2005.3	전기자기적합성(EMC) — 제6부: 일반기준-제1절 : 주거용, 상업용 및 경공업 환경에서 사용하는 기기의 전기자기 내성기준	2002-02-19	2007-12-28		2007-1263
619	KC 61000-6-2 Ed2.0 2005.1	전기자기적합성(EMC) — 제6부: 일반기준-제2절：산 업 환경에서 사용하는 기기의 전기자기 내성기준	2002-02-19	2007-12-28		2007-1263
620	KC 61000-6-3 Ed2.0 2006.7	전기자기적합성(EMC) — 제6부：일반기준-제3절：주거용,상업용 및 경공업 환경에 대한 장해기준	2002-02-19	2007-12-28		2007-1263
621	KC 61000-6-4 Ed1.0 2006.7	전기자기적합성(EMC) — 제6부：일반기준-제4절：산업 환경에 대한 장해 기준	2002-02-19	2007-12-28		2007-1263
622	KC 61006 Ed1.0 1991.1	전기 절연재료 - 유리 전이 온도 측정방법	2001-02-16	2003-05-24		2003-523
623	KC 61020-4 Ed1.0 1991.1	전자기기용 전자기계식 스위치 — 제4부 : 레버(토글)스위치의 품종규격	2000-11-09	2003-05-24		2003-523
624	KC 61032 Ed1.0 1997.12	외곽에 의한 사람 및 장치 보호 - 검증용 프로브	2001-01-05	2001-01-05		2000-463
625	KC 61033 Ed1.0 1991.1	에나멜선 기판에 대한 함침제의 접착력 시험방법	2001-02-17	2003-05-24		2003-523
626	K 61049 Ed1.0 1991.2	형광등과 방전램프 회로에 쓰이는 캐패시터—성능에 관한 요구사항	2000-04-06	2000-04-06		2000-54
627	K 61056-1 Ed1.0 1991.4	휴대용 납축전지(밸브 조정형) — 제1부 : 일반요구사항과 동작특성-시험방법	2001-01-05	2001-01-05		2000-463
628	K 61084-2-1 Ed1.0 1993.1	전기설비에 사용되는 케이블간선과 덕팅 시스템 — 제2부 : 특수요구사항 제1절: 벽이나 천장에 설치하는 케이블간선과 덕트 시스템	2000-11-09	2000-11-09		2000-298
629	K 61084-2-4 Ed1.0 1996.4	전기설비에 사용되는 케이블 간선과 덕팅 시스템 — 제2부 : 특수요구사항 제1절: 서비스 폴들	2000-11-09	2000-11-09		2000-298
630	KC 61086-1 Ed1.0 1992.1	실장인쇄 배선기판(등각 코팅) — 제1부 : 정의, 분류 및 일반요구사항	2001-02-17	2003-09-01		2003-1060
631	KC 61086-2 Ed1.0 1992.1	실장인쇄배선기판(등각코팅)—제2부: 시험방법	2001-02-17	2003-09-01		2003-1060
632	KC 61086-3-1 Ed1.0 1995.1	실장인쇄 배선기판(등각코팅) — 제3부:개별 재료 사양-제1편:일반용(1종) 및 고신뢰용(2종)코팅	2001-02-17	2003-09-01		2003-1060
633	KC 61126 Ed1.0 1992.2	램프 외곽 치수설정 절차	2000-05-29	2000-05-29		2000-92
634	K 61127 Ed1.0 1992.2	고압크세논 아크램프-치수, 전기적, 광학 데이터와 베이스형태	2000-04-06	2000-04-06		2000-54
635	K 61149 Ed1.0 1995.11	차량용 무선기기의 취급에 대한 안전 지침	2002-02-19	2002-02-19		2002-60
636	KC 61176 Ed1.0 1993.1	수지형 전기 원형톱의 성능측정방법	2000-04-06	2003-11-15		2003-1443
637	KC 61212-1 Ed1.0 1995.1	열경화성 수지재 원통 적층 튜브 및 막대 — 제1부 : 일반 요구사항	2001-02-17	2003-05-24		2003-523
638	KC 61212-2 Ed1.0 1995.1	열경화성 수지재 원통 적층 튜브 및 막대 — 제2부 : 시험방법	2001-02-19	2003-05-24		2003-523
639	KC 61212-3-1 Ed1.0 1995.1	열경화성 수지재 원통 적층 튜브 및 막대—제3부:개별 요구 사항—제1절: 원통 적층 튜브	2001-02-19	2003-05-24		2003-523
640	KC 61212-3-2 Ed1.0 1995.7	열경화성 수지로 제작한 산업용 적층튜브 및 막대 — 제3부: 개별재료 규정 - 제2절: 원통적층 몰드튜브	2001-02-19	2001-02-19		2001-72
641	KC 61212-3-3 Ed1.0 1995.7	열경화성 수지재 원통 적층 튜브 및 막대—제3부:개별 요구 사항-제3절 원통적층 몰드 막대	2001-02-19	2001-02-19		2001-72
642	KC 61214 Ed1.0 1995.1	수지형 전기 분무기의 성능측정방법	2000-04-06	2003-11-15		2003-1443
643	K 61228 Ed1.0 1993.1	썬텐용 자외선램프의 자외선 방사와 측정방법	2000-04-06	2003-05-24		2003-523
644	K 61231 Ed1.0 1993.7	램프코드 국제시스템(ILCOS)	2000-04-06	2000-04-06		2000-54
645	KC 61234-1 Ed1.0 1994.1	전기절연재료의 수화 안정성 시험방법 — 제1부 : 플라스틱 필름	2001-02-19	2002-10-12		2002-1280
646	K 61244-1 Ed1.0 1993.10	중합체의 장기 방사선 에이징 측정—제1부: 확산-한계 산화 모니터링 기법	2001-02-19	2001-02-19		2001-72
647	K 61244-2 Ed1.0 1996.2	중합체의 장기방사선에 이징 측정—제2부: 저선량율에서의 에이징 예측 절차	2001-02-19	2001-02-19		2001-72
648	KC 61251 Ed1.0 1993.1	전기절연재료-교류전압내구성평가—서론	2001-02-19	2002-10-12		2002-1280
649	KC 61254 Ed1.0 1993.1	가정용전기면도기의 성능측정방법	2000-04-06	2002-10-12		2002-1280
650	KC 61255 Ed1.0 1994.1	가정용전기가열패드의 성능측정방법	2000-04-06	2002-10-12		2002-1280
651	K 61260 Ed1.0 1995.7	전기음향-옥타브 밴드와 부분 옥타브 밴드 필터	2001-03-06	2001-03-06		2001-133
652	K 61293 Ed1.0 1994.6	전기기기의 전원 정격 표시—안전요구사항	2002-02-19	2002-02-19		2002-60
653	KC 61302 Ed1.0 1995.1	전기절연재료- 내트래킹성 및 내침식성 평가방법—회전체 담금 시험	2001-02-19	2002-10-12		2002-1280
654	KC 61309 Ed1.0 1995.1	가정용 전기튀김기의 성능 측정 방법	2000-05-29	2003-09-01		2003-1060
655	KC 61341 Ed1.0 1994.7	반사형 램프의 중심빔 세기 및 각도 측정 방법	2000-04-06	2000-04-06		2000-54
656	KC 61347-2-4 Ed2.4 2000.10	램프구동장치—제2-4부: 일반조명용 직류입력 전자식안정기의 개별요구사항	2001-10-10	2003-05-24		2003-523
657	KC 61347-2-5 Ed2.5 2000.10	램프구동장치—제2-5부 :대중교통조명용 직류입력 전자식안정기의 개별요구사항	2001-10-10	2003-05-24		2003-523
658	KC 61347-2-6 Ed2.6 2000.10	램프구동장치—제2-6부: 직류입력 항공기용 전자식안정기-개별요구사항	2001-10-10	2003-05-24		2003-523
659	KC 61347-2-7 Ed2.7 2000.10	램프구동장치—제2-7부: 직류입력 비상등용 전자식안정기-개별요구사항	2002-02-19	2003-05-24		2003-523
660	KC 61429 Ed1.0 1995.12	국제재생기호 ISO 7000-1135에 따른 2차 단전지 및 전지 표시	2001-01-05	2001-01-05		2000-463
661	K 61543 Ed1.0 1995.4	가정용 및 그와 유사한 목적의 잔유전류 동작형 보호소자 전기환경성	2001-01-05	2001-01-05		2000-463
662	K 61547 Ed2.0 2009.6	일반조명기기 - 전기자기적합성 내성 요구사항	2000-04-06	2011-02-28		2011-44
663	K 61549 Ed1.0 1996.2	기타 램프류	2000-04-06	2000-04-06		2000-54
664	KC 61558-2-3 Ed1.0 1999.10	전력용변압기, 전원 공급 장치 및 유사기기의 안전 — 제2-3부: 가스 및 유류버너용 연소기구 변압기의 개별요구사항	2002-02-19	2003-05-24		2003-523
665	KC 61558-2-4 Ed1.0 1997.1	전력용변압기, 전원 공급 장치 및 유사기기의 안전—제2-4부: 범용 절연 변압기의 개별요구사항	2001-10-29	2003-05-24		2003-523
666	KC 61558-2-5 Ed1.0 1997.1	전력용변압기, 전원 공급 장치 및 유사기기의 안전 — 제2-5부: 면도기용 변압기 및 전원장치의 개별요구사항	2002-02-19	2003-05-24		2003-523
667	KC 61558-2-7 Ed1.0 1997.1	전력용 변압기, 전원 공급 장치 및 유사기기의 안전 — 제2-7부: 완구용 변압기의 개별요구사항	2002-02-19	2003-05-24		2003-523
668	KC 61558-2-8 Ed1.0 1998.1	전력용변압기, 전원 공급 장치 및 유사기기의 안전 — 제2-8부: 벨 및 차임용 변압기의 개별요구사항	2002-02-19	2003-05-24		2003-523
669	KC 61558-2-15 Ed1.0 1999.2	전력용 변압기, 전원 공급 장치 및 유사한 기기의 안전 — 제2-15부: 의료설비용 절연변압기의 개별요구사항	2001-10-29	2003-05-24		2003-523
670	KC 61558-2-17 Ed1.0 1997.1	전력용 변압기, 전력 공급 장치 및 유사한 기기의 안전 — 제2-17부: 스위치모드 전원 공급 장치를 위한 변압기의 개별 요구 사항	2002-02-19	2003-05-24		2003-523
671	KC 61558-2-19 Ed1.0 2000.1	전력용변압기, 전원 공급 장치 및 유사기기의 안전 — 제2-19부 : 가변 감쇄 변압기에 대한 개별요구사항	2002-02-19	2003-05-24		2003-523
672	KC 61558-2-20 Ed1.0 2000.1	전력용 변압기, 전원 공급 장치 및 유사한 기기의 안전 — 제2-20부: 소형 리액터의 개별요구사항	2002-02-19	2003-05-24		2003-523
673	KC 61591 Ed2.0 1997.1	가정용 레인지 후드의 성능측정방법	2000-04-06	2002-10-12		2002-1280
674	KC 61592 Ed1.0 1996.7	가정용전기기기—소비자 패널시험에 관한 안내	2000-04-06	2000-04-06		2000-54
675	KC 61628-1 Ed1.0 1997.1	전기용 골판지 및 압축종이 — 제1부 : 일반 요구사항 및 용어 정의	2001-02-14	2003-05-24		2003-523
676	K 61629-2 Ed1.0 1996.10	전기적 용도의 아라미드 프레스 보드 — 제2부 : 시험방법	2001-02-19	2001-02-19		2001-72
677	K 61639 Ed1.0 1996.12	기술보고서, 형식2, 정격전압 72.5kV 이상의 가스절연 금속 엔클로저 개폐기와 전력변압기 사이의 직접 접속	2002-02-19	2002-02-19		2002-60
678	KC 61770 Ed1.0 1998.1	수도 연결용 전기기기	2000-04-06	2003-05-24		2003-523
679	KC 61902 Ed1.0 1998.1	가정용 전자레인지-전자레인지 문의 내부 투시도	2000-04-06	2003-05-24		2003-523
680	KC 61923 Ed1.0 1997.1	가정용 전기기기의 반복성 및 재현성 평가	2000-04-06	2003-05-24		2003-523
681	KC 61965 Ed1.0 2000.9	음극선관의 기계적 안전	2001-06-30	2003-05-24		2003-523
682	KC 62040-2 Ed2.0 2005.10	무정전 전원 장치(UPS) — 제2부：전기자기 적합성(EMC) 요구사항	2007-12-31	2008-11-14		2008-789
683	K 62040-3 Ed2.0 2011.3	무정전전원 시스템 — 제3부 : 성능 및 시험방법	2011-12-28	2011-12-28		2011-723
684	KC 62233 Ed1.0 2005.10	인체 노출과 관련된 가전제품 및 유사기기의 전기자기장 측정방법	2008-12-23	2008-12-23		2008-985
685	K 62311 Ed1.0 2007.8	전기자기장(0㎐ ～ 300G㎐)의 인체 노출 제한에 관련한 전자 및 전기기기의 평가	2008-12-23	2008-12-23		2008-985
686	K 62471-1 Ed1.0 2006.7	램프와 램프장치의 광생물학적 안전성	2009-08-26			2009-476
687	K 62471-2 Ed1.0 2009.8	램프와 램프시스템의 광생물학적 안전 - 제2부 : 광학적 비 레이저 방사선의 안전에 관한 제조지침	2012-12-28			2012-849
688	KC 62821-1	정격전압 450/750V 이하 저독성 난연 열가소성 절연 및 시스 케이블 - 제1부 : 일반 요구사항	2016-09-06			2016-282
689	KC 62821-2	정격전압 450/750V 이하 저독성 난연 열가소성 절연 및 시스 케이블 - 제2부 : 시험방법	2016-09-06			2016-282
690	KC 62821-3	정격전압 450/750V 이하 저독성 난연 열가소성 절연 및 시스 케이블 - 제3부 : 유연성 케이블(코드류)	2016-09-06			2016-282
691	K 80001	전기식 엘리베이터	2009-12-18			2009-0874
692	K 80002	유압식 엘리베이터	2009-12-18			2009-0874
693	K 80003	덤웨이터	2009-12-18			2009-0874
694	K 80004	에스컬레이터(수평보행기 포함)	2009-12-18			2009-0874
695	K 80005	경사형 휠체어리프트	2009-12-18			2009-0874
696	K 80006	수직형 휠체어리프트	2009-12-18			2009-0874
697	KC 62619	산업용 리튬이차전지 안전	2019-10-21			2019-0309
698	KC 62133-2	휴대기기용 밀폐 리튬이차전지 안전	2020-07-21			2020-0138
699	KC 60355-2-100	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-100부：수지형(휴대용) 정원 송풍기 및 진공기(겸용 포함)의 개별요구사항	2020-11-06			2020-0357
700	KC 62368-1	오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부 : 안전 요구 사항	2021-08-27			2021-0283
1	K60065	오디오·비디오기기 및 이와 유사한 전기기기의 안전	2000-07-25	2008-11-25	(폐지:10-12-31)
2	K60269-2-1	저전압 퓨즈,제2-1부: 전문가가 사용하는 퓨즈에 대한 개별요구사항(주로산업용퓨즈)	2001-03-06	2003-05-24	(폐지:10-12-31)
3	K60269-3-1	저전압 퓨즈, 제3-1부: 비숙련요원이 사용하는 퓨즈에 관한 보충요건(주로 가정용 및 이와 유사한 용도의 퓨즈)Ⅰ절에서Ⅳ절까지	2002-02-19	2003-11-15	(폐지:10-12-31)
4	K60335-1	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성, 제1부: 일반요구 사항	2000-04-06	2009-06-09	(폐지:10-12-31)
5	K60335-1(4.0)	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성-제1부: 일반요구사항	2007-03-23		(폐지:10-12-31)
6	K60335-2-2	진공청소기 및 물흡수 청소기의 개별요구사항	2000-04-06	2007-12-28	(폐지:10-12-31)
7	K60335-2-3	전기다리미의 개별요구사항	2000-04-06	2007-12-28	(폐지:10-12-31)
8	K60335-2-4	전기탈수기의개별요구사항	2000-04-06	2006-12-27	(폐지:10-12-31)
9	K60335-2-5	전기식기 세척기에 대한개별요구사항	2000-04-06	2006-12-27	(폐지:10-12-31)
10	K60335-2-6	거치형 조리레인지, 호브, 오븐 및 이와 유사한 전기기기의 개별요구사항	2000-04-06	2007-09-07	(폐지:10-12-31)
11	K60335-2-7	세탁기의 개별 요구사항	2000-04-06	2007-12-28	(폐지:10-12-31)
12	K60335-2-8	면도기, 이발기 및 이와 유사한 전기기기의 개별요구사항	2000-04-06	2008-11-14	(폐지:10-12-31)
13	K60335-2-9	토스터,그릴,로스터및이와유사한전기기기의개별요구사항	2000-04-06	2007-12-28	(폐지:10-12-31)
14	K60335-2-10	마루청소기 및 물걸레청소기의 개별 요구 사항	2000-04-06	2006-12-27	(폐지:10-12-31)
15	K60335-2-11	회전식 세탁물건조기의 개별요구사항	2000-04-06	2007-12-28	(폐지:10-12-31)
16	K60335-2-12	보온 플래트 및 이와 유사한 전기기기의 개별요구사항	2000-04-06	2007-12-28	(폐지:10-12-31)
17	K60335-2-14	주방기기의 개별요구사항	2000-04-06	2009-12-15	(폐지:10-12-31)
18	K60335-2-17	전기 모포, 패드 및 이와 유사한 유연성을 가진 전열기기의 개별요구사항	2000-04-06	2008-07-15	(폐지:10-12-31)
19	K60335-2-21	전기온수기에 대한개별요구사항	2000-04-06	2006-12-27	(폐지:10-12-31)
20	K60335-2-23	피부 및 모발손질용 전기기기의 개별 요구 사항	2000-04-06	2009-12-15	(폐지:10-12-31)
21	K60335-2-24	전기냉장고 및 제빙기의 대한 개별 요구 사항	2000-05-29	2006-12-27	(폐지:10-12-31)
22	K60335-2-25	전자레인지에 대한 개별 요구 사항	2000-04-06	2007-12-28	(폐지:10-12-31)
23	K60335-2-26	전기시계의 개별 요구 사항	2000-04-06	2006-12-27	(폐지:10-12-31)
24	K60335-2-27	피부용 자외선 및 적외선방출기의 대한 개별 요구 사항	2000-04-06	2007-12-28	(폐지:10-12-31)
25	K60335-2-28	전기재봉기의개별요구사항	2000-04-06	2007-12-28	(폐지:10-12-31)
26	K60335-2-29	배터리충전기에 대한 개별 요구사항	2000-04-06	2007-12-28	(폐지:10-12-31)
27	K60335-2-30	실내용 난방기의 개별 요구 사항	2000-04-06	2006-12-27	(폐지:10-12-31)
28	K60335-2-31	레인지 후드의 개별 요구 사항	2000-04-06	2006-12-27	(폐지:10-12-31)
29	K60335-2-32	전기 맛사지기의 개별 요구 사항	2000-04-06	2008-11-14	(폐지:10-12-31)
30	K60335-2-36	상업용 디스펜싱기기 및 자동판매기에 대한 개별 요구 사항	2000-04-06	2007-09-07	(폐지:10-12-31)
31	K60335-2-37	전기후라이팬에 대한 개별 요구 사항	2000-04-06	2007-12-28	(폐지:10-12-31)
32	K60335-2-38	상업용 전기 그리들과 그리들 그릴에 대한 개별요구사항	2001-08-21	2007-12-28	(폐지:10-12-31)
33	K60335-2-39	상업용 전기 다목적 조리팬의 개별 요구 사항	2000-04-06	2007-12-28	(폐지:10-12-31)
34	K60335-2-40	에어컨디셔너 및 제습기, 히트펌프의 개별 요구 사항	2000-04-06	2007-12-28	(폐지:10-12-31)
35	K60335-2-41	35C。미만온도의 액체용 자기펌프의 개별 요구 사항	2000-04-06	2007-12-28	(폐지:10-12-31)
36	K60335-2-42	상업용 전기 강제 대류형 오븐,스팀형 조리기 및 스팀 대류형 오븐의 개별 요구 사항	2000-04-06	2007-12-28	(폐지:10-12-31)
37	K60335-2-43	전기 의류 건조기 및 타월걸이의 개별 요구 사항	2000-04-06	2007-12-28	(폐지:10-12-31)
38	K60335-2-44	전기 주름펴기의 개별 요구 사항	2000-04-06	2007-12-28	(폐지:10-12-31)
39	K60335-2-47	상업용 전기 끓임팬의 개별 요구 사항	2000-04-06	2007-12-28	(폐지:10-12-31)
40	K60335-2-48	상업용 전기그릴과 토스트기에 대한 개별 요구 사항	2001-08-21	2007-12-28	(폐지:10-12-31)
41	K60335-2-49	상업용 전기보온찬장의 개별 요구 사항	2000-04-06	2007-12-28	(폐지:10-12-31)
42	K60335-2-52	전기 구강 위생기의 개별 요구 사항	2000-04-06	2007-12-28	(폐지:10-12-31)
43	K60335-2-53	사우나용 전열기기의 개별 요구 사항	2000-04-06	2007-12-28	(폐지:10-12-31)
44	K60335-2-54	액체 사용표면청소기에 대한 개별 요구 사항	2000-04-06	2006-12-27	(폐지:10-12-31)
45	K60335-2-55	수족관 및 정원연못용의 개별 요구 사항	2000-04-06	2008-12-12	(폐지:10-12-31)
46	K60335-2-56	프로젝터와 이와 유사한 전기기기에 대한 개별 요구 사항	2000-04-06	2007-12-28	(폐지:10-12-31)
47	K60335-2-58	상업용 전기식기세척기에 대한 개별 요구 사항	2000-04-06	2007-12-28	(폐지:10-12-31)
48	K60335-2-59	전기살충기의 개별 요구 사항	2000-04-06	2008-12-12	(폐지:10-12-31)
49	K60335-2-60	전기 기포 발생 욕조 및 이와 유사한 전기기기의 개별 요구 사항	2000-04-06	2002-10-12	(폐지:10-12-31)
50	K60335-2-64	상업용 전기 주방기기의 개별 요구 사항	2000-04-06	2008-11-14	(폐지:10-12-31)
51	K60335-2-65	공기청정기의 개별 요구 사항	2000-04-06	2008-11-14	(폐지:10-12-31)
52	K60335-2-66	물침대용 전열기기의 개별 요구 사항	2000-04-06	2008-11-14	(폐지:10-12-31)
53	K60335-2-68	산업용 및 상업용 전기분무기의 개별 요구 사항	2000-04-06	2008-11-14	(폐지:10-12-31)
54	K60335-2-69	파워브러시가 부착된 공업용 및 상업용건․습식전기진공청소기의 개별 요구 사항	2001-06-12	2008-11-14	(폐지:10-12-31)
55	K60335-2-72	상업용및산업용바닥처리자동기기의개별요구사항	2000-04-06	2008-12-12	(폐지:10-12-31)
56	K60335-2-73	고정 투입식 전열기의 개별 요구 사항	2000-04-06	2008-12-12	(폐지:10-12-31)
57	K60335-2-75	상업용 자동판매기의 개별 요구 사항	2000-04-06	2008-12-12	(폐지:10-12-31)
58	K60335-2-78	야외용 전기 바비큐기기의 개별 요구 사항	2000-04-06	2008-12-12	(폐지:10-12-31)
59	K60335-2-80	전기팬의 개별 요구 사항	2000-04-06	2008-11-14	(폐지:10-12-31)
60	K60335-2-84	화장실용 전기기기의 개별 요구 사항	2000-04-06	2008-12-12	(폐지:10-12-31)
61	K60335-2-85	직물용 전기 스티머의 개별 요구 사항	2000-04-06	2008-12-12	(폐지:10-12-31)
62	K60335-2-88	난방장치, 환기장치, 에어컨디셔너 시스템 등에 사용되는 가습기의 개별 요구 사항	2000-05-29	2008-12-12	(폐지:10-12-31)
63	K60335-2-90	상업용 전자레인지의 개별 요구 사항	2002-02-19	2008-12-12	(폐지:10-12-31)
64	K60335-2-91	잔디 깎기에 대한 개별 요구 사항	2000-04-06	2003-05-24	(폐지:10-12-31)
65	K60335-2-98	전기가습기의 개별 요구 사항	2000-04-06	2008-12-12	(폐지:10-12-31)
66	K60950	정보사무기기의 안전성	2000-05-29	2002-10-12	(폐지:10-12-31)
67	K60774-1	VHS 테이프 중 12.65mm 자기테이프를 사용하는 나선-주사비디오테이프 카세트시스템, 제1부: VHS와 콤펙트 VHS 비디오카세트 시스템	2002-02-19		(폐지:14-09-03)	2002-60
68	K60774-2	VHS 테이프 중 12.65mm 자기테이프를 사용하는 나선-주사 비디오 테이프카세트 시스템, 제2부:FM오디오녹음	2002-02-19		(폐지:14-09-03)	2002-60
69	K60774-3	VHS테이프 중 12.65mm 자기테이프를 사용하는 나선-주사비디오 테이프 카세트 시스템, 제3부:S-VHS	2002-02-19		(폐지:14-09-03)	2002-60
70	K61061-1	전기용 비함침형 고밀도 적층 목재, 제1부: 정의, 지정 및 일반 요건	2001-02-17		(폐지:14-09-03)	2001-53
71	K61061-2	전기용 비함침형 고밀도 적층목재규격, 제2부 시험방법	2001-02-17		(폐지:14-09-03)	2001-53
72	K60760	평평한 급속-접속단자	2002-02-19		(폐지:14-09-03)	2002-60
73	K61074	차분 스캐닝 열량측정에 의한 전기절연재료의 용융 및 결정화의 열과 온도측정, 제1부정의, 지정 및 일반 요건	2001-02-17	2003-05-24	(폐지:14-09-03)	2003-523
74	K60034-10	회전기기-제10부: 동기식기기의 설명에 대한 약정	2000-04-06	2002-10-12	(폐지:14-09-03)	2002-1280
75	K60249-2-12	인쇄회로를 위한 바탕 재료, 제2부: 기준, 기준번호12-다층인쇄기판의 제조에 사용하는 내연성이 정의된 박막에 폭시직 유리섬유 동피막	2002-02-19	2003-05-24	(폐지:14-09-03)	2003-523
76	K60249-2-13	인쇄회로를 위한 기본 재료, 제2부: 기준, 기준번호13:일반용도 등급의 플렉시블 동피막 폴리이미드 필름	2001-10-29	2003-05-24	(폐지:14-09-03)	2003-523
77	K60249-2-14	인쇄회로를 위한 기본재료, 제2부: 기준, 기준번호14: 경제적 품질의 내연성(수직연소시험)이 정의된 페놀수지 동피막	2001-10-29	2003-05-24	(폐지:14-09-03)	2003-523
78	K60249-2-15	인쇄회로를 위한 기본재료, 제2부: 기준, 기준번호15: 내연성이 정의된 플렉시블 동피막 폴리이미드 필름	2001-10-29	2003-05-24	(폐지:14-09-03)	2003-523
79	K60249-2-16	인쇄회로를 위한 기본재료, 제2부: 기준, 기준번호16: 내연성(수직연소시험)이 정의된 폴리이미드직 유리 섬유 동피막	2001-10-29	2003-05-24	(폐지:14-09-03)	2003-523
80	K60249-2-18	인쇄회로를 위한 기본 재료,제2부: 기준, 기준번호18: 내연성(수직연소시험)이 정의된 비스메일이미드/트리아진혼합에 폭시직 유리섬유 동피막	2001-10-29	2003-05-24	(폐지:14-09-03)	2003-523
81	K60249-2-19	인쇄회로를 위한 기본재료,제2부: 기준, 기준번호19:다층 인쇄 기판의 제조에 사용하는 내연성(수직연소시험)이 정의된 박막비스메일이미드/트리아진 혼합에 폭시직 유리섬유 동피막	2001-10-29	2003-05-24	(폐지:14-09-03)	2003-523
82	K60249-2-2	인쇄회로를 위한 기본재료, 제2부 기준, 기준번호2: 동피막 페놀수지, 경제적 특성	2001-10-10	2003-05-24	(폐지:14-09-03)	2003-523
83	K60249-2-3	인쇄회로를 위한 기본 재료, 제2부 기준, 기준번호3: 난연성(수직연소시험)이 정의된 동피막에 폭시수지	2001-10-10	2003-05-24	(폐지:14-09-03)	2003-523
84	K60249-2-4	인쇄회로를 위한 기본재료, 제2부 기준, 기준번호4: 범용등급에 폭시 유리직 포동 입힘 적층판	2001-10-10	2003-05-24	(폐지:14-09-03)	2003-523
85	K60249-2-5	인쇄회로를 위한 기본재료, 제2부 기준, 기준번호5:인화성 정의(수직연소시험)에 폭시 유리직포 동입힘 적층판	2001-10-10	2003-05-24	(폐지:14-09-03)	2003-523
86	K60249-2-8	인쇄회로를 위한 바탕 재료, 제2부: 기준, 기준번호8-플렉시블 동피막 폴리에스터(PETP)필름	2002-02-19	2003-05-24	(폐지:14-09-03)	2003-523
87	K60249-2-9	인쇄회로를 위한 바탕 재료, 제2부: 기준, 기준번호9- 내연성(수직연소시험)이 정의된 에폭시수지바탕제의 에폭시 유리섬유 표면 동피막	2002-02-19	2003-05-24	(폐지:14-09-03)	2003-523
88	K60417-1	장비에 사용되는 그림기호, 제1부: 개요 및 적용	2002-02-19		(폐지:14-09-03)	2002-60
89	K60417-2	장비에 사용 되는 그림기호, 제2부: 원기호	2002-02-19		(폐지:14-09-03)	2002-60
90	K60574-1	시청각기구, 비디오 및 텔레비전기기와 시스템, 제1부: 일반사항	2002-02-19		(폐지:14-09-03)	2002-60
91	K60574-10	시청각기구, 비디오 및텔 레비젼기기와 시스템, 제10부:오 디오카세트 시스템	2002-02-19		(폐지:14-09-03)	2002-60
92	K60574-11	시청각기구 ,비디오 및 텔레비전기기와 시스템, 제11부: 비디오 녹화 시스템-사용자 편의를 위한 브라우저의 동작 실습	2002-02-19		(폐지:14-09-03)	2002-60
93	K60574-13	시청각기구 ,비디오 및 텔레비전기기와 시스템, 제13부: 오디오카세트시스템을 위한 디지털 카운터	2002-02-19		(폐지:14-09-03)	2002-60
94	K60574-14	시청각기구, 비디오 및 텔레비전기기와 시스템, 제14부: 오디오띠(striped) 카드 시스템	2002-02-19		(폐지:14-09-03)	2002-60
95	K60574-15	시청각기구. 비디오 및 텔레비전기기와 시스템, 제15부: 오디오 페이지	2002-02-19		(폐지:14-09-03)	2002-60
96	K60574-16	시청각기구, 비디오 및 텔레비전기기와 시스템, 제16부: 교육용 오디오카세트의 표시	2002-02-19		(폐지:14-09-03)	2002-60
97	K60574-17	시청각기구, 비디오 및 텔레비전기기와 시스템, 제17부: 오디오 학습 시스템	2002-02-19		(폐지:14-09-03)	2002-60
98	K60574-18	시청각기구, 비디오 및 텔레비전기기와 시스템, 제18부: 시청각기기에 대해 3극관교류스위치를 가진 자동 슬라이드 영사기의 연결기	2002-02-19		(폐지:14-09-03)	2002-60
99	K60574-2	시청각기구, 비디오 및 텔레비전기기와 시스템, 제2부: 일반용어의 정의	2002-02-19		(폐지:14-09-03)	2002-60
100	K60574-20	시청각기구, 비디오 및 텔레비전기기와 시스템, 제20부: 16mm음향 필름 영사기의측정방법과 성능 기록	2002-02-19		(폐지:14-09-03)	2002-60
101	K60574-21	시청각기구, 비디오 및 텔레비전기기와 시스템, 제21부: 교육용 비디오 테이프의 되감기용 리더와 트레일러	2002-02-19		(폐지:14-09-03)	2002-60
102	K60574-3	시청각기구, 비디오 및 텔레비전기기와 시스템, 제3부: 시청각 설비의 상호연결을 위한 접속 장치	2002-02-19		(폐지:14-09-03)	2002-60
103	K60574-5-2	시청각기구, 비디오 및 텔레비전기기와 시스템, 제5부: 제어, 동기화와 주소코드 ,제2장: 두 개의스틸영사기를 위한 제어시스템 작동 실행	2002-02-19		(폐지:14-09-03)	2002-60
104	K60574-7	시청각기구, 비디오 및 텔레비전기기와 시스템, 제7부: 청각기구의 안전에 대한 요구사항	2002-02-19		(폐지:14-09-03)	2002-60
105	K61020-3	전자기계적 스위치, 제3부: 인라인 팩케이지 스위치의 개별요구사항	2000-11-09	2003-05-24	(폐지:14-09-03)	2003-523
106	K61020-3-1	전자기계적 스위치, 제3부 제1절: 인라인 팩케이지 스위치의 부 요구 사항	2000-11-09	2003-05-24	(폐지:14-09-03)	2003-523
107	K61020-3-2	전자기계적 스위치,제3부 제2절: 인라인 팩케이지 스위치의 세부기준	2000-11-09	2003-05-24	(폐지:14-09-03)	2003-523
108	K61020-4-1	전자기계적 스위치, 제4부 제1절: 토글스위치의 부분요구사항	2000-11-09	2003-05-24	(폐지:14-09-03)	2003-523
109	K61020-5-1	전자기계적 스위치, 제5부 제1절: 푸시버튼스위치의 부분요구사항	2000-11-09	2003-05-24	(폐지:14-09-03)	2003-523
110	K61020-6	전자기계적 스위치, 제6부: 고감각스위치의 개별요구사항	2000-11-09	2003-05-24	(폐지:14-09-03)	2003-523
111	K61020-6-1	전자기계적 스위치, 제6부 제1절: 고감각스위치의 부분요구사항	2000-11-09	2003-05-24	(폐지:14-09-03)	2003-523
112	K61035-2-1	전선관에 대한 규정- 제2부 제1절: 금속전선관의 개별 요구 사항	2000-11-09	2003-09-01	(폐지:14-09-03)	2003-1060
113	K61035-2-4	전선관에 대한 규정, 제2부 제4절: 알루미늄 전선관의 개별요구사항	2000-11-09	2003-09-01	(폐지:14-09-03)	2003-1060
114	K60260	불변 상대습도에 대한 비분사형 시험 엔클로저	2002-02-19		(폐지:14-09-03)	2002-60
115	K60570-2-1	조명기구용 전원 공급트랙시스템	2000-04-06		(폐지:14-09-03)	2000-54
116	K60920	자기식 형광등용 안정기에 대한 일반요구사항	2000-04-06		(폐지:14-09-03)	2000-54
117	K60926	램프 보조 장치-시동장치(글로우 스타터 제외) 일반적인 안전요구사항	2001-01-05		(폐지:14-09-03)	2000-463
118	K60034-2	회전기기-제2부: 회전기기의 손실 및 효율 결정방법	2000-11-09	2002-10-12	(폐지:14-09-03)	2002-1280
119	K60034-11-1	회전기기-제11부: 전기회전기기의 보호를 위한 규칙	2000-05-29	2002-10-12	(폐지:14-09-03)	2002-1280
120	K60034-11-2	회전기기-제11부: 열보호 시스템에서 사용되는 열감지기와 제어 유니트	2000-05-29		(폐지:14-09-03)	2000-92
121	K60034-11-3	회전기기-제11부: 내장형 열보호-제3절 열보호시스템에사용되는 열보호기에 관한 일반규칙	2001-03-06		(폐지:14-09-03)	2001-133
122	K60034-13	회전기기-제13부: 분쇄기의 부속 전동기에 관한 특성	2000-05-29		(폐지:14-09-03)	2000-92
123	K60068-2-3	기본환경시험순서-제2부: 내습성	2000-11-09		(폐지:14-09-03)	2000-298
124	K60068-2-32	기초환경시험절차-제2부: 자유낙하	2000-11-09		(폐지:14-09-03)	2000-298
125	K60079-20	폭발성 가스대기용 전기기구, 제20부: 전기기구 사용관련 인화성가스·증기데이터	2002-02-19		(폐지:14-09-03)	2002-60
126	K60158-2	저전압 제어장치, 제2부: 반도체접촉기(고체접촉기)	2002-02-19		(폐지:14-09-03)	2002-60
127	K60158-3	저전압조절기구	2000-05-29		(폐지:14-09-03)	2000-92
128	K60252	교류모터커패시터	2001-01-05		(폐지:14-09-03)	2000-463
129	K60285	알카리 이차전지와 배터리-원통 밀폐형 니켈-카드뮴 재충전용 단일전지	2001-01-05		(폐지:14-09-03)	2000-463
130	K60331	전기 케이블의 내화특성	2000-07-25		(폐지:14-09-03)	2000-176
131	K60390	전자부품에 대한 스핀들치수	2000-11-09		(폐지:14-09-03)	2000-298
132	K60417N	상용 장비에 대한 그림도식(13번째 보충물)	2001-03-06		(폐지:14-09-03)	2001-133
133	K60417O	상용 장비에 대한 그림도식(14번째 보충물)	2001-03-06		(폐지:14-09-03)	2001-133
134	K60417P	상용 장비에 대한 부호(15번째 보충물)	2001-03-06		(폐지:14-09-03)	2001-133
135	K60439-1	저전압개폐장치와 제어장치 조립품, 제1부: 유형시험 및 부분적 유형 시험 조립품	2002-02-19		(폐지:14-09-03)	2002-60
136	K60536	감전 보호에 대한 전기 및 전자기기의 분류	2000-11-09		(폐지:14-09-03)	2000-298
137	K60574-5-1	시청각기구, 비디오 및 텔레비전기기와 시스템, 제5부 : 제어, 동기화와 주소코드, 제1장: 동기화된 테이프/영상동작실행	2002-02-19		(폐지:14-09-03)	2002-60
138	K60604	사진용 섬광램프의 배열	2000-04-06		(폐지:14-09-03)	2000-54
139	K60629	모듈러시스템기준시트	2000-05-29		(폐지:14-09-03)	2000-92
140	K60695-2-1/0	기본 안전규격, 화재 위해성 시험, 제2부: 시험방법, 제1절/시트0: 글로우 와이어 시험방법-일반사항	2001-10-10	2003-05-24	(폐지:14-09-03)	2003-523
141	K60695-2-1/1	화재 위험 시험제2부: 시험방법, 제1절/시트1:제품 단위에서의 글로우 와이어 시험 및 안내	2001-06-30	2003-05-24	(폐지:14-09-03)	2003-523
142	K60718	전지식 운송차량에 대한 전원공급용 전기 장비	2002-02-19		(폐지:14-09-03)	2002-60
143	K60742	전력변압기 및 안전 절연변압기에 대한 요구사항	2002-02-19		(폐지:14-09-03)	2002-60
144	K60795	랩튜브 법을 이용한 플렉시블판재의 내열성 평가를 위한시험방법	2001-02-16		(폐지:14-09-03)	2001-50
145	K60896-2	고정형 납축배터리, 제2부 밸브로 조절하는 유형	2001-06-12		(폐지:14-09-03)
146	K60991	소형전동기용 탄성 설치링-설치치수	2002-02-19		(폐지:14-09-03)	2002-60
147	K61026	전기 절연 재료의 내열성 시험을 위한 분석적 시험방법의 적용지침	2001-02-17		(폐지:14-09-03)	2001-53
148	K61072	전기트리개시에 대한 절연재료의 저항평가를 위한 시험방법	2001-02-17		(폐지:14-09-03)	2001-53
149	K61087	충전된 표면으로부터 방전량을 평가하기 위한 안내	2001-02-20		(폐지:14-09-03)	2001-123
150	K61238-2	전력 케이블에 대한 커넥터와의 압축, 제2부: 전력케이블의 터미널 치수	2000-11-09		(폐지:14-09-03)	2000-298
151	K61423-1	산업용 가열케이블, 제1부: 성능요구사항 및 시험방법	2001-01-05		(폐지:14-09-03)	2000-463
152	K61423-2	산업용 가열케이블, 제2부: 구조 및 재료요구사항	2001-01-05		(폐지:14-09-03)	2000-463
153	K00016-1	무선방해와 내성 측정 장비 및 방법에 대한 규정, 제1부 : 무선방해 및 내성 측정 장비	2002-02-19	2007-12-28	(폐지:14-09-03)	2007-1263
154	K00016-2	무선방해와 내성측정장비 및 방법에 대한규정, 제2부-방해 및 내성의 측정방법	2002-02-19	2007-12-28	(폐지:14-09-03)	2007-1263
155	K10022	전기차 충전시스템—단상교류접속용 플러그, 소켓, 아웃렛, 커넥터 및 인렛	2011-09-30		(폐지:14-09-03)	2011-0148
156	K9900	전기차 충전시스템—단상교류접속용 플러그, 소켓 아웃렛, 커넥터 및 인렛	2011-07-13		(폐지:14-09-03)	2011-0235
157	KC 62384	LED 모듈용 DC/AC 전원구동장치 - 성능요구사항	2008-12-11	2010-08-27	(폐지:15-11-30)	2010-353
158	KC 62133	휴대용 밀폐 2차 전지 안전	2012-07-25	2019-02-15	(폐지:21-01-01)	2019-0021
159	KC 60065 Ed7.0 2008.7	오디오·비디오기기 및 이와 유사한 전기기기의 안전	2000-07-25	2015-09-21	(폐지:23-01-01)	2015-400
160	K 60950-1 Ed2.1 2009.12	정보기술기기-안전 — 제1부 : 일반 요구사항	2005-12-01	2011-12-28	(폐지:23-01-01)	2011-723
161	K 60950-22 Ed1.0 2005.10	정보기술기기-안전 — 제22부 : 옥외설치기기	2011-12-28	2011-12-28	(폐지:23-01-01)	2011-723