조문별 제□개정이유서

◇ 행정규칙명

가. 포소화설비의 화재안전기준(NFSC 105)

◇ 제․개정 이유

가. 가압송수장치인 펌프의 부식으로 인한 고착을 방지하기 위해 펌프 재질 기준을 정하는 등 현행 제도운영 상 나타난 일부 미비점을 개선 보완하려는 것임.

◇ 주요내용

가. 펌프의 부식에 강한 재질 기준을 정함(안 제6조제1항제17호)