조문별 제□개정이유서

◇ 행정규칙명

- 상업용주방자동소화장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준

◇ 제․개정 이유

- 기술기준의 명확화로 제조업체의 혼란을 방지하고, 소방용품의 품질향상을 유도하고자 함.

◇ 주요내용

가. 용어의 정의 명확화(안 제2조)

- 상업용주방자동소화장치 : 화재를 자동 감지하여 경보를 발하고 열원(전기 또는 가스)을 차단하면서 화재를 진압하는 장치

- 제어부 : 차단장치 또는 작동장치에 제어신호 발신

- 작동장치 : 제어부 신호 및 감지부 작동에 의해 밸브 등 개방시키는 장치

- 감지부 : 열 또는 불꽃 감지(연기 감지 삭제)

- 방출시간 : 최대 설계조건에서의 약제 방출 시작부터 종료까지

- 차단장치 : 제어부 신호 및 감지부 작동에 의해 열원의 공급 차단

나. 제어부 기능(차단장치 및 작동장치에 작동신호 발신) 명확화(안 제5조제1호)

다. 작동장치 작동방법(감지부 화재 감지 및 제어부 신호 수신) 명확화(안 제7조)

라. 제품에 표시하는 주요정보 추가

- 조리기구별 공칭방호면적 표기(안 제33조제5호)

- 감지부 공칭작동온도 표기(안 제33조제6호)