조문별 제□개정이유서

◇ 행정규칙명

- 소화설비용헤드의 성능인증 및 제품검사의 기술기준

◇ 제․개정 이유

- 불필요한 시험 삭제 및 단서 조항을 규정하여 시험방법을 현실화하고, 일부 문구 수정 등 기준 명확화를 통해 제조업체의 혼란을 방지하고자 함.

◇ 주요내용

가. 문구 명확화 및 오기 수정 반영(안 제1조, 제5조, 제8조제4항, 제20조제4호, 제3항제3호, 제11조제4호, 제29조제4호, 제59조)

나. 시험 명확화를 위하여 방수량 성능시험 규정수치의 공차 적용(제7조)

다. 표시사항 일부 완화(안 제8조제4호, 제15조, 제20조, 제29조제2호, 제51조제6호, 제58조제2호)

라. 중량 측정장비 명칭 현실화(제17조, 제23조)

마. 중·고압용(1.2∼3.5MPa이상)에 사용되는 관용평행나사 도입(안 제30조제5호)

바. 오링 등으로 기밀을 유지하는 구조에 대한 예외 조항 규정(안 제36조제1항)

사. 전기전도성시험 삭제(안 제48조)

아. 입자크기 변경(400 ㎛ → 1 000 ㎛) 및 측정기준 명확화(안 제49조제1항 및 제49조제2항제3호)