조문별 제□개정이유서

◇ 행정규칙명

고체에어로졸자동소화장치의 형식승인 및 제품검사의 기술기준

◇ 제․개정 이유

고체에어로졸소화설비 화재안전기준 제정에 따른 설비용 기준 도입, 소형제품 성능확인 화재시험 도입 등 소방용품의 품질향상을 위해 기술기준을 개선ㆍ보완하려는 것임.

◇ 주요내용

가. 설비용 및 등급용 도입 및 제품 구분

나. 고체에어로졸발생기의 방사시험 규정 (안 제8조)

다. 고체에어로졸발생기의 가속노화시험 방법 개선 (안 제12조)

라. 설비용의 제어부 및 감지부 규정 (안 제16조, 제18조)

마. 최대누설면적 확인시험 규정 (안 제22조, 별표7)

바. 표시사항 규정 (안 제23조, 제36조, 제39조)

사. A급 소화시험 구분 규정 (안 별표3)