조문별 제□개정이유서

◇ 행정규칙명

소방용품의 형식승인 등에 관한 수수료 산출규정

◇ 제․개정 이유

고체에어로졸자동소화장치 설비용 도입, 피난유도선 시험 신설 등에  따른 형식승인 및 성능인증 표준공량 규정을 보완하려는 것임.

◇ 주요내용

가. 설비용 고체에어로졸 도입에 따른 시험 표준공량 추가 (별표1의 8)

나. 축광표지 품목명 통합에 따른 수정 (별표2의 2)

다. 미분무헤드의 시험 삭제에 따른 표준공량 삭제 (별표2의 20. 마)

라. 피난유도선 전자파적합성 신설에 따른 표준공량 추가 (별표2의 30. 나)