조문별 제□개정이유서

◇ 행정규칙명

- 분기배관의 성능인증 및 제품검사의 기술기준

◇ 제․개정 이유

- 분기배관 가공 후 결함을 줄이는 다양한 방식을 수용하고, ‘소방 신기술·  신제품 심의 운영규정’에 따른 소방용품 신기술 인정품 도입을 위한 기술기준을 개정

◇ 주요내용

가. 열처리가공 문구 삭제 (안 제3조제6항)

나. KS D 3595(일반 배관용 스테인리스 강관) 호칭 추가 (안 별표4)

다. 문구 수정(제2조 ~ 제12조)