[별표 4] (제8조제6호, 제10호 관련)

옥내소화전 방수구의 구조ㆍ모양 및 치수

(단위 : ㎜)

구분 호칭	면간의 거리			나 사 부		H
	d 최소	L1 최소	L2 최소	호칭	d2유효나사부의 길이 (최소)	최소
25	25	42	37	PT25	16	100
40	40	57	53	PT40	19	135
65	65	85	72	PT65	27	180

구분 호칭	몸 통		밸 브 대		ds	h	맞변 또는 맞각거리
	d1 참고	D1 최소	d3 참고	호칭	참고	최소	S1 참고	S2 참고	S3 참고
25	50	25.4	11	TR16	18	17	44	32	32
40	68	38.1	13	TR18	21	20	60	41	38
65	100	63.5	16	TR22	26	27	90	67	46