[별표 1] <개정 2016.1.11.>

인증시험의 견품수량(제2조제1항 관련)

구분		견품의 종류		견품의 수량
관창		완성품		20개
		부분품		1조
		인장시험편 등		각 4개
소방호스		완성품	15m	25개
			5m 이하	20개
		부분품	연결금속구	3조
			호스	10조
		인장시험편 등		각 4개
소화전	옥내소화전 방수구	완성품		20개
		부분품		1조
		인장시험편 등		각 4개
	옥외소화전	완성품		5개
		부분품		1조
		인장시험편 등		각 4개
공기호흡기		완성품(셋트)		6개
		면체		10개
유도등		완성품		6 개
		부분품		각 3개
		표시면		그림문자, 화살표 등의 위치 및 형상에 따라 각 1개
비상조명등		완성품		6개
		부분품		각 3개
가스·분말 자동소화장치		완성품		55개
		부분품 -지시압력계 -명판 -지지장치 (해당하는 경우)		1조 10개 20개 4개
		인장시험편 등 -금속인장시편 -패킹시험시편		각 4개 각 4개
소화기		완성품		45개
		부분품 -지시압력계 -명판 -지지장치		1조 10개 20개 4개
		인장시험편 등 -금속인장시편 -패킹시험시편		각 4개 각 4개
발신기		완성품		5개
		부분품		각3개
고체에어로졸자동소화장치		완성품		50개
		부분품 -명판 -지지장치		1조 20개 4개
		인장시험편 등 -금속인장시편 -패킹시험시편		각 4개 각 4개
유수제어밸브		완성품		5개
		부분품 -압력스위치 -기타		10조 1조
		인장시험편 등		각 4개
소화약제		완성품		4개 (3 kg 이상)
		부분품 -명판		20개
주거용주방자동소화장치		완성품		45개
		부분품 -지시압력계 -명판 -지지장치		1조 10개 20개 4개
		시험편 -패킹시험시편		각 4개
캐비닛형자동소화장치		완성품		45개
		부분품 -지시압력계 -명판 -지지장치		1조 10개 20개 4개
		시험편 -패킹시험시편		각 4개
에어로졸식소화용구		완성품		45개
		부분품 -지시압력계 -명판 -지지장치		1조 10개 20개 4개
		시험편 -패킹시험시편		각 4개
완강기		완성품		15개
		부분품 -벨트 -명판		1개 10개
스프링클러헤드		완성품		180개
		부분품 -코팅재료		1개
가스관선택밸브		완성품		6개
		인장시험편 등		각 4개
송수구		완성품		10개
		부분품 -덮개		6개
		인장시험편 등		각 4개
감지기		완성품		32개
		부분품		각 2개
		자기소화성		각 5개
경종		완성품		11개
		부분품		각 2개
피난사다리		완성품		5개
		부분품 -명판		10개
		시험편 -인장시험편		각 4개
구조대		완성품		1 개
		시험편 내열시험편		3 개
기동용수압개폐장치		완성품		2 개
		시험편 - 충격시험편		2 개
자동확산소화기		완성품		20 개
		부분품 - 명판 - 지시압력계		20 개 10 개
투척용소화용구		완성품		20 개
		부분품 - 명판		20 개
방염제		완성품		8 L
가스누설경보기		완성품		6 개
		부분품 - 외함		2 개
누전경보기		완성품		6 개
		부분품 - 외함		2 개
중계기		완성품		4 개
수신기		완성품		4 개
		부분품 - 덮개 - 인쇄배선기판		1 개 2 개