[별표] 소화약제의 중량

소화약제 중(용)량 허용범위
약제충전량	허용범위
1 kg 미만	+50 g, -40 g
1 ㎏ ∼ 2 ㎏ 미만	+100 g, -40 g
2 ㎏ ∼ 5 ㎏ 미만	+150 g, -50 g
5 ㎏ ∼ 8 ㎏ 미만	+200 g, -100 g
8 ㎏ ∼10 ㎏ 미만	+250 g, -150 g
10 ㎏ ∼20 ㎏ 미만	+350 g, -200 g