[별표 1]

화재안전조사단 점검장비 보유기준(제17조 관련)

소방시설 구분	장비	규격
공통시설	방수압력측정계 절연저항계 전류전압측정계
소화기구	저울
옥내소화전설비 옥외소화전설비	소화전밸브압력계
스프링클러설비 포소화설비	헤드결합렌치
이산화탄소소화설비 분말소화설비 할로겐화합물소화설비 청정소화약제소화설비	검량계 기동관누설시험기
자동화재탐지설비 시각경보기	열감지기시험기 연기감지기시험기 공기주입시험기 감지기시험기연결폴대음량계
누전경보기	누전계	누전전류 측정용
무선통신보조설비	무선기	통화시험용
제연설비	풍속풍압계 폐쇄력측정기 차압계
통로유도등 비상조명등	조도계	최소눈금이 0.1럭스 이하인 것