[별표 1]

평가항목 (제2조 관련)

대항목	세 부 항 목	비고
Ⅰ. 안전경영 시스템분야	1. 건축물 안전 경영목표 등 추진계획	200점
	2. 경영자의 공간안전투자 및 지원활동
	3. 안전관리 체계 및 조직운영
	4. 안전관리자의 책임과 권한
	5. 경영자의 사업목표 재해율, 재해감소 목표등
	6. 소방계획서 수립 적정성(위험특성 분석 및 반영)
	7. 소방계획서 이행실태
	8. 경영주 등 관리자 참여 안전의식
	9. 전직원 소소심 등 안전의식 추진사항 (소소심: 소화기 및 소화전사용 및 CPR익히기)
	10. 자위소방대 편성ㆍ운영 실태
	11. 협력업체의 안전관리 추진사항
	12. 사업장의 정리정돈, 청소, 청결 등 안전조치
	13. 소방교육ㆍ훈련 시행계획 및 이행여부
	14. 자체점검 이행 및 사후관리 실태
Ⅱ. 소방시설 안전분야	1. 소방설비 적정성 및 조작능력ㆍ주지도	250점
	2. 소화기구
	3. 옥내ㆍ외소화전설비
	4. 스프링클러설비
	5. 물분무ㆍ포소화설비
	6. 가스계ㆍ분말소화설비
	7. 경보설비
	8. 피난ㆍ인명구조설비
	9. 유도등ㆍ비상조명등
	10. 소화용수ㆍ소화수조ㆍ저수조
	11. 제연ㆍ연소방지설비
	12. 연결송수관ㆍ살수설비
	13. 비상콘센트ㆍ비상전원수전설비
	※ (참고) 해당시설 미적용분야 점수보정 - (시설별 획득점수 합계)+(획득점수×20%) = 평가점수

대항목		세 부 항 목	비고
Ⅲ. 건축방화 안전분야		1. 주요구조	200점
		2. 외벽의 개구부
		3. 내장재료
		4. 공간특성
		5. 방ㆍ배연설비
		6. 공조방ㆍ배연설비의 활용
		7. 수평구획ㆍ벽체 (평면적 구획)
		8. 수직구획(중간구획) 및 수직관통부
		9. 방화문 등의 개폐
Ⅳ. 에너지 안전관리	(1) 위 험 물 분 야	1. 안전거리 및 보유공지	250점
		2. 표지 및 게시판
		3. 건축물의 구조 및 옥외 설비 등
		4. 채광ㆍ조명ㆍ환기ㆍ배출설비
		5. 위험물취급ㆍ저장탱크 및 배관
		6. 위험물시설의 소방설비
		7. 위험물 안전관리자의 지위 및 업무수행사항
		8. 기타, 위험물취급ㆍ저장관련 설비 등
	(2) 전 기 분 야	1. 전기안전관리실태
		2. 전기안전관련규정 및 문서이행
		3. 전기안전관리체계 및 인력
		4. 전기안전점검기록 및 재발방지조치 등
	(3) 가 스 분 야	1. 가스안전관리실태
		2. 가스안전관련규정및 문서이행
		3. 가스안전관리체계 및 인력
		4. 가스안전점검기록 및 재발방지조치 등
Ⅴ. 피난 ㆍ 자연 재해 안전 분야	(1) 피난 시설	1. 피난시설	50점
		2. 상근자 실효성 및 행동력
		3. 시설 이용자의 행동의식 및 외래자의 상태 등
		4. 사고사례점검 및 재발방지 조치 등
	(2) 자연 재해	1. 자연재해에 대한 종합계획수립	50점
		2. 기상이변에 대한 비상계획 수립
		3. 비상사태에 대한 구조 및 복구계획

※ 건축물의 규모 및 용도 등에 따라 평가항목 및 점수 등 변경적용 가능[예시: 위험물 시설(Ⅳ) 미적용 대상 Ⅴ-1.2 분야점수의×2배 적용 등]