소방활동 자료조사 등에 관한 규정[별지 제1호서식]

소방활동 정보카드

1. 건 물 개 황

① 관 리 번 호						② 주 용 도				③ 상 호
④ 소재지								⑤ 소방대상물과의 거 리		소방서 km 119안전센터 km(관할) 119안전센터 km(최단거리)
⑥ 소방용수시설			호 km / 호 km / 호 km / 호 km
⑦ 건물구조		조 지하 층 / 지상 층 / 동 연면적 ㎡ / 바닥면적 ㎡
		∘ 특별피난계단수 : ∘ 피난계단수 : ∘ 일반계단수 : ∘ 옥외계단수 : ∘ 승강기(비상) : ∘ 승강기(일반) :
⑧ 관 계 인 등	소 유 자				성 명 : / 연락처 :
	관 리 자				성 명 : / 연락처 :
	소방안전관리자				성 명 : / 연락처 :
	위험물안전관리자				성 명 : / 연락처 :
⑨ 위 험 물 시 설 등	구분			시 설 명 (제조소 구분, 류별 등)			품 명		수 량
	위험물 시설
	가스취급 현 황
	특수 가연물
	기 타
⑩ 층별 현 황	구 분 층 별				용 도		면적		소방시설 설치현황			기 타

2. 동별 위치도 및 층별 평면도(소화설비, 피난설비, 소화용수설비, 소화활동설비 및 위험물 등 설치 위치도)

① 층별 다수인명피해 발생우려 시설 등은 도면에 표기(다중이용업소, 중환자실 등)

② 공동주택 등 여러 동으로 구성된 대상물의 경우 동별 위치도 작성 및 위치도에 위험시설의
설치 위치 등을 도면에 표기하여 화재진압 정보로 활용될 수 있도록 할 것

⑪ 동별 위치도 및 층별  평면도

(건축도면을 활용)

3. 정보카드 작성(수정) 및 자료조사자

⑫ 작 성 자	년 월 일	작성 및 수정 내용	작 성 자

210mg×297mm[백상지80g/m2]

[ 소방활동 정보카드 내용 기입요령 ]

(1) 관리번호

대상명의 첫 글자가 『가, 나, 다, ㆍㆍㆍ순』에 의하여 『가』의 경우 1-100,
『나』의 경우 101-200과 같이 여유번호 두고 부여

(2) 주용도

화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 별표2의 『특정소방대상물』 분류에서 대상물의 주 용도를 기재

(5) 소방대상물과의 거리

소방서, 관할 119안전센터, 최단거리 119안전센터와의 거리를 기재

(6) 소방용수시설

소방대상물 주변의 소방용수시설의 관리번호 및 거리를 기재

(7) 건물구조

건축물대장 등 확인하여 구조 및 면적 등을 기재

(8) 관계인 등

○ 소유자 : 부동산 등기법상 소유자 또는 사실상의 소유자

○ 관리자 : 소유자로부터 관리위임 또는 위탁을 받은 자

○ 소방안전관리자, 위험물안전관리자 : 소방관서에 선임 신고된 자로서 유사시
즉시 연락 가능한 전화번호를 필히 기재

(9) 위험물시설 등

해당 건물 내 설치된 위험물 시설, 가스취급(대형 LPG탱크 등), 특수 가연물 취급 사항을
기록(설치위치, 수량 등을 기재)

(10) 층별 현황

○ 용도 : 해당 층의 주 용도를 기록(예시 : 병실, 노래방, 주거시설 등)

○ 면적 : 건축물대장 등을 확인 후 해당 층의 바닥면적을 기록

○ 소방시설 설치현황 : 해당 층에 설치된 소방시설을 기재

(예시 : 옥내소화전, 피난기구 등 소방활동에 필요한 소방시설을 기재)

(11) 동별 위치도 및 층별 평면도

○ 건축도면 등을 활용하여 해당 층에 설치된 소화설비, 피난설비, 소화용수설비,
소화활동 설비, 위험물 등 설치 위치 및 다수 인명피해 우려 시설 등을 도면에
표기하여 화재진압 정보로 활용

○ 공동주택 등 여러 동으로 구성된 대상물의 경우 동별 위치도를 작성 및 위치도에
위험시설(위험물 탱크, 대형 LPG탱크 등)의 설치 위치 등을 도면에 표기

(12) 작성자

○ 소방활동 정보카드의 내용을 기록하거나 그 내용을 수정한 경우에 주요내용과
작성자의 이름을 기록