조문별 제□개정이유서

◇ 행정규칙명

비상방송설비의 화재안전성능기준(NFPC 202)

◇ 제․개정 이유

비상방송설비의 우선경보방식 적용 대상을 조정하여 피난상 장애 발생 우려를 개선하고자 화재안전성능기준을 개정하려는 것임.

◇ 주요내용

가. 비상방송설비 “우선경보방식” 설치 대상을 층수가 11층(공동주택의 경우에는 16층) 이상의 특정소방대상물로 조정하여 경보를 발하도록 기준을 개선함(안 제4조제5호)