조문별 제□개정이유서

◇ 행정규칙명  : 가스누설경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준

◇ 제․개정 이유

○ 일산화탄소 가스누설경보기를 설치하는 대상이 확대됨에 따라 저농도 감지 기준 반영, 잡가스시험 시험가스 종류 추가 등 기술기준을 개선․보완하려는 것임

◇ 주요내용

가. 일산화탄소 가스누설경보기 저농도 감지 기준 반영을 위한 경보농도시험 시험농도 세분화 및 명확화 (안 제16조제2항)

나. 잡가스시험 시험가스 종류 추가 및 명확화 (안 제19조제2항)