조문별 제□개정이유서

◇ 행정규칙명  : 감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준

◇ 제․개정 이유

○  무선방식 문화재용 속보기의 추가도입 및 간이형수신기 성능인증 전환에 따라 관련규정을 정비하고, 제조업체 부담 경감을 위해 부품의 과도한 기능시험 일부를 삭제하는 등 기술기준을 개선․보완하려는 것임

◇ 주요내용

가. M형 발신기·M형 수신기 관련문구 삭제 및 감지기의 구분 문구 수정 (안 제2조제2호, 제3조)

나. 비화재경보 저감을 위한 감시전류 설계값 확인(안 제5조제30호)

다. 무선식 자동화재속보설비의 속보기의 도입 및 간이형수신기의 성능인증 전환에 따른 감지기 기술기준 정비 (안 제5조의4제2항, 제37조24호·제25호)

라. 부품의 구조 및 기능시험 일부 삭제 (안 제6조)

- 스위치, 표시등, 변압기

마. 감시전류 설계값 표시 (안 제37조제26호)