[별표 2]

소화약제 중(용)량 허용범위

약제 충전량	허용범위
1 kg 미만 1 ㎏ 이상 ∼ 2 ㎏ 미만	+50 g, -40 g +100 g, -40 g