[별표 1] (제4조제1호 관련)

방수구의 구조․모양 및 치수

A형 방수구

B형 방수구

방수구의 치수

(단위 : 밀리미터)

종 류	기호 호칭	나사부		접합금속부(개)	B (참고)	H (참고)	t (참고)
		호 칭(D)	유효나사부의 길이(최소)
A 형	65	PT 65	26.26이상	1		78	5 이상
B 형	100이상	PT 100이상	35.8 이상	2	175	160	6 이상

수     나     사

암     나     사