[별표1]

가스용기 부착부분의 치수 및 허용공차(제3조제3호 관련)

(단위 : ㎜)

항 목 나사규격	a	b	c
1/2-20UNF 1A 5/8-18UNF 1A 3/4-16UNF 1A 1-20UNEF 1A	0.5 이하 1.5 이하 1.5 이하 11 ± 0.5	13 ± 1.5 14 ± 1.0 14 ± 1.0 13 이상	- - - 14.5 이상

(조임금구식 가스용기)                            (용접식 가스용기)