흔들림 방지 버팀대의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 제정안

1. 제정이유

「소방시설의 내진설계 기준」에서 규정하고 있는 “흔들림 방지 버팀대”에 대한 성능인증 및 제품검사의 기술기준을 제정하여 소방용품으로서 갖추어야 할 안전성과 성능을 국가에서 담보하도록 함

2. 주요내용

가. 흔들림 방지 버팀대의 용어를 정의함(안 제2조)

나. 흔들림 방지 버팀대의 구조를 규정함(안 제3조)

다. 흔들림 방지 버팀대의 시험기준을 규정함(안 제4조∼제11조)

- 재료, 중량, 제품 하중시험, 부품 하중시험, 케이블 아연도금 중량, 금속재 도금두께시험, 배관연결장치 조립성시험, 전단볼트 토크시험

라. 흔들림 방지 버팀대의 표시사항을 규정함(안 제12조)

마. 기술기준 재검토기한을 규정함(안 제14조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제40조, 「소방시설의 내진설계 기준」제9조

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 : 제정안