[별표 5] (제5조제1항제3호 관련)

나사측정용 링게이지 점검용 플럭게이지

(단위 : ㎜)

항목 측정용 호칭 게이지			유 효 지 름	바 깥 지 름	피치허용차	산의반각 허 용 차	게이지 길 이	분류 번호
25	통 과 용 링게이지	GO	33.167	35.230	3.175±0.005	30°±6'	19.1	GF
		NO	33.167	35.230	3.175±0.005	30°±6'	19.1	GW
	정 지 용 링게이지	GO	33.167	35.230	3.175±0.005	30°±6'	19.1	IF
40	통 과 용 링게이지	GO	48.971	50.800	2.822±0.005	30°±6'	17.0	GF
		NO	48.971	50.800	2.822±0.005	30°±6'	17.0	GW
	정 지용 링게이지	GO	48.971	50.800	2.822±0.005	30°±6'	17.0	IF
65	통 과 용 링게이지	GO	75.588	77.788	3.387±0.006	30°±5'	20.3	GF
		NO	75.588	77.788	3.387±0.006	30°±5'	20.3	GW
	정 지 용 링게이지	GO	75.588	77.788	3.387±0.006	30°±5'	20.3	IF
75	통 과 용 링게이지	GO	89.677	92.428	4.232±0.006	30°±6'	25.4	GF
		NO	89.677	92.428	4.232±0.006	30°±6'	25.4	GW
	정 지 용 링게이지	GO	89.677	92.428	4.232±0.006	30°±6'	25.4	IF
90	통 과 용 링게이지	GO	105.552	108.303	4.232±0.006	30°±5'	25.4	GF
		NO	105.552	108.303	4.232±0.006	30°±5'	25.4	GW
	정 지 용 링게이지	GO	105.552	108.303	4.232±0.006	30°±5'	25.4	IF
100	통 과 용 링게이지	GO	123.787	127.912	6.350±0.008	30°±5'	38.1	GF
		NO	123.787	127.912	6.350±0.008	30°±5'	38.1	GW
	정 지 용 링게이지	GO	123.787	127.912	6.350±0.008	30°±5'	38.1	IF
115	통 과 용 링게이지	GO	142.837	146.962	6.350±0.008	30°±5'	38.1	GF
		NO	142.837	146.962	6.350±0.008	30°±5'	38.1	GW
	정 지 용 링게이지	GO	142.837	146.962	6.350±0.008	30°±5'	38.1	IF
125	통 과 용 링게이지	GO	155.514	159.639	6.350±0.008	30°±5'	38.1	GF
		NO	155.514	159.639	6.350±0.008	30°±5'	38.1	GW
	정 지 용 링게이지	GO	155.514	159.639	6.350±0.008	30°±5'	38.1	IF
150	통 과 용 링게이지	GO	174.945	179.070	6.350±0.008	30°±5'	38.1	GF
		NO	174.945	179.070	6.350±0.008	30°±5'	38.1	GW
	정 지 용 링게이지	GO	174.945	179.070	6.350±0.008	30°±5'	38.1	IF

-0.314

-0.319

-0.297

-0.301

-0.586

-0.591

-0.076

-0.081

-0.059

-0.063

-0.376

-0.381

-0.088

-0.094

-0.066

-0.072

-0.422

-0.428

-0.394

-0.400

-0.372

-0.378

-0.838

-0.844

-0.521

-0.527

-0.499

-0.505

-0.965

-0.971

-0.648

-0.654

-0.626

-0.632

-1.270

-1.276

-0.648

-0.654

-1.270

-1.276

-0.626

-0.632

-0.626

-0.632

-0.648

-0.654

-1.270

-1.276

-0.648

-0.654

-0.626

-0.632

-1.270

-1.276

-0.285

-0.306

-0.054

-0.074

-0.061

-0.084

-0.361

-0.383

-0.486

-0.510

-0.285

-0.306

-0.285

-0.306

-0.054

-0.074

-0.054

-0.074

-0.061

-0.084

-0.061

-0.084

-0.361

-0.383

-0.361

-0.383

-0.486

-0.510

-0.486

-0.510

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

검정용

게이지