[별표 9] (제5조제2항제1호 관련)

수입구

구 분 호 칭	D	F	G	I
25	[eqn: 21.0±0.2]	[eqn: 44.0 _{-0} ^{+0.5}]	[eqn: 9.0 _{-0} ^{+0.2}]	6.0 최소
40	[eqn: 33.0±0.2]	[eqn: 44.0 _{-0} ^{+0.5}]	[eqn: 12.2 _{-0} ^{+0.2}]	8.0 최소
65	[eqn: 57.0±0.2]	[eqn: 69.0 _{-0} ^{+0.5}]	[eqn: 16.0 _{-0} ^{+0.2}]	10.0 최소

(단위 : ㎜)

주) 1. D, F, G, I는 아래 그림에 붙인 부분을 나타냄.