할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 107A) 일부개정(안)

1. 개정이유

할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 화재안전성능기준(NFPC 107A)의 일부개정에 따른 화재안전기술기준(NFTC 107A)을 개선․보완하려는 것임

2. 주요내용

가. 집합관에 설치되는 안전장치 작동압력 기준 신설(안 2.3.4)

나. 소화약제 설계농도 개선(안 2.4.1.3)

다. 기동장치의 보호장치 및 옥외 설치기준 신설(안 2.5.1.8 ～ 2.5.1.9)

라. 과압배출구 기준 개선 및 신설(안 2.14.1)

3. 참고사항

가. 관계법령 :「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」및 같은 법 시행규칙

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당 없음

라. 기    타 : 해당 없음