[별표 8]<신설 2024.7.25.>

자동소화장치 측 부착부분의 치수 및 허용공차

(단위 : ㎜)

항 목 나 사 규 격	치수 및 허용공차
1/2 - 20 UNF 1B 5/8 - 18 UNF 1B 3/4 - 16 UNF 1B 1 - 20 UNEF 1B	11 ± 0.5 12 ± 1.0 12 ± 1.0 13

부 착 부 분 (자동소화장치 측)