조문별 제□개정이유서

◇ 행정규칙명 : 소화기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준

◇ 제․개정 이유

○ 소화기의 품질 향상을 위한 우수품질인증기준 및 형식승인 기준 통합・강화함으로써 기술기준을 개선․보완하고

○ 금속화재용(D급) 소화기의 소화성능검증방법을 신설하여 ‘마그네슘’ 금속화재에 대한 대응력 강화로 안전사각지대 해소 등 국민의 생명과 재산을 보호하고자 하는데 있음

◇ 주요내용

가. 일반구조(제3조 제13, 14호)

나. 능력단위(제4조)

다. 금속화재용(D급) 소화기의 소화성능요건(제4조제5항)

라. 금속화재용 분체소화기의 조작방법 구분(제6조제3항)

마. 조작의 기구(제6조 제4항)

바. 내식 및 방청시험(제7조 제2항 제2호, 제6항)

사. 소화약제

1) 분말소화약제(제8조 제3항 제4호, 9호, 10호)

2) 강화액소화약제(제8조 제4항 제3호, 8호)

3) 침윤수용액소화약제(제8조 제5항 제3호, 5호)

4) 포소화약제(제8조 제6항 제8호, 9호)

5) 금속화재용 분체소화약제(제8조제9항)

아. 내압시험 및 파열압시험(제12조 제1항 제1호 및 제12조의2)

자. 결합부 및 밸브 등(제14조 제8호)

차. 방사성능, 기울임방사시험, 방사유량시험, 간헐방사시험 및 30일 보존시험(제19조 제3호, 19조의2, 3, 4, 5)

카. 충격강도 등(제20조 제1항, 제2항)

타. 안전장치 및 안전밸브(제22조 제5, 6, 7항 및 제24조 제2항)

파. 지시압력계[제28조 본문(단서 삭제 부분), 제3호 마목, 제7, 8, 9호]

하. 진동시험, 기밀시험, 내부용적 등 및 고온노출시험(제30조, 제31조 제2호, 제34조 제1호 및 제37조)

거. 금속화재용 소화기의 표시방법 구분(제38조제1항제11호 및 제15호)

너. 표시(제38조제5항)

더. 금속화재 소화성능시험방법(별표7)