조문별 제□개정이유서

◇ 행정규칙명 : 소화전의 형식승인 및 제품검사의 기술기준

◇ 제․개정 이유

○ 소화전의 성능 안전성 향상을 위한 시험기준 규정 필요 등 기술기준을 개선․보완하려는 것임

◇ 주요내용

가. 최고사용압력 규정(안 제3조)

나. 내압력 기준 강화(안 제6조)

다. 옥외소화전의 밸브대강도시험 신설(안 제8조)

라. 옥외소화전의 재질 강화 (안 제9조제2항제1호)

마. 고무재료의 기준 강화 (안 제9조제3항)

바. 염수분무시험 신설 (안 제10조)

사. 핸들의 직경 규정 (안 제12조제13호)

아. 개폐핸들의 작동토크 규정 (안 제14조제2항)

자. 옥외소화전의 캡 높이 규정 (안 제16조제2항제8호)

차. 옥외소화전의 쇠줄 지름 규정 (안 제16조제2항제9호)

카. 작동시험 신설 (안 제19조)

타. 작동토크시험 신설 (안 제20조)

파. 도막두께시험 신설 (안 제21조)

하. 도막충격시험 신설 (안 제22조)