조문별 제□개정이유서

◇ 행정규칙명 : 유수제어밸브의 형식승인 및 제품검사의 기술기준

◇ 제․개정 이유

○ 유수제어밸브의 성능 안전성 향상을 위한 시험기준 규정 필요 등 기술기준을 개선․보완하려는 것임

◇ 주요내용

가. 최고사용압력 규정(안 제3조의2)

나. 자동기동장치의 환경시험 도입(안 제5조의2)

다. 자동기동장치의 반복시험 도입(안 제5조의3)

라. 배수밸브의 크기 규정 (안 제7조제1항제10호)

마. 점착시험 도입 (안 제8조의2)

바. 반복시험 도입 (안 제8조의3)

사. 비금속물질 노화시험 도입 (안 제8조의4)

아. 유수검지장치의 내압시험 강화 (안 제9조)

자. 유수신호의 지연시간 규정 (안 제10조)

차. 알람스위치 성능시험 강화 (안 제12조)

카. 시트누수시험 도입 (안 제12조의2)

타. 일제개방밸브의 내압시험 강화 (안 제15조)