[별표 3]

접합부

호칭	구 분		암 나 사			A	N	P	di	DP	G
	나 사 산 수	소방용 수통과 지 름	유 효 지 름	안지름 D B	골지름 D
65	7.5산/ 25.4㎜	63.5	75.588 +0.478 +0	74.122 +0.974 +0.010	77.788 +규정없음 +규정없음	1.5	16	6.5	63.5	80	24

나사의 기준치수 및 공차(제7조제1호 관련)

암  나  사