조문별 제□개정이유서

◇ 행정규칙명

캐비닛형자동소화장치의 형식승인 및 제품검사의 기술기준

◇ 제․개정 이유

우수품질인증 및 형식승인 기술기준을 통합 · 강화된 형식시험을 통해 캐비닛형자동소화장치의 품질향상과 안전성 확보를 위한 기술기준을 개선․보완하려는 것임

◇ 주요내용

가. 패킹조립상태 검사(안 제4조제22호)

나. 최소사용온도범위 규정(안 제4조제23호)

다. 치수공차 KS 규격 적용(안 제4조제24호)

라. 예비전원 성능시험(안 제5조제7호가목)

마. 방출구 재질 명시(안 제11조제1항)

바. 소화약제 기밀시험(안 제12조제2항)

사. 소화약제 저장용기 내부용적(안 제12조의2)

아. 작동장치 작동 문구 명확화(안 제14조)

자. 소화약제 제품검사 합격품 사용(안 제15조제1항)

차. 이산화탄소 순도(안 제15조제2항)

카. 외함 부식 시험(안 제16조제2항)

타. 도료밀착성 시험(안 제16조제3항)

파. 난연성 시험(안 제20조의2)

하. 설계방호체적 산정(안 제20조의3)

거. 명판시험(안 제21조제2항)