[별표1]

소화약제 중량 허용범위

약제충전량	허용범위
1 kg미만 1 ㎏～ 2 ㎏미만 2 ㎏～ 5 ㎏미만 5 ㎏～ 8 ㎏미만 8 ㎏～10 ㎏미만 10 ㎏～20 ㎏미만 20 ㎏～40 ㎏미만 40 ㎏～100 ㎏미만 100 ㎏이상	+50 g, -0 g +100 g, -0 g +150 g, -0 g +200 g, -0 g +250 g, -0 g +350 g, -0 g +500 g, -0 g +800 g, -0 g +1.2 ㎏, -0 g