[별표 3]

교육기관이 갖추어야 할 시설기준

(제8조제4호 나목 관련)

시설	세부규격	수량
강의실	30석 이상의 책상과 의자를 갖추고, 빔프로젝터와 PC, 음향시설을 갖출 것	1개실 이상
누출시뮬레이터	별표2 장비보유 기준의 누출차단장비를 적용할 수 있는 탱크와 배관이 설치된 시설로써 누출상황을 구현할 수 있을 것	1개 이상
실습 교육 및 평가시설	- 평지로써 안전한 공간일 것 실기시험 평가장은 15×30m 규격일 것 소방펌프차가 통행할 수 있는 공간일 것 수원을 확보할 수 있도록 인근에 소화전이 설치되어 있을 것	1개소 이상
실기 교육 및 시험 평가장 규격