소방방재청 고시 제2013-68호

「소방용품의 견품수량 및 수출용합격표시 등에 관한 규정」을 다음과 같이 개정·고시합니다.

2013년 11월 13일

소방방재청장

1. 개정이유

○ 국가화재안전기준 개정으로 신규 소방용품이 도입됨에 따라 인증제도를 운영하기 위한 관련 규정 개정임

2. 주요내용

○ 신규 도입되는 품목의 제출견품 수량 추가 신설 (안 별표2)

- 소화설비용헤드(미분무헤드) : 완성품(폐쇄형 50개, 개방형 25개), 인장강도 시험편 각 4개

3. 주요토의과제

○ 없    음

4. 참고사항

○ 관계법령 : 생    략

○ 예산조치 : 별도조치 필요 없음

○ 합    의 :  ‘13. 5. 21 ～ 5. 31 (안행부 등 53개 중앙행정기관, 의견없음)

○ 기    타 : 신․구조문대비표, 별첨

소방방재청 고시 제2013-68호

소방용품의 견품수량 및 수출용합격표시 등에 관한 규정  개정안

제4조 중 “2015년 10월 31일”를 “2016년 11월 12일”로 한다.

부  칙(2013.11.13)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

별표2를 다음과 같이 한다.

구분			견품의 종류				견품의 수량
축광표지			완성품				10 개
예비전원			완성품(정격용량별)				6 조
비상콘센트설비			완성품				3 개
			부분품		스위치		각 3 개
					콘센트
표시등			완성품				20 개
			광원				5 개
소화전함			완성품				5 개
			인장강도시험편				각 4 개
			내식시험편				1 개
스프링클러설비의 신축배관			완성품				20 개
			강도시험시험편				1 개
소방용전선(내화전선 및 내열전선)			완성품				50 m
			쉬이즈 시험편		저압내화전선		15 개
					고압내화전선		21 개
					내열전선		18 개
탐지부			완성품				6 개
			탐지소자				각 3 개
지시압력계			완성품				30 개
방염제품			완성품 또는 직물				5개 또는 20 m
비화재보방지기			완성품				5 개
			부분품	전자계전기			해당되는 것 각 3 개
				전원변압기
				지시전기계기
				예비전원
공기안전매트			완성품				1 개
			포지				1 m × 2 m
소방용밸브			완성품				2 개
			부분품				1조
			인장강도시험편				각 4 개
소방용스트레이너			완성품				2 개
			부분품				1조
			인장강도시험편				각 4 개
소방용압력스위치			완성품				15 개
소방용합성수지배관			완성품				50 m
			인장강도시험편				각 4 개
비상경보설비의 축전지			완성품				1 대
			예비전원				각 3 개
자동화재속보설비의 속보기			완성품				1 대
			부분품	전원변압기			해당부품 각 3 개
				예비전원
소화설비용헤드	물분무헤드		완성품				10 개
			인장강도시험편				각 4 개
	포헤드		완성품				10 개
			인장강도시험편				각 4 개
	분말헤드		완성품				10 개
			인장강도시험편				각 4 개
	살수헤드		완성품				25 개
			인장강도시험편				각 4 개
	미분무헤드		완성품			폐쇄형	50 개
						개방형	25 개
			인장강도시험편				각 4 개
소방용흡수관			완성품				5 개
			인장강도시험편				각 4 개
소화기가압용가스용기			완성품				15 개
			부분품				1 조
방수구			완성품				10 개
			인장강도시험편				각 4 개
분기배관			완성품				5 개
			인장강도 시편 등				각 4 개
포소화약제의 혼합장치			완성품				2 개
			인장강도 시편 등				각 1 조
시각경보장치			완성품				6 개
차동차압․과압조절형 급기댐퍼			완성품				5 개
			인장강도 시편 등				각 3 개
자동폐쇄장치			완성품				5 개
가압수조식 가압송수장치			완성품				1 개
			인장강도시편 등				각 4 개
피난유도선		축광식	완성품				10 개
		광원점등식	제어부				6 개
			표시부				최대사용길이 2 조
							표준단위길이 20 개
			축전지				6 개
			난연성능시험편				각 1 조
			제어부 및 표시부 접속 부품 등				6 조
가스계소화설비의 설계프로그램			시험설비				각 1 세트
			부속품				각 1 조
			설계프로그램				2 세트
			설계매뉴얼				2 세트
다수인피난장비			완성품				6 개
			부분품				각 1조
			인장강도시험편				각 4개
캐비넷형간이스프링클러설비			완성품				1세트
			배관 및 부속품				각 1조
승강식피난기			완성품				1세트
			부분품				각 1조

소방용품의 견품수량 및 수출용합격표시 등에 관한 규정

현 행	개 정 안
소방용품의 견품수량 및 수출용합격표시 등에 관한 규정	소방용품의 견품수량 및 수출용합격표시 등에 관한 규정
제1조 ~ 제3조 (생 략)	제1조 ~ 제3조 (현행과 같음)
제4조(재검토기한) 이 고시는「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 고려하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2015년 10월 31일까지로 한다.	제4조(재검토기한) ------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ---- 2016 년 11월 12일---------
	부칙(2013.11.13) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

개정(안) 신․구조문대비표