■ 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 시행규칙 [별표 2] <신설 2020. 5. 27.>

공동주택의 실내공기질 유지기준(제2조의2제2호 관련)

1. 폼알데하이드 210μg/m3 이하

2. 벤젠 30μg/m3 이하

3. 톨루엔 1,000μg/m3 이하

4. 에틸벤젠 360μg/m3 이하

5. 자일렌 700μg/m3 이하

6. 스티렌 300μg/m3 이하

7. 라돈 148Bq/m3 이하