[별표5]

소화기측 부착부분의 치수 및 허용치

(단위 : ㎜)

항 목 나 사 규 격	치수 및 허용차(a)
1/2 - 20 UNF 1B 5/8 - 18 UNF 1B 3/4 - 16 UNF 1B 1 - 20 UNF 1B	11 ± 0.5 12 ± 1 12 ± 1 13

부 착 부 분 (소화기측)