[별표 5]

소화약제 중(용)량 허용범위

약제충전량	허용범위
1 kg미만 1 ㎏∼ 2 ㎏미만 2 ㎏∼ 5 ㎏미만 5 ㎏∼ 8 ㎏미만 8 ㎏∼10 ㎏미만 10 ㎏∼20 ㎏미만 20 ㎏∼40 ㎏미만 40 ㎏∼100 ㎏미만 100 ㎏이상	+50 g, -40 g +100 g, -40 g +150 g, -50 g +200 g, -100 g +250 g, -150 g +350 g, -200 g +500 g, -300 g +800 g, -400 g +1.2 ㎏, -500 g