■ 소방용품의 견품수량 및 수출용합격표시 등에 관한 규정 [별표 2]

소방용품의 성능인증 및 성능인증의 중요한 변경사항 신청시 제출하여야 하는 견품수량(제2조제2항 관련)<개정 2013.11.13., 2015.1.15., 2016.1.11., 2017.12.28., 2019.12.23., 2022.08.04., 2023.8.10., 2025.12.1., 2026.5.4.>

구분				견품의 종류					견품의 수량
축광표지				완성품					10 개
예비전원				완성품(정격용량별)					6 조
비상콘센트설비				완성품					3 개
				부분품		스위치			각 3 개
						콘센트
표시등				완성품					10 개
				광원					5 개
소화전함				완성품					5 개 (지하소화장치함의 경우 3개)
				금속시험편			인장강도		각 4 개
							내식시험		1개
				고무시험편			인장강도 (노화전, 후)		각 4개
							내유성		각 4개
스프링클러설비의 신축배관				완성품					20 개
				강도시험시험편					1 개
소방용전선				완성품					10 m
				쉬이즈 시험편		<삭 제>			10개 이상 (ASTM E 662에 따른 시험 가능 시험편 개수일 것
						<삭 제>			<삭 제>
				난연성능 시험편					2개 이상 (KS C IEC 60332-3-24에 따른 시험 가능 시험편 개수일 것)
탐지부				완성품					6 개
				탐지소자					각 3 개
지시압력계				완성품					30 개
				인장강도시혐편(필요 시)					각 4 개
방염제품				완성품 또는 직물					5개 또는 20 m
비화재보방지기				완성품					<삭 제>
				부분품	전자계전기				<삭 제>
					전원변압기
					지시전기계기
					예비전원
공기안전매트				완성품					1 개
				포지					1 m × 2 m
소방용밸브				완성품					2 개
				부분품					1조
				인장강도시험편					각 4 개
소방용스트레이너				완성품					2 개
				부분품					1조
				인장강도시험편					각 4 개
소방용압력스위치				완성품					15 개
소방용합성수지배관				완성품					50 m
				인장강도시험편					각 4 개
비상경보설비의 축전지				완성품					1 대
				예비전원					각 3 개
자동화재속보설비의 속보기				완성품					1 대
				부분품	전원변압기				해당부품 각 3 개
					예비전원
소화설비용헤드		물분무헤드		완성품					10 개
				인장강도시험편					각 4 개
		포헤드		완성품					10 개
				인장강도시험편					각 4 개
		분말헤드		완성품					10 개
				인장강도시험편					각 4 개
		살수헤드		완성품					25 개
				인장강도시험편					각 4 개
		미분무헤드		완성품				폐쇄형	50 개
								개방형	25 개
				인장강도시험편					각 4 개
		압축공기포헤드		완성품					10 개
				인장강도시험편					각 4 조
		가스계소화설비헤드		완성품					10개
				인장강도시험편					각 4 개
소방용흡수관				완성품					5 개
				인장강도시험편					각 4 개
소화기가압용가스용기				완성품					15 개
				부분품					1 조
방수구				완성품					10 개
				인장강도시험편					각 4 개
분기배관				완성품					5 개
				인장강도시험편 등					각 4 개
포소화약제혼합장치등	포소화약제의 혼합장치			완성품					1 개
				인장강도시험편 등					각 1 조
	압축공기포혼합장치			완성품					1 개
				인장강도시험편 등					각 1 조
시각경보장치				완성품					6 개
자동차압급기댐퍼				완성품					5 개
				인장강도시험편 등					각 3 개
자동폐쇄장치				완성품					5 개
가압수조식 가압송수장치				완성품					1 개
				인장강도시험편 등					각 4 개
피난유도선			축광식	완성품					10 개
			광원점등식	제어부					6 개
				표시부					최대사용길이 2 조
									표준단위길이 20 개
				축전지					6 개
				난연성능시험편					각 1 조
				제어부 및 표시부 접속 부품 등					6 조
가스계소화설비의 설계프로그램				시험설비					각 1 세트
				부속품					각 1 조
				설계프로그램					2 세트
				설계매뉴얼					2 세트
다수인피난장비				완성품					6 개
				부분품					각 1조
				인장강도시험편					각 4개
캐비닛형간이스프링클러설비				완성품					1세트
				배관 및 부속품					각 1조
승강식피난기				완성품					1세트
				부분품					각 1조
방열복				완성품					5개
				부분품(시편 등)					각 4개
상업용주방자동소화장치				시험설비					각 1세트
				부속품					각 1조
				설계메뉴얼					2세트
플랩댐퍼				완성품					5개
				인장강도 시험편					각 4개
비상문자동개폐장치				완성품					6개
간이형 수신기				완성품					4회선분 이상 (해당 중계부, 감지기 및 가스누설경보기 포함)
				부분품			종단기		해당되는 것 각 3개
							예비전원
방화포				완성품 또는 직물					5개 또는 20 m
간이소화장치				완성품					1개
				인장강도 및 화학분석 시험편					각 4개
				염수분무시험편					1개
유량측정장치				완성품					5개
				금속시험편			- 인장강도 - 화학분석		각 4개
				고무시험편			- 인장강도 (노화전, 후) - 내유성		각 4개
배출댐퍼				완성품					5개
송수구				완성품					10개
가스계소화설비용 수동식 기동장치				완성품					8개
				스위치					각 2개
휴대용 비상조명등				완성품					6세트
				전구					6개
				축전지 (축전지식에 한함)					4조
				건전지 (건전지식에 한함)					16조
소방전원 공급장치				완성품					4개
				부분품			외함		1개
							예비전원		4개
호스릴이산화탄소소화장치				완성품 (시편 등 별도제출)					6개
과압배출구				완성품					5개
				인장강도 시험편					각 4개
흔들림 방지 버팀대				완성품					10개
				부분품(시편 등)					1개
소방용 수격흡수기				완성품					5개
				부분품(시편 등)					각 4개
				부분품(비금속재료)					2개
소방용 행가				완성품					5개
				부분품					각 2조