[별첨 2]

번호	점검항목	점 검 내 용	점검결과							비고
1	누출방지	- 방진,방호,부식방지조치 여부
3	안전밸브	- 방출구 설치위치 적정여부 - 안전밸브 점검여부(압축기최종단1회이상/1년,그밖에는 1회이상/2년)
4	안전장치	- 탈․부착 용이한 구조 등 안전 밸브 적정 상태 ,가용전 상태
5	자동제어장치	- HPC,LPC 작동 여부
		- 과부하 보호장치,액체동결방지 장치,냉각수 단수 보호장치 작동여부
		- 공냉식․증발식 응축기 송풍기 와 연동기구 작동여부
6	압 력 계	- 고압계,저압계 적정상태
7	기타시설 등	- 가스누출 여부
		- 주위에 화기 유무
		- 경계표시 설치여부
점 검 자 의 견
주: 1. 각 점검내용에 대한 세부점검 내용은 사업자가 업소실정에 적정하게 작성하여야 함. 2. 안전관리총괄자의 결재가 통상적으로 곤란할 경우 사업소의 자체 위임 전결규정에 따르거나 별첨3-1의 확인서를 이용할 수 있다. 이하 기타 일지도 동일하게 적용한다.

				안전관리 총 괄 자
냉동제조시설 안전점검표 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 20 년 월 일 ∼ 월 일		안 전 관 리 원	안전관리 책 임 자